D1.4 Externí rozhraní CS OTE

Část D1.4.2R Formáty zpráv XML – POZE

Specifikace pro obnovitelné zdroje

Projekt číslo:	420/ECF0867

Dokument č.:	D1.4.2R

Verze dok.:	2.011

Datum vydání:  09.09.2026

OBSAH

1.	Úvod	21

1.1.	Datové toky	22

1.1.1.	Strany komunikace	22

1.1.2.	Způsob předávání dat	22

1.1.3.	Formáty automatické komunikace	22

1.1.4.	Zabezpečení	23

2.	Principy komunikace	24

3.	Obecné principy pro použití zpráv	25

4.	Přehled zpráv	27

5.	Popis formátu dle specikace OTE	37

5.1.	RESCLAIM	38

5.2.	RESDATA	41

5.3.	RESEVCS	52

5.4.	RESEVCSREPORT	54

5.5.	RESDELEGATE	56

5.6.	RESFUEL	58

5.7.	RESHEAT	67

5.8.	RESREQ	71

5.9.	RESREPORT	73

5.10.	RESRESPONSE	153

5.11.	RESSETTLDOC	156

5.12.	RESSOURCE	162

5.13.	RESSOURCEGAS	170

5.14.	RESGAS	178

5.15.	RESLICENSE	181

5.16.	Globální XSD šablony	184

##### Seznam obrázků

##### Použité zkratky

| Zkratka | Význam |
| --- | --- |
| CDS | Centrum datových služeb |
| Dod. | Dodavatel |
| E&U | Energetika a utility (síťová odvětví průmyslu) |
| IČ | identifikační číslo |
| ID | identifikátor, všeobecně |
| IS OTE | Infrastruktura operátora trhu |
| ISO | Organizace pro mezinárodní standardizaci |
| IS-U | Odvětvové řešení informačního systému SAP pro utility |
| IT | Informační technologie |
| OPM | Odběrné / předací místo |
| OTE | Společnost OTE, a.s. |
| PDS | Provozovatel distribuční soustavy |
| PKI | Infrastruktura veřejného klíče (Public Key Infrastructure) |
| POZE | Podpora obnovitelných zdrojů energie |
| PPS | Provozovatel přepravní soustavy |
| PS | Poskytovatel služeb |
| RÚT | Registrovaný účastník trhu |
| SAP | Společnost SAP ČR, spol. s r.o. a zároveň rodina softwarových produktů firmy SAP, všeobecně |
| SoP | Smlouva o připojení |
| SZ | Subjekt zúčtování |
| SW | Software |
| WAS | Modul SAP: webový aplikační server (Web Application Server) |
| XML | Protokol pro výměnu dat (Extensible Markup Language) |
| XSD | Schéma struktury XML dokumentů |

##### Historie změn

| Datum | Předmět | Revize |
| --- | --- | --- |
| 24.10.2014 | Byla dokončena první verze dokumentu | V1.0 |
| 31.10.2014 | Formát RESSettldoc – doplnění atributů unit-price a unit-price-ref na úroveň elementu Item. Atributy jsou nepovinné. | V1.0 |
| 20.11.2014 | Doplněny nové formáty RESFuel pro výkaz paliv a RESHeat pro teplo. Novým formátům jsou věnovány samostatné kapitoly. | V1.1 |
| 20.11.2014 | Formát RESReq – doplnění enumerace atributu message-code o hodnoty: PF4 - Dotaz na data výkazu paliv TD4 - Dotaz na měsíční výkaz o výrobě z tepelného zdroje | V1.1 |
| 20.11.2014 | Formát RESResponse - doplnění enumerace atributu message-code o hodnoty: PF2 - Potvrzení / chyba v datech výkazu paliv PF5 - Potvrzení / chyba v dotazu na data výkazu paliv TD2 - Potvrzení / chyba v měsíčním výkazu o výrobě z tepelného zdroje TD5 - Potvrzení / chyba v dotazu na měsíční výkaz o výrobě z tepelného zdroje | V1.1 |
| 11.12.2014 | Formát RESSettldoc - doplnění enumerace atributu item-id elementu Item o hodnotu: DP15 - Zelený bonus za elektřinu – důlní plyn ve SVZ | V1.2 |
| 11.12.2014 | Formát RESData - doplnění enumerace atributu value-type elementu Data o hodnotu: SC_23E – Výroba elektřiny spalováním důlního plynu | V1.2 |
| 16.3.2015 | Formát RESSettldoc - doplnění enumerace atributu item-id elementu Item o hodnotu: ZKVD - Ponížení o překročené provozní hodiny KVET pro DS | V1.3 |
| 16.3.2015 | Formát ote_globals s dopadem na formát RESReq – doplnění atributu role na úroveň elementu SenderIdentification. Atribut je nepovinný a bude využíván pouze pro dotazy na data POZE. | V1.3 |
| 16.3.2015 | Doplněny nové formáty RESDelegate pro notifikaci při změně oprávění zprostředkovatele. Novému formátu je věnována samostatná kapitola. | V1.3 |
| 18.3.2015 | Definice RESResponse - doplnění atributu result-code na úroveň elementu Reason. Atribut je nepovinný. | V1.3 |
| 14.10.2015 | Definice RESSource – doplnění atributu investment-grant na úroveň elementu Data. Atribut je nepovinný. | V1.4 |
| 16.10.2015 | Definice RESReq – na základně podnětu od účastníka trhu bylo opraveno zatypování atributu application-form-id elementu Location. | V1.4 |
| 9.12.2015 | Definice RESSource – doplnění nepovinných elementů Investment a Costs. | V1.5 |
| 18.1.2016 | Definice RESData - doplnění atributu opm-id na úrovni elementu Data. Atribut je nepovinný. | V1.6 |
| 18.1.2016 | Definice RESData - doplnění enumerace atributu value-type elementu Data o hodnoty (některé vyjmenovány pouze typově, tj. za znakem * se skrývají hodnoty za přenosovou soustavu, NN, VN, VVN): GCR12_* - Odběr elektřiny ze soustavy GCR_13* - Z toho odběr elektřiny ze soustavy v předávacím místě pro technologickou vlastní spotřebu GCR_14* - Z toho odběr elektřiny ze soustavy v předávacím místě na čerpání a kompenzaci přečerpávacích vodních elektráren CGR_15* - Rezervovaný příkon v předávacím místě pro odběr ze soustavy GCR_16 - Záložní napájení (Ano/Ne) CHP_22H - Poměr elektřiny a tepla Cskut RP_17* - Jednotková cena na podporu elektřiny za rezervovaný příkon pro odběr RP_18* - Množství pro stanovení platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie stanovená na základě rezervovaného příkonu RP_19* - Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie stanovená na základě rezervovaného příkonu pro odběr RP_20* - Množství pro stanovení maximální platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr RP_21* - Maximální platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr RP_22* - Výsledné množství nebo příkon pro stanovení platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie RP_23* - Výsledná platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr z VVN RP_23 - Celková výsledná platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie RP_24 - Jednotková cena za systémové služby RP_25 - Množství pro stanovení platby za systémové služby RP_26 - Výsledná platba za systémové služby RP_27 - Jednotková cena za činnost operátora trhu v elektroenergetice RP_28 - Množství pro stanovení platby za činnosti operátora trhu v elektroenergetice RP_29 - Výsledná platba za činnost operátora trhu v elektroenergetice | V1.6 |
| 18.1.2016 | Formát RESData - doplnění enumerace atributu unit elementu Data o hodnotu „A“. | V1.6 |
| 18.1.2016 | Formát RESFuel - doplnění atributu acquired-quantity na úrovni elementu Data. Atribut je nepovinný. | V1.6 |
| 8.6.2016 | Definice zprávy RESHeat – doplnení atributu value-type elementu Data – rozšíření enumerace o tyto položky: T_GCR_9A – Minimální účinnost výroby energie T_GCR_12 – Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení | V1.7 |
| 8.6.2016 | Definice zprávy RESSource – nový atributu chp-tech elementu Data. Obsahuje tyto nové položky: A Paroplynové zařízení s dodávkou tepla B Parní protitlaká turbína C Parní kondenzační odběrová turbína D Plynová turbína s dodávkou tepla E Spalovací motor F Mikroturbína G Stirlingův motor H Palivový článek I Parní stroj J Organický Rankinův cyklus K Kombinace uvedených zařízení | V1.7 |
| 8.6.2016 | Definice zprávy RESFuel – atribut consumption elementu Data – změněn popisek z „Spotřeba (t)“ na „Spotřebované množství (t)“. | V1.7 |
| 14.9.2016 | Definice zprávy RESFuel – element Location rozšířen o atribut note. | V1.8 |
| 14.9.2016 | Definice zprávy RESFuel – změna popisků. | V1.8 |
| 18.10.2016 | Definice zprávy RESSource – přidán nový atributu irr v elementu Data. (Vnitřní výnosové procento projektu (%)) | V1.9 |
| 18.10.2016 | Definice zprávy RESData – přidán nový atribut neg-price v elementu Location. (Záporná cena na DT po dobu šesti a více hodin) | V1.9 |
| 18.10.2016 | Definice zprávy RESHeat – rozšíření enumerace atributu value-type o tyto hodnoty: - T_GCR_13A - Množství užitečného tepla (§ 24 odst. 4 zákona č. 165/2012 Sb.) - T_GCR_13B - Množství užitečného tepla (§ 24 odst. 4 zákona č. 165/2012 Sb.) | V1.9 |
| 16.1.2017 | Definice zprávy RESData – rozšířen element Location o nepovinný atribut: no-pay – Bez výplaty podpory | V1.10 |
| 16.1.2017 | Definice zprávy RESData – rošířena enumerace atributu value-type elementu Profile o položku: NEG_PRICE – Profil hodin se zápornou cenou na DT po dobu šesti a více hodin | V1.10 |
| 23.11.2017 | Definice zprávy RESCLAIM – přidány nové atributy version a template-id v elementu ResClaim | V1.11 |
| 16.1.2018 | Definice zprávy RESSource – rozšíření enumerace atributu source-type v elementu Data o hodnotu: MVEL - Malá vodní v nových lokalitách | V1.12 |
| 13.2.2018 | Definice zprávy RESData – rozšířena enumerace atributu value-type elementu Data o položky: IRES_10; Komunální odpad nebo spoluspalování komunálního odpadu s různými zdroji energie. IRES_10A; Spalování čisté biomasy - kategorie O1. IRES_10B; Spalování čisté biomasy - kategorie O2. IRES_10C; Spalování čisté biomasy - kategorie O3. IRES_10D; Spalování druhotného zdroje (kromě komunálního odpadu, degazačního a důlního plynu). IRES_11A; Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P1. IRES_11B; Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P2. IRES_11C; Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P3. IRES_12A; Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S1. IRES_12B; Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S2. IRES_12C; Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S3. IRES_13; Spalování bioplynu kategorie AF1. IRES_13A; Bioplyn - AF1 - splňující podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie. IRES_13B; Bioplyn - AF1 - nesplňující podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie. IRES_14; Spalování bioplynu kategorie AF2. IRES_14B; Spalování bioplynu. IRES_15; Skládkový plyn a kalový plyn z ČOV. IRES_15A; Spalování důlního plynu z uzavřených dolů. IRES_16; Větrná elektrárna. IRES_17; Výroba elektřiny využitím geotermální energie. IRES_18; Fotovoltaická elektrárna. IRES_9; Velká vodní elektrárna. IRES_9A; Malá vodní elektrárna. IRES_9B; Malá vodní elektrárna - pásmo platnosti vysokého tarifu. IRES_9C; Malá vodní elektrárna - pásmo platnosti nízkého tarifu. IRES_D11A; Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS1. IRES_D11B; Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS2. IRES_D11C; Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS3. IRES_D12A; Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP1. IRES_D12B; Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP2. IRES_D12C; Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP3. IRES_R9A; Rekontruovaná malá vodní elektrárna. IRES_R9B; Rekontruovaná malá vodní elektrárna - pásmo platnosti vysokého tarifu. IRES_R9C; Rekontruovaná malá vodní elektrárna - pásmo platnosti nízkého tarifu. ISC_23A; Výroba elektřiny spalováním ostatních druhotných zdrojů (kromě komun. odpadu, degaz. a důlního pl.). ISC_23B; Výroba elektřiny spalováním degazačního plynu. ISC_23C; Výroba elektřiny spalováním důlního plynu z uzavřených dolů. ISC_23D; Výroba elektřiny spalováním komunálního odpadu nebo společným spalováním komunálního odpadu s různý. ISC_23E; Výroba elektřiny spalováním důlního plynu. | V1.13 |
| 9.5.2018 | Definice zprávy RESData - nový nepovinný atribut no-pdsdata (Bez dat PDS) elementu Location | V1.14 |
| 9.11.2018 | Definice zprávy RESSource – nové elementy elementu Source: CHPApplication - Žádost KVET Attachment - Příloha | V1.15 |
| 31.1.2019 | Definice zprávy RESSource – rozšíření enumerace atributu connection-type v elementu Data o hodnotu: 4 - Ostrovní výroba | V1.16 |
| 2.12.2019 | Definice zprávy RESSource –nový atribut elementu Data: declaration-tech - Prohlašuji, že registrované energetické zařízení nebylo předmětem modernizace nebo rekonstrukce s dopadem na datum uvedení do provozu | V1.17 |
| 2.12.2019 | Definice zprávy RESSource –nový atribut elementu Schedule: modernization-date - Datum rekonstrukce/modernizace | V1.17 |
| 2.12.2019 | Definice zprávy RESSource – u atribut pds-note elementu Data byla upravena maximální délka řetězce na 4000 znaků | V1.17 |
| 2.12.2019 | Definice zprávy RESData – rozšířena enumerace atributu value-type elementu RESData o hodnotu: SC_23F - Výroba elektřiny při využití odpadního tepla | V1.17 |
| 9.12.2021 | Definice zprávy RESSource – nové atributy elementu Data: overcomp-prevention - Volba individuálního opatření k zajištění přiměřenosti podpory ote-note - Vyjádření OTE biogas-connection-distance - Vzdálenost od nejbližšího místa možného připojení k plynárenskému zařízení biomass-type - Druh využívané biomasy declaration-age - Prohlašuji, že výrobní technologické celky nejsou v den uvedení do provozu starší 5 let, nebo v případě modernizace nejsou výrobní technologické celky, které jsou v rámci modernizace nahrazovány, ke dni registrace podpory modernizace starší 5 let. no-reference-heat-source - Tento zdroj elektřiny není zároveň výrobnou tepla no-reference-gas-source - Tento zdroj elektřiny není zároveň výrobnou biometanu | V1.18 |
|  | Definice zprávy RESSource – nové atributy elementu PromotionData: residual-promotion - Udržovací podpora elektřiny modernization - Podpora elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny |  |
|  | Definice zprávy RESSource – nové atributy elementu ProducerIdent: declaration-difficulty - Čestné prohlášení podle § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb. (podnikatel v obtížích) declaration-difficulty-date - Datum, ke kterému došlo ke změně stavu dle § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb. (podnikatel v obtížích) declaration-debt - Čestné prohlášení podle § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb. (neuhrazený dluh) declaration-debt-date - Datum, ke kterému došlo ke změně stavu dle § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb. (neuhrazený dluh) |  |
|  | Definice zprávy RESSource – rozšířena enumerace atributu promotion-type elementu PromotionData: ABR - Aukční bonus – roční ABH - Aukční bonus – hodinový |  |
|  | Definice zprávy RESSource - rozšířena enumerace atributu status elementu Source: SUBMITTED - Ke schválení OTE |  |
|  | Definice zprávy RESSource - rozšířena enumerace atributu type elementu Attachment: MODERN – Informace o rozsahu modernizace výrobny elektřiny MODERN_POS – Znalecký posudek k modernizaci výrobny elektřiny PROT_KAP – Protokol o zajištění kapacity ROZH_AUKCE - Rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce |  |
|  | Definice zprávy RESSource – nové elementy elementu Source: ReferenceHeatSource - Referenční výrobna tepla ReferenceGasSource - Referenční výrobna biometanu |  |
|  | Nová zpráva RESSourceGas - implementace popsána v kapitole 5.10 |  |
|  | Definice zprávy RESREQ - doplnění enumerace atributu message-code o hodnoty: PO4 – Dotaz na oznámení individuálního opatření k zajištění přiměřenosti podpory PPG - Dotaz na registrovaný nárok na podporu biometanu |  |
|  | Definice zprávy RESREQ - rozšířena enumerace atributu status elementu Location: SUBMITTED - Ke schválení OTE |  |
|  | Definice zprávy RESSource - doplnění enumerace atributu message-code o hodnoty: PO3 – Opis oznámení individuálního opatření k zajištění přiměřenosti podpory PO6 – Výpis oznámení individuálních opatření k zajištění přiměřenosti podpory |  |
|  | Definice zprávy RESResponse - doplnění enumerace atributu message-code o hodnoty: PO2 - Potvrzení / chyba oznámení individuálního opatření k zajištění přiměřenosti podpory PO5 - Potvrzení / chyba v dotazu na oznámení individuálního opatření k zajištění přiměřenosti podpory PP2 - Potvrzení/chyba registrace nároku na podporu biometanu PPC - Potvrzení/chyba v potvrzení/zamítnutí shody údajů s PDS/PPS PP5 - Potvrzení/chyba v aktualizaci nároku na podporu biometanu PPH - Potvrzení/chyba v dotazu na registrovaný nárok na podporu biometanu |  |
| 5.1.2022 | Definice zprávy RESData – rozšířena enumerace atributu value-type elementu RESData o hodnotu: RES_14D - Uplatnění užitečného tepla z vyrobeného tepla GCR_2B - z toho množství elektřiny vyrobené ze zapalovacího paliva GCR_17A - z toho odběr elektřiny z přenosové soustavy spotřebovaný při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové GCR_17B - z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině VVN spotřebovaný při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové GCR_17C - z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině VN spotřebovaný při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové GCR_17D - z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině NN spotřebovaný při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové GCR_2C - Stav měřidla vyrobené elektřiny GCR_2D - Datum výměny měřidla vyrobené elektřiny GCR_2E - Konečný stav původního měřidla vyrobené elektřiny GCR_2F - Výrobní číslo původního měřidla vyrobené elektřiny GCR_2G - Počáteční stav nového měřidla vyrobené elektřiny GCR_2H - Výrobní číslo nového měřidla vyrobené elektřiny CHP_28A - Množství elektřiny z KVET vyrobené ve výrobně využívající neobnovitelný zdroj nebo druhotný zdroj CHP_28B - Množství elektřiny z KVET vyrobené ve výrobně spalující samostatně zemní plyn, LPG, důlní plyn nebo obnovitelný zdroj | V1.19 |
| 11.1.2022 | Nová zpráva RESGas - implementace popsána v kapitole 5.11 | V1.19 |
|  | Definice zprávy RESResponse - doplnění enumerace atributu message-code o hodnoty: PG2 – Potvrzení/chyba v měsíčním výkazu o výrobě biometanu PG5 – Potvrzení/chyba v dotazu na měsíční výkaz o výrobě biometanu |  |
|  | Definice zprávy RESREQ - doplnění enumerace atributu message-code o hodnoty: PG4 – Dotaz na měsíční výkaz o výrobě biometanu |  |
|  | Definice zprávy RESHEAT - rozšířena enumerace atributu value-type elementu Data o hodnotu: T_GCR_14 - Poměrné množství dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje (§ 25a odst. 3) A byla přejmenována enumerace: T_GCR_13A a T_GCR_13B - změna „odst. 4“ na „odst. 2 písm. b)“ |  |
|  | Definice zprávy RESFuel – nový atribut purchased-fuel-price elementu Data: purchased-fuel-price - Cena nakoupeného zdroje |  |
| 7.2.2022 | Definice zprávy RESHeat - doplnění enumerace atributu message-code o hodnoty: • TD7 – Roční výkaz k transformaci výroby tepla • TD9 – Opis ročního výkazu k transformaci výroby tepla • TDC – Výpis ročních výkazů k transformaci výroby tepla | V1.20 |
|  | Definice zprávy RESResponse - doplnění enumerace atributu message-code o hodnoty: • TD8 – Potvrzení/chyba v ročním výkazu k transformaci výroby tepla • TDB – Potvrzení/chyba v dotazu na roční výkaz k transformaci výroby tepla |  |
|  | Definice zprávy RESReq - doplnění enumerace atributu message-code o hodnoty: • TDA – Dotaz na roční výkaz k transformaci výroby tepla |  |
|  | Definice zprávy RESHeat – doplnění enumerace atributu unit elementu Data: - ks |  |
|  | Definice zprávy RESHeat – přidán nový atribut Attachment elementu Location |  |
|  | Definice zprávy RESHeat – enumerace atributu value-type elementu Data: T_GCR_20 Množství tepla vyrobeného ve výrobně tepla z neobnovitelného zdroje, které bylo dodáno do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií umístěného na území České republiky T_GCR_21 Množství tepla, na které se přechodná transformační podpora tepla nevztahuje T_GCR_23 Množství nakoupených a zároveň vyřazených povolenek na emise skleníkových plynů na výrobu tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustav zásobování tepelnou energií na území České republiky |  |
|  | Definice zprávy RESSource: - nové nepovinné atributy elementu Data: declaration-sustainability – Prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti declaration-emission-savings – Prohlášení o splnění úspor emisí skleníkových plynů biofuel-usage – Využití paliv z biomasy nebo biokapalin sustainability-plant-category - Kategorie výrobny pro kontrolu plnění kritérií udržitelnosti auction-source-id - Identifikace výrobny elektřiny z rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce |  |
|  | Definice zprávy RESSourceGas: - nové nepovinné atributy elementu Data: declaration-sustainability – Prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti declaration-emission-savings – Prohlášení o splnění úspor emisí skleníkových plynů biofuel-usage – Využití paliv z biomasy nebo biokapalin |  |
|  | Definice zprávy RESSource – rozšíření enumerace elementu Attachments: SPLN_UDRZ – Doklad o splnění kritérií udržitelnosti (dle čl. 30 odst. 5 směrnice 2018/2001/EU) SPLN_EMIS – Doklad o splnění úspor emisí skleníkových plynů (dle čl. 30 odst. 5 směrnice 2018/2001/EU) |  |
|  | Definice zprávy RESSourceGas – rozšíření elementu Source o element Attachment. |  |
| 5.4.2022 | Definice zprávy RESSource – rozšíření o nepovinný atribut chp-promotion-type elementu PromotionData. chp-promotion-type - Forma podpory KVET | V1.21 |
|  | Definice zprávy RESSourceGas – rozšíření o nepovinný atribut parent-producer-eic elementu Data. parent-producer-eic - EIC jiného výrobce plynu |  |
|  | Definice zpráv RESSource a RESSettlDoc – rozšíření enumerace atributu source-type: SP – Skládkový plyn KP – Kalový plyn |  |
|  | Definice zprávy RESSettlDoc – rozšíření enumerace atributu item-id: SP – Zelený bonus za elektřinu - skládkový plyn KP – Zelený bonus za elektřinu - kalový plyn |  |
|  | Definice zprávy RESData – rozšíření enumerace atributu value-type elementu Data: ROINV – Část poskytnuté investiční podpory, o kterou se sníží výše podpory elektřiny |  |
|  | Definice zprávy RESSource – rozšíření o nepovinný atribut overcomp-prevention-rf elementu Data. overcomp-prevention-rf - Způsob výpočtu snížení výše podpory |  |
| 16.6.2022 | Nová definice zprávy RESLICENSE. Popsána v kapitole 5.15 | V1.22 |
|  | Definice zprávy RESSettlDoc – rozšířena enumerace atributu item-id elementu Item: FA0 Aukční bonus za elektřinu - Sluneční energie VA0 Aukční bonus za elektřinu - Větrné elektárny MA0 Aukční bonus za elektřinu - Malé vodní elektrárny AA0 Aukční bonus za elektřinu - Spalování bioplynu v bioplynových stanic DA0 Aukční bonus za elektřinu - Důlní plyn KA0 Aukční bonus za elektřinu - Kombinovaná výroba ele.a tepla |  |
|  | Definice zprávy RESFuel – rozšířena enumerace atributu fuel-type elementu Data: OP_4 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A a) OP_5 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A b) OP_6 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A c) OP_7 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 1. OP_8 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 2. OP_9 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 3. OP_10 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 4. OP_11 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 5. OP_12 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 6. OP_13 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 7. OP_14 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 8. OP_15 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 9. OP_16 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A e) OP_17 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 1. OP_18 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 2. OP_19 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 3. OP_20 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 4. OP_21 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 5. OP_22 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 6. OP_23 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 7. OP_24 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A g) OP_25 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A h) OP_26 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A i) OP_27 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A j) OP_28 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A k) OP_29 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A l) OP_30 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A m) OP_31 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A n) OP_32 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A o) OP_33 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A p) OP_34 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A q) OP_35 Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A r) OP_36 Suroviny pro výrobu bioplynu a biometanu - kategorie B a) OP_37 Suroviny pro výrobu bioplynu a biometanu - kategorie B b) OP_38 Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh a) OP_39 Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh b) OP_40 Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh c) OP_41 Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh d) OP_42 Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh e) OP_43 Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh f) OP_44 Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh g) OP_45 Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh h) OP_46 Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh i) OP_47 Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) OP_48 Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh k) OP_49 Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 1. OP_50 Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 2. OP_51 Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 3. OP_52 Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 4. OP_53 Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 5. OP_54 Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 6. OP_55 Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 7. |  |
| 21.7.2022 | Definice zprávy RESFuel – element Data rozšířen o nové atributy: - criteria-doc-id –Označení dokladu prokazujícího splnění kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů - energy-yield –Energetická výtěžnost vstupní suroviny (GJ/t) - biomethane-produced –Vyrobené množství biometanu (tis.m3) | V1.23 |
|  | Definice zprávy RESData - rozšířen číselník atributu value-type elementu Data: CHP_29 - Maximální množství elektřiny, na které se podpora v kalendářním roce vztahuje CHP_30 - Minimální podíl tepla dodávaného do soustavy zásobování teplem po dobu 5 let od uvedení do provozu CHP_31 - Dosažený podíl tepla dodávaného do soustavy zásobování teplem |  |
|  | Definice zprávy RESHeat - rozšířen číselník atributu value-type elementu Data: T_GCR_14A Množství dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje - kategorie biomasy a proces využití O1, S1, P1 T_GCR_14B Množství dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje - kategorie biomasy a proces využití O2, S2, P2 T_GCR_14C Množství dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje - kategorie biomasy a proces využití O3, S3, P3 T_GCR_12A Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení - kategorie biomasy a proces využití O1 T_GCR_12B Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení - kategorie biomasy a proces využití O2 T_GCR_12C Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení - kategorie biomasy a proces využití O3 |  |
| 8.9.2022 | Definice zprávy RESGas – byl aktualizován(popisky, nové položky, smazané položky)číselník atributu value-type elementu Data : Kód; Název. P_GCR_1; Instalovaná kapacita výrobny biometanu. P_GCR_2A; Celkové množství biometanu dodaného přímo do distribuční soustavy nebo přepravní soustavy nebo prostřednictvím vlastního těžebního plynovodu. P_GCR_2B; Celkové množství biometanu dodaného do plynárenského zařízení jiné výrobny plynu. P_GCR_2C; Celkové množství biometanu dodaného přímo do čerpací stanice nebo výdejní jednotky. P_GCR_3A; Množství pokročilého biometanu dodaného přímo do distribuční soustavy nebo přepravní soustavy nebo prostřednictvím vlastního těžebního plynovodu. P_GCR_3B; Množství ostatního biometanu dodaného přímo do distribuční soustavy nebo přepravní soustavy nebo prostřednictvím vlastního těžebního plynovodu. P_GCR_4A; Množství pokročilého biometanu dodaného do plynárenského zařízení jiné výrobny plynu. P_GCR_4B; Množství ostatního biometanu dodaného do plynárenského zařízení jiné výrobny plynu. P_GCR_5A; Množství pokročilého biometanu dodaného přímo do čerpací stanice nebo výdejní jednotky. P_GCR_5B; Množství ostatního biometanu dodaného přímo do čerpací stanice nebo výdejní jednotky. P_GCR_6; Množství vstřikovaných vyšších uhlovodíků do biometanu. P_GCR_7; Podíl surovin vymezující pokročilý biometan. P_RES_1; Biometan – využití bioplynu. P_RES_2; Biometan – využití skládkového plynu. P_RES_3; Biometan – využití kalového plynu. | V1.24 |
|  | Definice zprávy RESHeat – byl aktualizován(popisky, nové položky, smazané položky) číselník atributu value-type elementu Data : - položka T_GCR_20 odstraněna - změna popisu T_GCR_21 - Množství tepla vyrobeného z neobnovitelného zdroje ve výrobně tepla, na kterou bylo vydáno povolení podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, v účinném znění, které bylo dodáno do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií umístěného na území České republiky - změna popisu T_GCR_23 - Množství povolenek na emise skleníkových plynů vyřazených na výrobu tepla podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, v účinném znění - nove položky: Kód; Název. T_GCR_22; Množství tepla vyrobeného z neobnovitelného zdroje, na které se přechodná transformační podpora tepla nevztahuje. T_GCR_24; Množství povolenek na emise skleníkových plynů bezplatně přidělených na výrobu tepla podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 ze dne 19. prosince 2018, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES. T_GCR_25; Množství povolenek na emise skleníkových plynů vyřazených na výrobu tepla z neobnovitelného zdroje, na které se nevztahuje přechodná transformační podpora tepla. T_GCR_26; Množství povolenek na emise skleníkových plynů nakoupených a zároveň vyřazených na pokrytí emisí skleníkových plynů z výroby tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií, které výrobce tepla z neobnovitelného zdroje uplatňuje pro stanovení bonusu k transformaci výroby tepla podle § 26d zákona. |  |
|  | Definice zprávy RESData – byl rozšířen číselník atributu value-type elementu Data : PV_5 – Zohledněný redukční faktor pro individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory |  |
| 14.4.2023 | Definice zprávy RESHeat – rozšířena enumerace atributu report-status elementu Location o hodnotu: 6 - Zamítnuto | V1.25 |
|  | Definice zprávy RESHeat – element Location je rozšířen o nový nepovinný atribut: ote-note – Vyjádření OTE |  |
| 11.8.2023 | Definice zprávy RESHeat – rozšířena enumerace atributu value-type elementu Data: T_GCR_15 - Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení pocházející z biologicky rozložitelné části komunálního odpadu | V1.26 |
|  | Definice zprávy RESData – byl změněn popis enumerace atributu value-type elementu Data: SC_23D - Výroba elektřiny spalováním komunálního odpadu |  |
|  | Definice zprávy RESGas – byla rozšířena enumerace atributu value-type elementu Data: P_RES_1A Pokročilý biometan – využití bioplynu P_RES_1B Ostatní biometan – využití bioplynu P_RES_2A Pokročilý biometan – využití skládkového plynu P_RES_2B Ostatní biometan – využití skládkového plynu P_RES_3A Pokročilý biometan – využití kalového plynu P_RES_3B Ostatní biometan – využití kalového plynu a zároveň byly odebrány položky enumerace: P_RES_1, P_RES_2 a P_RES_3 |  |
|  | Definice zprávy RESSource – byl přidán nový atribut elementu Data: no-promo - Bez podpory na základě žádosti § 40, odst. 6 zákona č. 165/2012 Sb.“ |  |
|  | Definice zprávy RESData - byla rozšířena enumerace atributu value-type elementu Data: GCR_2C_2 Stav měřidla vyrobené elektřiny č. 2 GCR_2C_3 Stav měřidla vyrobené elektřiny č. 3 GCR_2C_4 Stav měřidla vyrobené elektřiny č. 4 GCR_2C_5 Stav měřidla vyrobené elektřiny č. 5 GCR_2D_2 Datum výměny měřidla vyrobené elektřiny č. 2 GCR_2E_2 Konečný stav původního měřidla vyrobené elektřiny č. 2 GCR_2F_2 Výrobní číslo původního měřidla vyrobené elektřiny č. 2 GCR_2G_2 Počáteční stav nového měřidla vyrobené elektřiny č. 2 GCR_2H_2 Výrobní číslo nového měřidla vyrobené elektřiny č. 2 GCR_2D_3 Datum výměny měřidla vyrobené elektřiny č. 3 GCR_2E_3 Konečný stav původního měřidla vyrobené elektřiny č. 3 GCR_2F_3 Výrobní číslo původního měřidla vyrobené elektřiny č. 3 GCR_2G_3 Počáteční stav nového měřidla vyrobené elektřiny č. 3 GCR_2H_3 Výrobní číslo nového měřidla vyrobené elektřiny č. 3 GCR_2D_4 Datum výměny měřidla vyrobené elektřiny č. 4 GCR_2E_4 Konečný stav původního měřidla vyrobené elektřiny č. 4 GCR_2F_4 Výrobní číslo původního měřidla vyrobené elektřiny č. 4 GCR_2G_4 Počáteční stav nového měřidla vyrobené elektřiny č. 4 GCR_2H_4 Výrobní číslo nového měřidla vyrobené elektřiny č. 4 GCR_2D_5 Datum výměny měřidla vyrobené elektřiny č. 5 GCR_2E_5 Konečný stav původního měřidla vyrobené elektřiny č. 5 GCR_2F_5 Výrobní číslo původního měřidla vyrobené elektřiny č. 5 GCR_2G_5 Počáteční stav nového měřidla vyrobené elektřiny č. 5 GCR_2H_5 Výrobní číslo nového měřidla vyrobené elektřiny č. 5 |  |
| 11.9.2023 | Definice zprávy RESSource – byl přidán nový atribut elementu Data: upos - Režim UPOS (Umožnění provozu zdroje pro ověření souladu) | V1.27 |
|  | Definice zprávy RESSource – byl přidán nový atribut elementu Schedul: upos-end-date - Předpokládaný termín konce režimu UPOS |  |
| 7.11.2023 | Definice zprávy RESHeat – rozšířen číselník atributu value-type elementu Data : T_GCR_16A – „Množství dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje“ T_GCR_16B – „Množství dodaného tepla pocházející z jaderného zařízení“ | V1.28 |
| 20.9.2024 | Definice zprávy RESData - byla rozšířena enumerace atributu value-type elementu Data: GCR_6E - Odběr elektřiny zařízením pro ukládání elektřiny GCR_7E - Dodávka elektřiny ze zařízení pro ukládání elektřiny GCR_7F - Odběr elektřiny sdílené ve skupině sdílení podle § 65b odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 408/2015 Sb. | V2.001 |
| 9.10.2024 | Definice zprávy RESSource a RESSourceGas – byly přidány nové nepovinné atribut elementu Investment: selection-process – Přidělena na základě výběrového řízení go-included – Zohledněna cena záruk původu | V2.002 |
|  | Definice zprávy RESSource – rozšířen číselník atributu chp-tarif elementu PromotionData: 3300 – Do 3300 hodin 6000 – Do 6000 hodin |  |
| 4.12.2024 | Definice zprávy RESSOURCE – element ProducerIdent byl rozšířen o nový násobný element ContactPerson s atributy: first-name - jméno last-name - příjmení | V2.003 |
|  | Definice zprávy RESSOURCE - element ContactPerson byl rozšířen o nový násobný element Contact s atributy: type - typ contact - kontakt |  |
|  | Definice zprávy RESSOURCE – přidána enumerace pro atribut type elementu Contact: T – Telefonní číslo E – E-mailová adresa |  |
| 7.1.2025 | Definice zprávy RESSOURCE - přidána enumerace pro atribut source-type elementu Data: DP - Důlní plyn z uzavřeného dolu DPO - Důlní plyn z otevřeného dolu DPS - Důlní plyn ve stávajícím výrobním zdroji elektřiny z uzavřeného dolu DPSO - Důlní plyn ve stávajícím výrobním zdroji elektřiny z otevřeného dolu | V2.004 |
|  | Definice zprávy RESSETTLDOC - přidána enumerace pro atribut source-type elementu Location: DP - Důlní plyn z uzavřeného dolu DPO - Důlní plyn z otevřeného dolu DPS - Důlní plyn ve stávajícím výrobním zdroji elektřiny z uzavřeného dolu DPSO - Důlní plyn ve stávajícím výrobním zdroji elektřiny z otevřeného dolu |  |
|  | Definice zprávy RESSETTLDOC - přidána enumerace pro atribut item-id elementu Item: D00 - Zelený bonus za elektřinu - důlní plyn z uzavřeného dolu D0S - Zelený bonus za elektřinu - důlní plyn z uzavřeného dolu – stávající zdroj D00O - Zelený bonus za elektřinu - důlní plyn z otevřeného dolu D0SO - Zelený bonus za elektřinu - důlní plyn z otevřeného dolu – stávající zdroj |  |
|  | Definice zprávy RESDATA - přidána enumerace pro atribut value-type elementu Data: SC_23G - Spalování důlního plynu z uzavřeného dolu SC_23H - Spalování důlního plynu ve stávajícím výrobním zdroji elektřiny z uzavřeného dolu SC_23I - Spalování důlního plynu z otevřeného dolu SC_23J - Spalování důlního plynu ve stávajícím výrobním zdroji elektřiny z otevřeného dolu |  |
|  | Definice zprávy RESDATA - přejmenování položek enumerace pro atribut value-type elementu Data: Nové hodnoty: RP_27 - Jednotková cena za provoz nesíťové infrastruktury v elektroenergetice RP_28 - Množství pro stanovení platby za provoz nesíťové infrastruktury v elektroenergetice RP_29 - Výsledná platba za provoz nesíťové infrastruktury v |  |
| 28.3.2025 | Definice zprávy RESDATA – byl přidán nový nepovinný atribut elementu Location: pv-rest - Omezení výkupní ceny dle § 8 odst. 1 písm. f) až j) | V2.005 |
| 2.7.2025 | Definice zprávy RESDATA - přidána enumerace pro atribut value-type elementu Data: PVR_ACCUM – Omezení dle § 8 odst. 1, písm. f) PVR_SHARE – Omezení dle § 8 odst. 1, písm. g) PVR_NOPR1 – Omezení dle § 8 odst. 1, písm. h). Zdroj bez podpory PV pod OPM. PVR_NOPR2 – Omezení dle § 8 odst. 1, písm. h). Nenulová GCR_2B pod OPM. PVR_NOPR3 – Omezení dle § 8 odst. 1, písm. h). Uplatnění § 6b odst. 2, písm. a) PVR_NOPR4 – Omezení dle § 8 odst. 1, písm. d), e) PVR_BAL – Omezení dle § 8 odst. 1, písm. i) PVR_FLEXI – Omezení dle § 8 odst. 1, písm. j) | V2.006 |
|  | Definice zprávy RESSOURCE - úprava enumerace pro atribut sustainability-plant-category elementu Data: Změna popisu: T1 - Využití pevných paliv z biomasy s tep. přík. do 7,5 MW vč. Přidáno: T3 - Využití pevn. paliv z biom. s t.přík. nad 7,5 MW do 20 MW vč. |  |
| 15.12.2025 | Definice zprávy RESDATA – byl zrušen atribut date-time-to v elementu ProfileData. | V2.007 |
|  | Definice zprávy RESDATA – byl přesunut atribut unit z elementu ProfileData do elementu Profile. |  |
|  | Definice zprávy RESDATA - byl přidán nový nepovinný atribut v elementu Profile: resolution – Rozlišení periody Enumerace pro resolution: PT15M – 15 min perioda PT60M – 60 min perioda |  |
|  | Definice zprávy RESDATA – přidána enumerace pro atribut value-type elementu Data: GCR_2CP - Měření zajišťuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy |  |
|  | Definice zprávy RESSETTLDOC – úprava počtu desetinných míst pro atribut quantity elementu Item: Původní hodnota: 3 Nová hodnota: 5 |  |
|  | Definice zprávy RESSETTLDOC – úprava počtu desetinných míst pro atribut quantity-ref elementu Item: Původní hodnota: 3 Nová hodnota: 5 |  |
|  | Definice zprávy RESSETTLDOC – přídána enumerace pro atribut item-id elementu Item: A00X - Zelený bonus za elektřinu - spalování bioplynu AA0 – Aukční bonus za elektřinu - spalování bioplynu v bioplynových stanic AAZ - Aukční bonus za elektřinu - spalování bioplynu v bioplynových stanic - záporná část AF - Zelený bonus za elektřinu - spalování bioplynu AFEK - Zelený bonus za elektřinu - spalování bioplynu AFEZ - Překročení výkupní ceny hodinovou cenou AR0 - Zelený bonus za elektřinu - spalování bioplynu v bioplynových stanicích ARZ - Překročení referenční výkupní ceny hodinovou cenou BA01 - Aukční bonus za elektřinu - spalování čisté biomasy O1 BA02 - Aukční bonus za elektřinu - spalování čisté biomasy O2 BA03 - Aukční bonus za elektřinu - spalování čisté biomasy O3 BAZ1 - Aukční bonus za elektřinu - spalování čisté biomasy O1 - záporná část BAZ2 - Aukční bonus za elektřinu - spalování čisté biomasy O2 - záporná část BAZ3 - Aukční bonus za elektřinu - spalování čisté biomasy O3 - záporná část LA0 - Aukční bonus za elektřinu - kalový plyn LAZ - Aukční bonus za elektřinu - kalový plyn - záporná část LR0 - Zelený bonus za elektřinu - kalový plyn LRZ - Překročení referenční výkupní ceny hodinovou cenou |  |
|  | Definice zprávy RESFUEL – přidána enumerace pro atribut fuel-type elementu Data: OTK_50 - Biomasa - kategorie 2p OP_56 - Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A s) OP_57 - Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A t) OP_58 - Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A u) OP_59 - Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A v) OP_60 - Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A w) OP_61 - Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B c) OP_62 - Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B d) OP_63 - Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B e) OP_64 - Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B f) |  |
|  | Definice zprávy RESFUEL – změna popisu enumerace pro atribut fuel-type elementu Data: Původní popis: OTK_20 - Biomasa - kategorie 2p OTK_21 - Biomasa - kategorie 2q OTK_23 - Biomasa - kategorie 2s OP_36 - Suroviny pro výrobu bioplynu a biometanu - kategorie B a) OP_37 - Suroviny pro výrobu bioplynu a biometanu - kategorie B b) OP_43 - Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh f) OP_44 - Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh g) OP_45 - Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh h) OP_46 - Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh i) OP_47 - Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) OP_48 - Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh k) OP_49 - Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 1. OP_50 - Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 2. OP_51 - Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 3. OP_52 - Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 4. OP_53 - Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 5. OP_54 - Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 6. OP_55 - Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 7. Nový popis: OTK_20 - Biomasa - kategorie 2q OTK_21 - Biomasa - kategorie 2r OTK_23 - Biomasa - kategorie 2s OP_36 - Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B a) OP_37 - Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B b) OP_43 - Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh d) OP_44 - Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh e) OP_45 - Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh f) OP_46 - Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh g) OP_47 - Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh h) OP_48 - Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh i) OP_49 - Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 1. OP_50 - Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 2. OP_51 - Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 3. OP_52 - Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 4. OP_53 - Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 5. OP_54 - Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 6. OP_55 - Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 7. |  |
| 3.7.2026 | Definice zprávy RESDATA – přídána enumerace pro atribut value-type elementu Data: - GCR_9 - Zařazení výroby elektřiny - GCR_10 – Předávací místo je přiřazeno do skupiny sdílení - EZP_1 – Výrobce elektřiny žádá o vydání záruky původu energie - EZP_2 – Množství elektřiny, na které výrobce elektřiny žádá o vydání záruky původu energie | V2.008 |
|  | Definice zprávy RESHEAT – přidána enumerace pro atribut value-type elementu Data: - T_EZP_1 – Výrobce tepelné energie žádá o vydání záruky původu energie - T_EZP_2 – Množství tepelné energie, na které výrobce tepelné energie žádá o vydání záruky původu energie |  |
|  | Definice zprávy RESGAS – přidána enumerace pro atribut value-type elementu Data: - P_EZP_1 – Výrobce biometanu žádá o vydání záruky původu energie - P_EZP_2 – Množství biometanu, na které výrobce biometanu žádá o vydání záruky původu energie |  |
|  | Nová definice zprávy RESREPORT. Popsána v kapitole 5.9. |  |
|  | Nová definice zprávy RESEVCS. Popsána v kapitole 5.3. |  |
|  | Nová definice zprávy RESEVCSREPORT. Popsána v kapitole 5.4. |  |
|  | Definice zprávy RESREQ - byly přidány nové nepovinné atributy v elementu Location: - charging-station-id - Jednoznačný interní identifikátor dobíjecí stanice - kres-registration-id - ID registrace dobíjecí stanice - kres-status - Status registrace dobíjecí stanice |  |
|  | Definice zprávy RESREQ - byla rozšířena enumerace atributu message-code kořenového elementu RESREQ: - PT4 - Dotaz na měsíční výkaz palivového zařízení |  |
|  | Definice zprávy RESRESPONSE - byla rozšířena enumerace atributu message-code kořenového elementu RESRESPONSE: - PK2 - Potvrzení/chyba registrace dobíjecí stanice - PK5 - Potvrzení/chyba aktualizace registrace dobíjecí stanice - PK9 - Potvrzení/chyba výsledku ověření ze strany PDS/PPS - PKD - Potvrzení/chyba výsledku schválení ze strany výrobce - PKH - Potvrzení/chyba dotazu na registraci dobíjecí stanice - PT2 - Potvrzení/chyba v měsíčním výkazu palivového zařízení - PT5 - Potvrzení/chyba v dotazu na měsíční výkaz palivového zařízení |  |
| 27.8.2026 | Definice zprávy RESEVCS - byly přidány nové atributy v elementu ChargingStation: - nap-id - Identifikátor dobíjecí stanice dle Národního přístupového bodu - charging-station-type - Typ stanice (AC / DC / kombinovaná) - charging-point-count - Počet dobíjecích bodů (datový typ celé číslo) - installed-capacity-kw - Instalovaný výkon (kW) - street - Ulice - house-num-1 - Číslo popisné/evidenční - house-num-2 - Číslo orientační - post-code - PSČ - city - Město - gps-latitude - Zeměpisná šířka - gps-longitude - Zeměpisná délka - consumption-ean - Spotřební EAN | V2.009 |
|  | Definice zprávy RESEVCS - byly přidány nové atributy v elementu Sources: - producer-name - Název výrobce - licence-id - Číslo licence - source-type - Typ zdroje - power-kw - Instalovaný výkon (kW) - oper-start-date - Datum uvedení do provozu |  |
|  | Definice zprávy RESDATA – přidána enumerace pro atribut value-type elementu Data: - GCR_13E - Odběr elektřiny z přenosové soustavy pro ukládání elektřiny a zpětnou dodávku elektřiny ze zařízení pro ukládání elektřiny do přenosové soustavy. - GCR_13F - Odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině VVN pro ukládání elektřiny a zpětnou dodávku elektřiny ze zařízení pro ukládání elektřiny do distribuční soustavy. - GCR_13G - Odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině VN pro ukládání elektřiny a zpětnou dodávku elektřiny ze zařízení pro ukládání elektřiny do distribuční soustavy. - GCR_13H - Odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině NN pro ukládání elektřiny a zpětnou dodávku elektřiny ze zařízení pro ukládání elektřiny do distribuční soustavy. |  |
|  | Definice zprávy RESREPORT – přidána enumerace pro atribut value-type elementu Data: - GCR_13E - Odběr elektřiny z přenosové soustavy pro ukládání elektřiny a zpětnou dodávku elektřiny ze zařízení pro ukládání elektřiny do přenosové soustavy. - GCR_13F - Odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině VVN pro ukládání elektřiny a zpětnou dodávku elektřiny ze zařízení pro ukládání elektřiny do distribuční soustavy. - GCR_13G - Odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině VN pro ukládání elektřiny a zpětnou dodávku elektřiny ze zařízení pro ukládání elektřiny do distribuční soustavy. - GCR_13H - Odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině NN pro ukládání elektřiny a zpětnou dodávku elektřiny ze zařízení pro ukládání elektřiny do distribuční soustavy. |  |
| 4.9.2026 | Definice zprávy RESREPORT – přidána enumerace pro atribut heat-input-category elementu Ele: Přídána možnost vložit prázdnou hodnotu. | V2.010 |
| 9.9.2026 | Definice zprávy RESREPORT – element PlantIdentification je nově povinný. | V2.011 |

# Úvod

Komunikační server CS OTE zajišťuje centrálně komunikaci s ostatními částmi centrálního systému a poskytuje podporu procesů  zajištění výplaty podpory z obnovitelných zdrojů energie v následujících oblastech (cílový stav):

Registrace výrobce elektřiny

Registrace výrobního zdroje a registrace zvoleného nároku na podporu elektřiny z POZE v CS OTE

Příjem a validace měřených/vypočtených dat o výrobě elektřiny od výrobce a jejich poskytování externím účastníkům

Výpočet a výplata podpory elektřiny pro podporu formou zeleného bonusu na elektřinu, bonusu na decentrální výrobu, povinného výkupu (vyrovnání vůči povinně vykupujícímu obchodníkovi)

Reklamace

Informační zprávy

Řešení komunikačního serveru je postaveno na platformě integrovaného produktu SAP Netweaver.

V celé infrastruktuře CS OTE jsou aplikovány  principy bezpečného přístupu k datům s využitím technologie PKI a elektronického podpisu.

## Datové toky

### Strany komunikace

OTE a.s. v roli správce podpory obnovitelných zdrojů energie komunikuje s účastníky trhu v těchto oblastech:

| Účastník trhu | Předávané informace |
| --- | --- |
| Výrobce | - Registrace nároků na podporu - Zadávání měsíčních výkazů - Informace o vyplacené podpože |
| Provozovatel distribuční soustavy | - Schválení nároků na podporu z pohledu souladu s SoP a PPP - Zasílání skutečných měřených dat (zprostředkovaně přes modul CDS elektřina) |
| Povinně vykupující | - Registrované nároky na podporu (řádost o uzavření smlouvy a povinné resp. vynuceném výkupu elektřiny) - Informace o vyplacené podpoře |

### Způsob předávání dat

Data mezi OTE a účastníky trhu budou předávána následujícími způsoby:

- Webové interaktivní rozhraní 
Účastníci přistupují k zabezpečeným stránkám OTE, pomocí který je možné zasílat údaje a získávat výsledky procesů podporovaných CS OTE.

- Automatická komunikace
Účastníci předávají a získávají data pomocí systému automatické komunikace, která umožňuje propojení systému účastníka trhu s komunikačním serverem CS OTE. Data jsou předávána v dohodnutých standardizovaných formátech.
Popis principů automatické komunikace je uveden v dokumentu D1.4.3 Rozhraní webových služeb.

### Formáty automatické komunikace

Formáty komunikace jsou postaveny na komunikačním protokolu XML s využitím následujících standardů:

| Formát | Popis |
| --- | --- |
| XML dle OTE | Komunikační standardy navrhované a spravované OTE ČR. Návrh vychází z existujících standardů OTE pro trh s elektřinou. Pro oblast obnovitelných zdrojů energie jsou použity zvláštní šablony. |
| Textové zprávy | Určeno výhradně pro komunikaci přes SMTP (e-mail) a odchozí zprávy z CS OTE v nešifrované podobě |

### Zabezpečení

Popis koncepce zabezpečení je uveden v samostatném dokumentu D1.4.3 Rozhraní webových služeb CS OTE.

# Principy komunikace

##### Základní princip

Obr. 1 – Základní princip výměny zpráv

Výměna zpráv mezi systémy účastníků trhu probíhá automatizovaně podle základního principu v následujících krocích:

- účastník trhu zašle zprávu do modulu POZE OTE. Zprávou mohou být buď nějaká data určená ke zpracování v centrálním systému nebo naopak žádost o poskytnutí dat z modulu POZE OTE.

- zpráva je v systému KS přijata, proti LDAP serveru IS OTE je ověřen elektronický podpis odesílatele a s pomocí PKI serveru je provedeno její rozšifrování

- KS provede kontrolu syntaxe zprávy, v případě že byla v předchozích krocích zjištěna chyba, odešle zpět systémové chybové hlášení.

- pokud je vše v pořádku, KS předá zprávu k dalšímu zpracování aplikačnímu serveru POZE. Zde se provede sestavení vnitřního dokumentu SAP iDoc, který obsahuje údaje ze zprávy a zpráva je předána aplikaci IS-U ke zpracování

- aplikační server data zpracuje a výsledek zpracování vrátí v podobě dokumentu iDoc systému KS k odeslání zpět (výsledkem může být potvrzení přijetí dat do CDS, vyžádaná data z CDS nebo chybové hlášení)

- KS odpověď zašifruje a podepíše a odešle zpět vybraným kanálem na definovanou adresu

# Obecné principy pro použití zpráv

Pro používání zpráv v specifikovaných tímto dokumentem platí následující principy:

- Registrovaní účastníci trhu jsou označování pomocí kódování EAN-13 (GLN), kód přiděluje OTE

- Odběrná a předávací místa jsou označována pomocí kódování EAN-18 (GSRN), kód přidělují zpravidla provozovatelé distribučních soustav

- Zprávy, obsahující průběhová data musí pokrývat jeden celý den (normálně 24 hodin)

- Jedna výměna dat (datový soubor se zprávou) musí obsahovat pouze jednu zprávu

##### Formáty zpráv dle specifikace OTE

- Datum a čas je uváděn v lokálním čase

- Periody jsou označeny časem počátku a konce periody

###### Formát data

V hlavičce XML zprávy je vždy uveden v atributu date-time datum a čas zprávy včetně off-setu, který  vyjadřuje posun datumu a času zprávy oproti GMT (Greenwich Mean Time). Pokud není off-set uvedene je hodnota interpretována jako vyjádření v GMT.

Definice pro použití u intervalových dat (respektuje standard převzatý z EDINE):

Začátek dne je definován jako 00:00 hodin, konec dne jako 00:00 hodin následujícího dne.

Příklad:

poslední hodina dne	2013-10-27T23:00/2013-10-28T00:00

V hlavičce XML zprávy je vždy uveden v atributu time-offset posun hodnot uvedených ve zprávě (profily na OPM -měřené, plánované..) oproti GMT (Greenwich Mean Time). Hodnota je generována vždy k první periodě uvedené v XML zprávě a platí následně pro všechny hodnoty uvedené v této zprávě.

Neintervalová data tj. specifikace období od do na celé dny:

Význam datumových položek je datum od/do VČETNĚ.

Interpretace data od – datum od včetně (YYYY-MM-DDT00:00)

Interpretace data do - datum do včetně (YYYY-MM-DDT23:59)

celý den a noc		2013-10-27T00:00/2013-10-27T23:59

###### PŘechod Na letní čas a zpět

- Datum a čas se uvádějí v aktuálním čase.

- Pokud je datum uváděno ve formátu data a času, je uváděn časový posun, tzv. time-offset oproti GMT (Greenwich Mean Time). Pro data uvedená v letním čase platí time-offset=+02:00, pro data uvedená v zimním čase platí time-offset=+01:00.

###### Formát číselných údajů

- Číselné údaje se uvádí bez mezer a oddělovačů tisíců, např.:  25000000

- Oddělovačem desetinné části je tečka (.), např.: 	3.14

- Není povolena neúplná notace, např.:  .5  nebo  2.

- Nejsou povoleny úvodní nuly, např.:   02

- Kladné hodnoty jsou uváděny bez znaménka, např.:   112

- Záporné údaje jsou uváděny se znaménkem mínus (-) bezprostředně před první číslicí, 
např.:   -112

- Nulová hodnota nesmí mít žádné znaménko, např.:  0

# Přehled zpráv

##### Tabulka msg_CODE

Každý druh zprávy je jednoznačně identifikován pomocí msg_code, který určuje povahu zprávy a postup jejího zpracování. V následující tabulce je uveden seznam všech zpráv, které prochází přes externí rozhraní systému CS OTE, modul POZE. U každé zprávy je uveden msg_code, popis, formát zprávy, zdrojový a cílový systém.

| Msg_code | Popis | Formát zprávy | Vstup/Výstup | Zdroj | Cíl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | Zadání/aktualizace reklamace | RESCLAIM | Vstup | RÚT | POZE |
| PC2 | Potvrzení / chyba v zadání / aktualizace reklamace | RESRESPONSE | Výstup | POZE | RÚT |
| PC3 | Opis zadání/aktualizace reklamace | RESCLAIM | Výstup | POZE | RÚT |
| PC4 | Dotaz na data reklamace | RESREQ | Vstup | RÚT | POZE |
| PC5 | Potvrzení / chyba v dotazu na data reklamace | RESRESPONSE | Výstup | POZE | RÚT |
| PC6 | Výpis reklamací | RESCLAIM | Výstup | POZE | RÚT |
| PC7 | OZE zpráva OTE konkrétnímu RÚT | RESCLAIM | Výstup | POZE | RÚT |
| PC8 | OZE zpráva OTE všem RÚT (vývěska) | RESCLAIM | Výstup | POZE | RÚT |
| PD1 | Měsíční výkaz o výrobě z OZE | RESDATA | Vstup | Výrobce | POZE |
| PD2 | Potvrzení / chyba v měsíční výkazu o výrobě z OZE | RESRESPONSE | Výstup | POZE | Výrobce |
| PD3 | Opis měsíčního výkazu o výrobě OZE | RESDATA | Výstup | POZE | RÚT |
| PD4 | Dotaz na měsíční výkaz o výrobě z OZE | RESREQ | Vstup | RÚT | POZE |
| PD5 | Potvrzení / chyba v dotazu na měsíční výkaz o výrobě z OZE | RESRESPONSE | Výstup | POZE | RÚT |
| PD6 | Výpis měsíčních výkazů o výrobě OZE | RESDATA | Výstup | POZE | RÚT |
| PDD | Informace o vyplacení podpory povinně vykupujícím | RESDATA | Vstup | Pov. vyk. | POZE |
| PDE | Potvrzení/chyba v informaci o vyplacení podpory povinně vykupujícím | RESRESPONSE | Výstup | POZE | Pov. vyk. |
| PDF | Opis informace o vyplacení podpory povinně vykupujícím | RESDATA | Výstup | POZE | Pov. vyk. |
| PDG | Dotaz na informace o vyplacení podpory povinně vykupujícím | RESREQ | Vstup | Pov. vyk. | POZE |
| PDH | Potvrzení/chyba v dotazu o vyplacení podpory povinně vykupujícím | RESRESPONSE | Výstup | POZE | Pov. vyk. |
| PDI | Odpověď na dotaz o vyplacení podpory povinně vykupujícím | RESDATA | Výstup | POZE | Pov. vyk. |
| PDJ | Dotaz na data PDS/PPS | RESREQ | Vstup | RÚT | POZE |
| PDK | Potvrzení/chyba v dotazu na data PDS/PPS | RESRESPONSE | Výstup | POZE | RÚT |
| PDL | Odpověď na dotaz na data PDS/PPS | RESDATA | Výstup | POZE | RÚT |
| PDM | Dotaz na souhrnné množství dodávky do sítě | RESREQ | Vstup | RÚT | POZE |
| PDN | Potvrzení/chyba v dotazu na souhrnné množství dodávky do sítě | RESRESPONSE | Výstup | POZE | RÚT |
| PDO | Odpověď na souhrnné množství dodávky do sítě | RESDATA | Výstup | POZE | RÚT |
| PDP | Dotaz na data svorkové výroby vnořeného výrobce | RESREQ | Vstup | RÚT | POZE |
| PDQ | Potvrzení/chyba v dotazu na data svorkové výroby vnořeného výrobce | RESRESPONSE | Výstup | POZE | RÚT |
| PDR | Data svorkové výroby vnořeného výrobce | RESDATA | Vstup | RÚT | POZE |
| PF1 | Data výkazu paliv | RESFUEL | Vstup | RUT | POZE |
| PF2 | Potvrzení / chyba v datech výkazu paliv | RESRESPONSE | Výstup | POZE | RÚT |
| PF3 | Opis dat výkazu paliv | RESFUEL | Výstup | POZE | RÚT |
| PF4 | Dotaz na data výkazu paliv | RESREQ | Vstup | RUT | POZE |
| PF5 | Potvrzení / chyba v dotazu na data výkazu paliv | RESRESPONSE | Výstup | POZE | RÚT |
| PF6 | Výpis dat výkazu paliv | RESFUEL | Výstup | POZE | RÚT |
| PI1 | Dotaz na data zúčtování | RESREQ | Vstup | RUT | POZE |
| PI2 | Potvrzení/chyba v dotazu na výsledek zúčtování | RESRESPONSE | Výstup | POZE | RÚT |
| PI3 | Výsledek zúčtování | RESSETTLDOC | Výstup | POZE | RÚT |
| PL3 | Opis předání oprávnění na zprostředkovatele | RESDELEGATE | Výstup | POZE | RÚT |
| PO2 | Potvrzení / chyba oznámení individuálního opatření k zajištění přiměřenosti podpory | RESRESPONSE | Výstup | POZE | Výrobce |
| PO3 | Opis oznámení individuálního opatření k zajištění přiměřenosti podpory | RESSOURCE | Výstup | POZE | Výrobce |
| PO4 | Dotaz na oznámení individuálního opatření k zajištění přiměřenosti podpory | RESREQ | Vstup | Výrobce | POZE |
| PO5 | Potvrzení / chyba v dotazu na oznámení individuálního opatření k zajištění přiměřenosti podpory | RESRESPONSE | Výstup | POZE | Výrobce |
| PO6 | Výpis oznámení individuálních opatření k zajištění přiměřenosti podpory | RESSOURCE | Výstup | POZE | Výrobce |
| PP1 | Registrace nároku na podporu biometanu | RESSOURCEGAS | Vstup | Výrobce | POZE |
| PP3 | Opis registrace nároku na podporu biometanu (pro výrobce) | RESSOURCEGAS | Výstup | POZE | Výrobce |
| PP4 | Aktualizace registrace nároku na podporu biometanu | RESSOURCEGAS | Vstup | Výrobce | POZE |
| PP6 | Opis aktualizace registrace nároku na podporu biometanu (pro výrobce) | RESSOURCEGAS | Výstup | POZE | Výrobce |
| PP7 | Opis aktualizace registrace nároku na podporu biometanu (pro PDS/PPS) | RESSOURCEGAS | Výstup | POZE | PDS/PPS |
| PPA | Žádost o schválení nároku na podporu biometanu | RESSOURCEGAS | Výstup | POZE | PDS/PPS |
| PPB | Potvrzení/zamítnutí shody údajů s PDS/PPS | RESSOURCEGAS | Vstup | PDS/PPS | POZE |
| PPD | Opis potvrzení/zamítnutí shody údajů s PDS/PPS (pro výrobce) | RESSOURCEGAS | Výstup | POZE | Výrobce |
| PPE | Schválení/zamítnutí nároku na podporu biometanu (pro výrobce) | RESSOURCEGAS | Výstup | POZE | Výrobce |
| PPF | Schválení/zamítnutí nároku na podporu biometanu (pro PDS/PPS) | RESSOURCEGAS | Výstup | POZE | PDS/PPS |
| PPI | Výpis registrovaných nároků na podporu biometanu (pro výrobce) | RESSOURCEGAS | Výstup | POZE | Výrobce |
| PPJ | Výpis registrovaných nároků na podporu biometanu (pro PDS/PPS) | RESSOURCEGAS | Výstup | POZE | PDS/PPS |
| PPC | Potvrzení/chyba v potvrzení/zamítnutí shody údajů s PDS/PPS | RESRESPONSE | Výstup | POZE | PDS/PPS |
| PP5 | Potvrzení/chyba v aktualizaci nároku na podporu biometanu | RESRESPONSE | Výstup | POZE | Výrobce |
| PPG | Dotaz na registrovaný nárok na podporu biometanu | RESREQ | Vstup | Výrobce | POZE |
| PPH | Potvrzení/chyba v dotazu na registrovaný nárok na podporu biometanu | RESRESPONSE | Výstup | POZE | PDS/PPS |
| PR2 | Potvrzení/chyba registrace nároku na podporu | RESRESPONSE | Výstup | POZE | Výrobce |
| PR3 | Opis registrace nároku na podporu | RESSOURCE | Výstup | POZE | Výrobce |
| PR4 | Opis registrace nároku na podporu | RESSOURCE | Výstup | POZE | Pov. vyk. |
| PR5 | Aktualizace registrace nároku na podporu | RESSOURCE | Vstup | Výrobce | POZE |
| PR6 | Potvrzení/chyba v aktualizaci registrace nároku na podporu | RESRESPONSE | Výstup | POZE | Výrobce |
| PR7 | Opis aktualizace registrace nároku na podporu | RESSOURCE | Výstup | POZE | Výrobce |
| PR8 | Opis aktualizace registrace nároku na podporu | RESSOURCE | Výstup | POZE | Pov. vyk. |
| PR9 | Opis aktualizace registrace nároku na podporu | RESSOURCE | Výstup | POZE | PDS/PPS |
| PRA | Žádost o schválení nároku na podporu | RESSOURCE | Výstup | POZE | PDS/PPS |
| PRB | Potvrzení/zamítnutí shody s SoP a PPP | RESSOURCE | Vstup | PDS/PPS | POZE |
| PRC | Potvrzení/chyba v potvrzení/zamítnutí shody s SoP a PPP | RESRESPONSE | Výstup | POZE | PDS/PPS |
| PRD | Opis potvrzení/zamítnutí shody s SoP a PPP | RESSOURCE | Výstup | POZE | Pov. vyk. |
| PRE | Opis potvrzení/zamítnutí shody s SoP a PPP | RESSOURCE | Výstup | POZE | Výrobce |
| PRF | Schválení/zamítnutí nároku na podporu | RESSOURCE | Výstup | POZE | PDS/PPS |
| PRG | Schválení/zamítnutí nároku na podporu | RESSOURCE | Výstup | POZE | Pov. vyk. |
| PRH | Schválení/zamítnutí nároku na podporu | RESSOURCE | Výstup | POZE | Výrobce |
| PRJ | Dotaz na registrovaný nárok na podporu | RESREQ | Vstup | RÚT | POZE |
| PRK | Potvrzení/chyba v dotazu na registrovaný nárok na podporu | RESRESPONSE | Výstup | POZE | RÚT |
| PRL | Výpis registrovaných nároků na podporu | RESSOURCE | Výstup | POZE | Výrobce |
| PRM | Výpis registrovaných nároků na podporu | RESSOURCE | Výstup | POZE | Pov. vyk. |
| PRN | Výpis registrovaných nároků na podporu | RESSOURCE | Výstup | POZE | PDS/PPS |
| PRW | Potvrzení/chyba ve schválení PDS/PPS | RESRESPONSE | Výstup | POZE | RÚT |
| TD1 | Měsíční výkaz o výrobě z tepelného zdroje | RESHEAT | Vstup | RUT | POZE |
| TD2 | Potvrzení / chyba v měsíčním výkazu o výrobě z tepelného zdroje | RESRESPONSE | Výstup | POZE | RÚT |
| TD3 | Opis měsíčního výkazu o výrobě z tepelného zdroje | RESHEAT | Výstup | POZE | RÚT |
| TD4 | Dotaz na měsíční výkaz o výrobě z tepelného zdroje | RESREQ | Vstup | RUT | POZE |
| TD5 | Potvrzení / chyba v dotazu na měsíční výkaz o výrobě z tepelného zdroje | RESRESPONSE | Výstup | POZE | RÚT |
| TD6 | Výpis měsíčních výkazů o výrobě z tepelného zdroje | RESHEAT | Výstup | POZE | RÚT |
| TD7 | Roční výkaz k transformaci výroby tepla | RESHEAT | Vstup | RUT | POZE |
| TD8 | Potvrzení/chyba v ročním výkazu k transformaci výroby tepla | RESRESPONSE | Výstup | POZE | RÚT |
| TD9 | Opis ročního výkazu k transformaci výroby tepla | RESHEAT | Výstup | POZE | RÚT |
| TDA | Dotaz na roční výkaz k transformaci výroby tepla | Vstup | RUT | POZE | Vstup |
| TDB | Potvrzení/chyba v dotazu na roční výkaz k transformaci výroby tepla | RESRESPONSE | Výstup | POZE | RÚT |
| TDC | Výpis ročních výkazů k transformaci výroby tepla | RESHEAT | Výstup | POZE | RÚT |

##### Tabulka přehledu přípustných formátů zpráv

U každého druhu zprávy je určeno, v jakém formátu může být do systému CS OTE zasílán resp. zasílán ze systému CS OTE na účastníka. Přehled přípustných formátů je uveden níže.

| Msg_code | Popis | Formát zprávy | XML | TXT (pouze SMTP, nešifrované) | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | Zadání/aktualizace reklamace | RESCLAIM | X |  | X |
| PC2 | Potvrzení / chyba v zadání / aktualizace reklamace | RESRESPONSE | X | X |  |
| PC3 | Opis zadání/aktualizace reklamace | RESCLAIM | X | X |  |
| PC4 | Dotaz na data reklamace | RESREQ | X |  |  |
| PC5 | Potvrzení / chyba v dotazu na data reklamace | RESRESPONSE | X | X |  |
| PC6 | Výpis reklamací | RESCLAIM | X |  |  |
| PC7 | OZE zpráva OTE konkrétnímu RÚT | RESCLAIM | X | X |  |
| PC8 | OZE zpráva OTE všem RÚT (vývěska) | RESCLAIM | X | X |  |
| PD1 | Měsíční výkaz o výrobě z OZE | RESDATA | X |  | X |
| PD2 | Potvrzení / chyba v měsíční výkazu o výrobě z OZE | RESRESPONSE | X | X |  |
| PD3 | Opis měsíčního výkazu o výrobě OZE | RESDATA | X | X |  |
| PD4 | Dotaz na měsíční výkaz o výrobě z OZE | RESREQ | X |  |  |
| PD5 | Potvrzení / chyba v dotazu na měsíční výkaz o výrobě z OZE | RESRESPONSE | X | X |  |
| PD6 | Výpis měsíčních výkazů o výrobě OZE | RESDATA | X | X |  |
| PDD | Informace o vyplacení podpory povinně vykupujícím | RESDATA | X |  | X |
| PDE | Potvrzení/chyba v informaci o vyplacení podpory povinně vykupujícím | RESRESPONSE | X | X |  |
| PDF | Opis informace o vyplacení podpory povinně vykupujícím | RESDATA | X | X |  |
| PDG | Dotaz na informace o vyplacení podpory povinně vykupujícím | RESREQ | X |  |  |
| PDH | Potvrzení/chyba v dotazu o vyplacení podpory povinně vykupujícím | RESRESPONSE | X | X |  |
| PDI | Odpověď na dotaz o vyplacení podpory povinně vykupujícím | RESDATA | X | X |  |
| PDJ | Dotaz na data PDS/PPS | RESREQ | X |  |  |
| PDK | Potvrzení/chyba v dotazu na data PDS/PPS | RESRESPONSE | X | X |  |
| PDL | Odpověď na dotaz na data PDS/PPS | RESDATA | X | X |  |
| PDM | Dotaz na souhrnné množství dodávky do sítě | RESREQ | X |  |  |
| PDN | Potvrzení/chyba v dotazu na souhrnné množství dodávky do sítě | RESRESPONSE | X | X |  |
| PDO | Odpověď na souhrnné množství dodávky do sítě | RESDATA | X | X |  |
| PDP | Dotaz na data svorkové výroby vnořeného výrobce | RESREQ | X |  |  |
| PDQ | Potvrzení/chyba v dotazu na data svorkové výroby vnořeného výrobce | RESRESPONSE | X | X |  |
| PDR | Data svorkové výroby vnořeného výrobce | RESDATA | X | X |  |
| PF1 | Data výkazu paliv | RESFUEL | X |  |  |
| PF2 | Potvrzení / chyba v datech výkazu paliv | RESRESPONSE | X | X |  |
| PF3 | Opis dat výkazu paliv | RESFUEL | X | X | X |
| PF4 | Dotaz na data výkazu paliv | RESREQ | X |  |  |
| PF5 | Potvrzení / chyba v dotazu na data výkazu paliv | RESRESPONSE | X | X |  |
| PF6 | Výpis dat výkazu paliv | RESFUEL | X | X | X |
| PI1 | Dotaz na data zúčtování | RESREQ | X |  |  |
| PI2 | Potvrzení/chyba v dotazu na výsledek zúčtování | RESRESPONSE | X | X |  |
| PI3 | Výsledek zúčtování na zprávu PI1 | RESSETTLDOC | X | X | X |
| PL3 | Opis předání oprávnění na zprostředkovatele | RESDELEGATE | X | X | X |
| PR1 | Registrace nároku na podporu | RESSOURCE | X |  | X |
| PR2 | Potvrzení/chyba registrace nároku na podporu | RESRESPONSE | X | X |  |
| PR3 | Opis registrace nároku na podporu(pro výrobce) | RESSOURCE | X | X |  |
| PR4 | Opis registrace nároku na podporu(pro PV) | RESSOURCE | X | X |  |
| PR5 | Aktualizace registrace nároku na podporu | RESSOURCE | X |  | X |
| PR6 | Potvrzení/chyba v aktualizaci registrace nároku na podporu | RESRESPONSE | X | X |  |
| PR7 | Opis aktualizace registrace nároku na podporu(pro výrobce) | RESSOURCE | X | X |  |
| PR8 | Opis aktualizace registrace nároku na podporu(pro PV) | RESSOURCE | X | X |  |
| PR9 | Opis aktualizace registrace nároku na podporu(pro PDS/PPS) | RESSOURCE | X | X |  |
| PRA | Žádost o schválení nároku na podporu | RESSOURCE | X | X |  |
| PRB | Potvrzení/zamítnutí shody s SoP a PPP | RESSOURCE | X |  | X |
| PRC | Potvrzení/chyba v potvrzení/zamítnutí shody s SoP a PPP | RESRESPONSE | X | X |  |
| PRD | Opis potvrzení/zamítnutí shody s SoP a PPP(pro PV) | RESSOURCE | X | X |  |
| PRE | Opis potvrzení/zamítnutí shody s SoP a PPP(pro výrobce) | RESSOURCE | X | X |  |
| PRF | Schválení/zamítnutí nároku na podporu(pro PDS/PPS) | RESSOURCE | X | X |  |
| PRG | Schválení/zamítnutí nároku na podporu(pro PV) | RESSOURCE | X | X |  |
| PRH | Schválení/zamítnutí nároku na podporu(pro výrobce) | RESSOURCE | X | X |  |
| PRJ | Dotaz na registrovaný nárok na podporu | RESREQ | X |  |  |
| PRK | Potvrzení/chyba v dotazu na registrovaný nárok na podporu | RESRESPONSE | X | X |  |
| PRL | Výpis registrovaných nároků na podporu(pro výrobce) | RESSOURCE | X | X |  |
| PRM | Výpis registrovaných nároků na podporu(pro PV) | RESSOURCE | X | X |  |
| PRN | Výpis registrovaných nároků na podporu(pro PDS/PPS) | RESSOURCE | X | X |  |
| PRW | Potvrzení/chyba ve schválení PDS/PPS | RESPONSE | X | X |  |
| PT1 | Měsíční výkaz palivového zařízení | RESREPORT | X |  | X |
| PT2 | Potvrzení/chyba v měsíčním výkazu palivového zařízení | RESRESPONSE | X | X |  |
| PT3 | Opis měsíčního výkazu palivového zařízení | RESREPORT | X | X |  |
| PT4 | Dotaz na měsíční výkaz palivového zařízení | RESREQ | X |  |  |
| PT5 | Potvrzení/chyba v dotazu na měsíční výkaz palivového zařízení | RESRESPONSE | X | X |  |
| PT6 | Výpis měsíčních výkazů palivových zařízení | RESREPORT | X | X |  |
| TD1 | Měsíční výkaz o výrobě z tepelného zdroje | RESHEAT | X |  |  |
| TD2 | Potvrzení / chyba v měsíčním výkazu o výrobě z tepelného zdroje | RESRESPONSE | X | X |  |
| TD3 | Opis měsíčního výkazu o výrobě z tepelného zdroje | RESHEAT | X | X | X |
| TD4 | Dotaz na měsíční výkaz o výrobě z tepelného zdroje | RESREQ | X |  |  |
| TD5 | Potvrzení / chyba v dotazu na měsíční výkaz o výrobě z tepelného zdroje | RESRESPONSE | X | X |  |
| TD6 | Výpis měsíčních výkazů o výrobě z tepelného zdroje | RESHEAT | X | X | X |

# Popis formátu dle specikace OTE

Následuje  popis jednotlivých formátu zpráv, které jsou používány při komunikaci s CS OTE v oblasti POZE. U každého formátu je uvedena stručná charakteristika, přehled použití formátu, plnění jednotlivých atributů a odkazy na XML schéma (*.XSD) plus příklady.

Pro správné fungování odkazů v dokumentu je nutné, aby soubory byly na pracovní stanici umístěné v této struktuře (příklad převzat z manuálu pro plyn, šipky označují obsah jednotlivých adresářů) a dokument byl spouštěn z tohoto umístění:

V popisu je u některých zpráv vyplněn údaj „Referenční zpráva“, který obsahuj msg_code zprávy, která vyvolala odeslání dané zprávy v rámci celkového komunikačního scénáře (např. dotaz na data a odpověď na dotaz).

## RESCLAIM

##### Účel

Zpráva XML ve formátu RESCLAIM slouží k zasílání dat o reklamacích a zpráv OTE (vývěska zpráv) pro POZE.

| Msg_code | Popis | Referenční zpráva | Vstup / Výstup | Zdroj | Cíl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | Zadání/aktualizace reklamace | - | Vstup | RÚT | POZE |
| PC3 | Opis zadání/aktualizace reklamace | PC1 | Výstup | POZE | RÚT |
| PC6 | Výpis reklamací | PC4 | Výstup | POZE | RÚT |
| PC7 | OZE zpráva OTE konkrétnímu RÚT | - | Výstup | POZE | RÚT |
| PC8 | OZE zpráva OTE všem RÚT (vývěska) | - | Výstup | POZE | RÚT |

##### plnění struktury RESCLAIM

Níže je uveden popis plnění pro vybrané atributy zprávy.

| Atribut XML | P. | Délka | Pole | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESCLAIM | X |  |  | Hlavička zprávy |
| id | X | 1-35 | Id zprávy | Jednoznačný identifikátor zprávy |
| message-code | X | 3 | Kód zprávy | Upřesnění obsahu zprávy |
| date-time | X |  | Datum a čas zprávy | Datum a čas zprávy |
| dtd-version | X |  | Verze schéma | Verze schéma, plněno konstantou „1“ |
| dtd-release | X |  | Vydání | Vydání v rámci verze schématu, plněno konstantou „1“ |
| language |  | 2 | Jazyk | Jazyk zprávy |
| SenderIdentification | X |  |  | Identifikace odesílatele zprávy |
| id | X | 13-16 | Odesílatel | Identifikátor odesílatele (tvůrce obchodního pokynu) |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| ReceiverIdentification | X |  |  | Identifikace příjemce zprávy |
| id | X | 13-16 | Příjemce | EIC příjemce zprávy |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| Reference |  |  |  | Reference na předešlou zprávu |
| id | X | 1-35 | Id referenční zprávy | Identifikace předešlé zprávy |
| ResClaim | X |  |  | Reklamace |
| claim-id |  | 1-20 | Id reklamace | Id reklamace přidělené CS OTE |
| claim-type |  | výčet | Typ reklamace | Typ reklamace |
| priority |  | výčet | Priorita | (zatím se nepoužívá) |
| processor |  | 13 | Řešitel | Zpracovatel reklamace |
| submitter |  | 1-16 | Zadavatel | Zadavatel reklamace |
| date-time |  |  | Datum a čas podání | Datum a čas podání reklamace |
| public |  |  | Příznak veřejné reklamace | Určuje, zda je reklamace veřejná a tedy viditelná pro všechny účastníky |
| status |  | výčet | Status | Status reklamace |
| claim-subject |  | 1-100 | Předmět | Předmět reklamace (krátký text) |
| activity | X | výčet | Aktivita | Blíže upřesňuje aktivitu |
| claim-data-cat |  | výčet | Druh reklamovaných dat | Druh reklamovaných dat – data / výsledky |
| valid-from |  |  | Platnost od | Platnost od (pouze pro zprávy OTE) |
| valid-to |  |  | Platnost do | Platnost do (pouze pro zprávy OTE) |
| version |  |  | Interní ID zprávy | Interní verze zprávy OTE |
| template-id |  |  | Interní ID šablony | Interní identifikátor šablony zprávy |
| Claim-text | X |  | Text | Text reklamace |
| Claim-reference |  |  |  | Odkazovaný objekt |
| obj-type | X | výčet | Typ objektu | Typ odkazovaného objektu – například OPM, číslo zprávy |
| obj-key | X |  | ID objektu | Klíč – id objektu |
| Attachment |  |  | Vlastní příloha | Obsah souboru, při použití automatické komunikace musí být obsah kódován vždy Base64. |
| file-name | X | 1-100 | Jméno souboru | Jméno přiloženého souboru |
| content-type | X | 1-100 | Typ souboru | Typ obsahu přílohy (doc, txt, jpg apod.) |
| Action |  |  |  | Akce |
| action-id |  | 1-10 | Id akce | Pořadové číslo akce |
| date-time |  |  | Datum a čas | Datum a čas vytvoření akce |
| action-type | X |  | Typ akce | Akce prováděná s reklamací |

Kompletní soubor RESCLAIM ve formátu .xsd je uložen zde:

XML\RESCLAIM

## RESDATA

##### Účel

Zpráva XML ve formátu RESDATA slouží pro zasílání měsíčního výkazu pro podporované a nepodporované zdroje. Dále je tímto formátem zasílána informace o výši vyplacené podpory ze strany povinně vykupujícího.

| Msg_code | Popis | Referenční zpráva | Vstup / Výstup | Zdroj | Cíl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD1 | Měsíční výkaz o výrobě z OZE | - | Vstup | Výrobce | POZE |
| PD3 | Opis měsíčního výkazu o výrobě OZE | PD1 | Výstup | POZE | RÚT |
| PD6 | Výpis měsíčních výkazů o výrobě OZE | PD4 | Výstup | POZE | RÚT |
| PDD | Informace o vyplacení podpory povinně vykupujícím | - | Vstup | Pov. vyk. | POZE |
| PDF | Opis informace o vyplacení podpory povinně vykupujícím | PDD | Výstup | POZE | Pov. vyk. |
| PDI | Odpověď na dotaz o vyplacení podpory povinně vykupujícím | PDG | Výstup | POZE | Pov. vyk. |
| PDL | Odpověď na dotaz na data PDS/PPS | PDJ | Výstup | POZE | RÚT |
| PDO | Odpověď na souhrnné množství dodávky do sítě | PDM | Výstup | POZE | RÚT |
| PDR | Data svorkové výroby vnořeného výrobce | PDP | Vstup | RÚT | POZE |

##### plnění struktury RESdata

Níže je uveden popis plnění pro vybrané atributy zprávy.

| Atribut XML | P. | Délka | Pole | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESDATA | X |  |  | Hlavička zprávy |
| id | X | 1-35 | Id zprávy | Jednoznačný identifikátor zprávy |
| message-code | X | 3 | Kód zprávy | Upřesnění obsahu zprávy |
| date-time | X |  | Datum a čas zprávy | Datum a čas vytvoření zprávy |
| dtd-version | X |  | Verze schéma | Verze schéma, plněno konstatnou „1“ |
| dtd-release | X |  | Vydání | Vydání v rámci verze schématu, plněno konstantou „1“ |
| answer-required | X | příznak | Indikace požadavku | Indikace požadavku na odpověď, 1 = ANO, 0 = NE |
| interval |  |  | Interval | Interval platnosti dat |
| time-offset |  |  | Časový posun | Časový posun, defaultně +1 |
| language |  | 2 | Jazyk | Jazyk zprávy |
| SenderIdentification | X |  |  | Identifikace odesílatele zprávy |
| id | X | 13-16 | Odesílatel | Identifikátor odesílatele (tvůrce obchodního pokynu) |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| ReceiverIdentification | X |  |  | Identifikace příjemce zprávy |
| id | X | 13-16 | Příjemce | EIC příjemce zprávy |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| Reference |  |  |  | Reference na předešlou zprávu |
| id | X | 1-35 | Id referenční zprávy | Identifikace předešlé zprávy |
| Location | X |  |  | Měsíční výkaz - lokalita |
| source-id | X | 1-20 | Id zdroje | Id výrobního zdroje |
| opm-id |  | 1-20 | OPM Id | Id OPM |
| date-from | X |  | Datum od | Datum od |
| date-to | X |  | Datum do | Datum do |
| version |  | 1 - 3 | Verze | Číslo verze dat |
| report-date-time |  |  | Datum a čas | Datum a čas výkazu (doplňuje OTE) |
| report-status |  | výčet | Status | Status výkazu (doplňuje OTE) |
| pod-report |  | příznak | Výkaz za OPM | Výkaz za OPM |
| neg-price |  | příznak | Záporná cena na DT po dobu šesti a více hodin | Záporná cena na DT po dobu šesti a více hodin |
| no-pay |  | příznak | Bez výplaty podpory | Bez výplaty podpory |
| no-pdsdata |  | příznak | Bez dat PDS | Bez dat PDS |
| pv-rest |  | příznak | Omezení výkupní ceny | Omezení výkupní ceny dle § 8 odst. 1 písm. f) až j) |
| Data |  |  |  | Měsíční výkaz - data |
| value-type | X | výčet | Typ | Typ hodnoty |
| value | X | 1-18 | Hodnota | Pro value-type EZP_1 se plní X=ano |
| unit |  | výčet | Jednotka | Jednotka |
| opm-id |  | 1-20 | OPM Id | Id OPM pro případ více OPM v rámci jedné napěťové hladiny, nebo více napěťových hladin |
| Profile |  |  |  | Měsíční výkaz – typ průběhových dat |
| value-type | X | výčet | Typ | Typ hodnoty |
| ProfileData | X |  |  | Měsíční výkaz – Průběhová data |
| date-time-from | X |  | Datum a čas | Datum a čas od |
| date-time-to | X |  | Datum a čas | Datum a čas do |
| value | X | 1-18 | Hodnota | Hodnota |
| unit |  | výčet | Jednotka | Jednotka |
| status |  | výčet | Status | Status hodnoty |

##### formát resdata

Seznam druhů hodnot (element Data, atribut value-type)

| Value_type | Popis |
| --- | --- |
| EZP_1 | Výrobce elektřiny žádá o vydání záruky původu energie |
| EZP_2 | Množství elektřiny, na které výrobce elektřiny žádá o vydání záruky původu energie |
| GCR_1 | Instalovaný elektrický výkon |
| GCR_2 | Svorková výroba elektřiny |
| GCR_2A | Odběr elektřiny z vlastních dieselagregátů |
| GCR_2_SUM | Souhrnné množství svorkové výroby očištěné o TVS za OPM |
| GCR_2_OPM | Celková svorková výroba za OPM |
| GCR_3 | Technologická vlastní spotřeba elektřiny |
| GCR_3_OPM | Celková technologická spotřeba za OPM |
| GCR_4 | Celková konečná spotřeba za předávacím místem výrobce elektřiny |
| GCR_4A | Spotřeba elektřiny na čerpání a kompenzaci přečerpávacích vodních elektráren |
| GCR_5 | Z toho lokální spotřeba elektřiny |
| GCR_6 | Dodávka elektřiny do lokální nebo regionální distribuční soustavy nebo do přenosové soustavy |
| GCR_6A | Dodávka elektřiny do distribuční soustavy na hladině NN |
| GCR_6B | Dodávka elektřiny do distribuční soustavy na hladině VN |
| GCR_6C | Dodávka elektřiny do přenosové soustavy na hladině VVN |
| GCR_6D | Dodávka elektřiny jinému vlastnímu zdroji bez použití přenosové nebo distribuční soustavy |
| GCR_6E | Odběr elektřiny zařízením pro ukládání elektřiny |
| GCR_6_SUM | Souhrnné množství dodávky do sítě za OPM |
| GCR_7 | Odběr z přenosové nebo distribuční soustavy (v předávacím místě) |
| GCR_7A | Odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině NN |
| GCR_7B | Odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině VN |
| GCR_7C | Odběr elektřiny z přenosové soustavy na hladině VVN |
| GCR_7D | Odběr elektřiny z jiného vlastního zdroje bez použití přenosové nebo distribuční soustavy |
| GCR_7E | Dodávka elektřiny ze zařízení pro ukládání elektřiny |
| GCR_7F | Odběr elektřiny sdílené ve skupině sdílení podle § 65b odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 408/2015 Sb. |
| GCR_8A | Vlastnické vztahy - obnovitelný zdroj (POZE) |
| GCR_8B | Vlastnické vztahy - druhotný zdroj (DZ) |
| GCR_8C | Vlastnické vztahy - kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) |
| GCR_8D | Vlastnické vztahy - decentrální výroba (DV) |
| GCR_9 | Zařazení výroby elektřiny |
| GCR_10 | Předávací místo je přiřazeno do skupiny sdílení |
| GCR_13E | Odběr elektřiny z přenosové soustavy pro ukládání elektřiny a zpětnou dodávku elektřiny ze zařízení pro ukládání elektřiny do přenosové soustavy. |
| GCR_13F | Odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině VVN pro ukládání elektřiny a zpětnou dodávku elektřiny ze zařízení pro ukládání elektřiny do distribuční soustavy. |
| GCR_13G | Odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině VN pro ukládání elektřiny a zpětnou dodávku elektřiny ze zařízení pro ukládání elektřiny do distribuční soustavy. |
| GCR_13H | Odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině NN pro ukládání elektřiny a zpětnou dodávku elektřiny ze zařízení pro ukládání elektřiny do distribuční soustavy. |
| GCR_RATIO | Poměr dodávky do sítě k vyrobenému množství za OPM |
| POD_REP | Výkaz za hlavní zdroj |
| RES_8 | Zvolená forma podpory (povinný výkup nebo zelený bonus) |
| RES_9A | Malá vodní elektrárna |
| RES_9B | Malá vodní elektrárna - pásmo platnosti vysokého tarifu |
| RES_9C | Malá vodní elektrárna - pásmo platnosti nízkého tarifu |
| RES_R9A | Rekontruovaná malá vodní elektrárna |
| RES_R9B | Rekontruovaná malá vodní elektrárna - pásmo platnosti vysokého tarifu |
| RES_R9C | Rekontruovaná malá vodní elektrárna - pásmo platnosti nízkého tarifu |
| RES_9 | Velká vodní elektrárna |
| RES_10A | Spalování čisté biomasy - kategorie O1 |
| RES_10B | Spalování čisté biomasy - kategorie O2 |
| RES_10C | Spalování čisté biomasy - kategorie O3 |
| RES_11A | Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P1 |
| RES_11B | Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P2 |
| RES_11C | Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P3 |
| RES_12A | Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S1 |
| RES_12B | Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P2 |
| RES_12C | Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S3 |
| RES_D12A | Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS1 |
| RES_D12B | Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS2 |
| RES_D12C | Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS3 |
| RES_D11A | Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP1 |
| RES_D11B | Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP2 |
| RES_D11C | Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP3 |
| RES_10 | Komunální odpad nebo spoluspalování komunálního odpadu s různými zdroji energie |
| RES_10D | Spalování druhotného zdroje (kromě komunálního odpadu, degazačního a důlního plynu) |
| RES_13 | Spalování bioplynu kategorie AF1 |
| RES_13A | Bioplyn - AF1 - splňující podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie |
| RES_13B | Bioplyn - AF1 - nesplňující podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie |
| RES_14 | Spalování bioplynu kategorie AF2 |
| RES_14A | Uplatněné užitečné teplo |
| RES_14B | Spalování bioplynu |
| RES_15 | Skládkový plyn nebo kalový plyn z ČOV |
| RES_15A | Spalování důlního plynu z uzavřených dolů |
| RES_16 | Větrná elektrárna |
| RES_17 | Výroba elektřiny využitím geotermální energie |
| RES_18 | Fotovoltaická elektrárna |
| RES_19 | Dosažená účinnost výroby elektřiny |
| RES_20 | Referenční účinnost výroby elektřiny |
| RES_21 | Podíl neobnovitelných (nepodporovaných) zdrojů na vyrobeném a/nebo do soustavy dodaném množství |
| CHP_20 | Množství elektřiny vyrobené z KVET celkem |
| CHP_21A | Množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je uplatňována podpora (3000 hod/rok), s výjimkou využití obnovitelného zdroje nebo spalování degazačního a důlního plynu |
| CHP_21B | Množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je uplatňována podpora (4400 hod/rok), s výjimkou využití obnovitelného zdroje nebo spalování degazačního a důlního plynu |
| CHP_21C | Množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je uplatňována podpora (8400 hod/rok), s výjimkou využití obnovitelného zdroje nebo spalování degazačního a důlního plynu |
| CHP_21D | Množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je uplatňována podpora v případě využití bioplynu |
| CHP_21E | Roční výpočet úspory primárních paliv ÚPE |
| CHP_21F | Měsíční výpočet úspory primárních paliv UPE |
| CHP_21G | Provozní hodiny |
| CHP_21H | Množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je uplatňována podpora v případě využití skládkového plynu nebo kalového plynu z ČOV |
| CHP_D21A | Množství elektřiny vyrobené z KVET spalováním druhotného zdroje, na které je uplatňována podpora (3000 hod/rok) |
| CHP_D21B | Množství elektřiny vyrobené z KVET spalováním druhotného zdroje, na které je uplatňována podpora (4400 hod/rok) |
| CHP_D21C | Množství elektřiny vyrobené z KVET spalováním druhotného zdroje, na které je uplatňována podpora (8400 hod/rok) |
| CHP_22 | Úspora primárních paliv ÚPE |
| CHP_22A | Množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla |
| CHP_22B | Spotřeba energie v palivu použitém v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla |
| CHP_22C | Referenční hodnota účinnosti oddělené výroby elektřiny |
| CHP_22D | Množství užitečného tepla z kombinované výroby elektřiny a tepla |
| CHP_22E | Referenční hodnota účinnosti oddělené výroby tepla |
| CHP_22F | Kontrolní hodnoty pro výpočet ÚPE |
| CHP_22G | Množství mechanické energie |
| SC_23A | Výroba elektřiny spalováním ostatních druhotných zdrojů (kromě komunálního odpadu, degazačního a důlního plynu) |
| SC_23B | Výroba elektřiny spalováním degazačního plynu |
| SC_23C | Výroba elektřiny spalováním důlního plynu z uzavřených dolů |
| SC_23D | Výroba elektřiny spalováním komunálního odpadu nebo společným spalováním komunálního odpadu s různými zdroji energie |
| SC_23E | Výroba elektřiny spalováním důlního plynu |
| SC_23F | Výroba elektřiny při využití odpadního tepla |
| CHP_23A | z toho množství elektřiny vyrobené z KVET nepřipadající na biomasu |
| CHP_23B | z toho množství elektřiny vyrobené z KVET nepřipadající na degazační plyn |
| CHP_23C | z toho množství elektřiny vyrobené z KVET nepřipadající na důlní plyn z uzavřených dolů |
| CHP_23D | z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu |
| CHP_23E | z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu O |
| CHP_23F | z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu P1 |
| CHP_23G | z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu P2 |
| CHP_23H | z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu S1 |
| CHP_23I | z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu S2 |
| CHP_23J | z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na degazační plyn |
| CHP_23K | z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na důlní plyn z uzavřených dolů |
| CHP_23L | z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající samostatně spalovaný plyn ze zplynování pevné biomasy |
| CHP_23M | z toho množství, na které je uplatňována podpora v případě využití obnovitelného zdroje nebo spalování degazačního plynu |
| CHP_23N | z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na komunální odpad |
| CHP_23O | z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na zemní plyn |
| CHP_24 | Dosažená skutečná celková účinnost KVET |
| CHP_26 | Referenční celková účinnost KVET |
| SC_24 | Účinnost výroby energie |
| SC_25 | Dosažená účinnost výroby elektřiny |
| DG_25 | Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora |
| DG_25A | Decentrální výroba NN |
| DG_25B | Decentrální výroba VN |
| DG_25C | Decentrální výroba VVN |
| DG_26 | Napětí v předávacím místě |
| PV_1 | Objem elektřiny, za kterou byla vyplacena podpora povinně vykupujícím |
| PV_2 | Vyplacená částka ze strany povinně vykupujícího |
| PV_3 | Vypočtená částka k výplatě povinně vykupujícímu obchodníkovi |
| PV_4 | Vypočtená částka účtovaná povinně vykupujícímu obchodníkovi |
| PV_5 | Zohledněný redukční faktor pro individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory |
| GCR_12A | Odběr elektřiny z přenosové soustavy v předávacím místě |
| GCR_12B | Odběr elektřiny z distribuční soustavy v předávacím místě na hladině VVN |
| GCR_12C | Odběr elektřiny z distribuční soustavy v předávacím místě na hladině VN |
| GCR_12D | Odběr elektřiny z distribuční soustavy v předávacím místě na hladině NN |
| GCR_13A | Z toho odběr elektřiny z přenosové soustavy v předávacím místě pro technologickou vlastní spotřebu |
| GCR_13B | Z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy v předávacím místě na hladině VVN pro technologickou vlastní spotřebu |
| GCR_13C | Z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy v předávacím místě na hladině VN pro technologickou vlastní spotřebu |
| GCR_13D | Z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy v předávacím místě na hladině NN pro technologickou vlastní spotřebu |
| GCR_14A | Z toho odběr elektřiny z přenosové soustavy v předávacím místě na čerpání a kompenzaci přečerpávacích vodních elektráren |
| GCR_14B | Z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy v předávacím místě na hladině VVN na čerpání a kompenzaci přečerpávacích vodních elektráren |
| GCR_14C | Z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy v předávacím místě na hladině VN na čerpání a kompenzaci přečerpávacích vodních elektráren |
| GCR_14D | Z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy v předávacím místě na hladině NN na čerpání a kompenzaci přečerpávacích vodních elektráren |
| GCR_15A | Rezervovaný příkon v předávacím místě pro odběr z přenosové soustavy |
| GCR_15B | Rezervovaný příkon v předávacím místě pro odběr z distribuční soustavy na hladině VVN |
| GCR_15C | Rezervovaný příkon v předávacím místě pro odběr z distribuční soustavy na hladině VN |
| GCR_15D | Rezervovaný příkon v předávacím místě pro odběr z distribuční soustavy na hladině NN |
| GCR_16 | Záložní napájení (Ano/Ne) |
| CHP_22H | Poměr elektřiny a tepla Cskut |
| RP_17A | Jednotková cena na podporu elektřiny za rezervovaný příkon pro odběr z přenosové soustavy |
| RP_17B | Jednotková cena na podporu elektřiny za rezervovaný příkon pro odběr z VVN |
| RP_17C | Jednotková cena na podporu elektřiny za rezervovaný příkon pro odběr z VN |
| RP_17D | Jednotková cena na podporu elektřiny za rezervovaný příkon pro odběr z NN |
| RP_18A | Množství pro stanovení platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie stanovená na základě rezervovaného příkonu v přenosové soustavě |
| RP_18B | Množství pro stanovení platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie stanovená na základě rezervovaného příkonu na VVN |
| RP_18C | Množství pro stanovení platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie stanovená na základě rezervovaného příkonu na VN |
| RP_18D | Množství pro stanovení platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie stanovená na základě rezervovaného příkonu na NN |
| RP_19A | Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie stanovená na základě rezervovaného příkonu pro odběr z přenosové soustavy |
| RP_19B | Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie stanovená na základě rezervovaného příkonu pro odběr z VVN |
| RP_19C | Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie stanovená na základě rezervovaného příkonu pro odběr z VN |
| RP_19D | Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie stanovená na základě rezervovaného příkonu pro odběr z NN |
| RP_19 | Celková platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie stanovená na základě rezervovaného příkonu |
| RP_20A | Množství pro stanovení maximální platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr z přenosové soustavy |
| RP_20B | Množství pro stanovení maximální platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr z VVN |
| RP_20C | Množství pro stanovení maximální platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr z VN |
| RP_20D | Množství pro stanovení maximální platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr z NN |
| RP_21A | Maximální platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr z přenosové soustavy |
| RP_21B | Maximální platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr z VVN |
| RP_21C | Maximální platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr z VN |
| RP_21D | Maximální platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr z NN |
| RP_22A | Výsledné množství nebo příkon pro stanovení platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie z přenosové soustavy |
| RP_22B | Výsledné množství nebo příkon pro stanovení platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie z VVN |
| RP_22C | Výsledné množství nebo příkon pro stanovení platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie z VN |
| RP_22D | Výsledné množství nebo příkon pro stanovení platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie z NN |
| RP_23A | Výsledná platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr z přenosové soustavy |
| RP_23B | Výsledná platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr z VVN |
| RP_23C | Výsledná platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr z VN |
| RP_23D | Výsledná platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr z NN |
| RP_23 | Celková výsledná platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie |
| RP_24 | Jednotková cena za systémové služby |
| RP_25 | Množství pro stanovení platby za systémové služby |
| RP_26 | Výsledná platba za systémové služby |
| RP_27 | Jednotková cena za provoz nesíťové infrastruktury v elektroenergetice (do 30.6.2024: Jednotková cena za činnost operátora trhu v elektroenergetice) |
| RP_28 | Množství pro stanovení platby za provoz nesíťové infrastruktury v elektroenergetice (do 30.6.2024: Množství pro stanovení platby za činnosti operátora trhu v elektroenergetice) |
| RP_29 | Výsledná platba za provoz nesíťové infrastruktury v elektroenergetice (do 30.6.2024: Výsledná platba za činnost operátora trhu v elektroenergetice) |
| IRES_10 | Komunální odpad nebo spoluspalování komunálního odpadu s různými zdroji energie |
| IRES_10A | Spalování čisté biomasy - kategorie O1 |
| IRES_10B | Spalování čisté biomasy - kategorie O2 |
| IRES_10C | Spalování čisté biomasy - kategorie O3 |
| IRES_10D | Spalování druhotného zdroje (kromě komunálního odpadu, degazačního a důlního plynu) |
| IRES_11A | Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P1 |
| IRES_11B | Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P2 |
| IRES_11C | Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P3 |
| IRES_12A | Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S1 |
| IRES_12B | Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S2 |
| IRES_12C | Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S3 |
| IRES_13 | Spalování bioplynu kategorie AF1 |
| IRES_13A | Bioplyn - AF1 - splňující podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie |
| IRES_13B | Bioplyn - AF1 - nesplňující podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie |
| IRES_14 | Spalování bioplynu kategorie AF2 |
| IRES_14B | Spalování bioplynu |
| IRES_15 | Skládkový plyn a kalový plyn z ČOV |
| IRES_15A | Spalování důlního plynu z uzavřených dolů |
| IRES_16 | Větrná elektrárna |
| IRES_17 | Výroba elektřiny využitím geotermální energie |
| IRES_18 | Fotovoltaická elektrárna |
| IRES_9 | Velká vodní elektrárna |
| IRES_9A | Malá vodní elektrárna |
| IRES_9B | Malá vodní elektrárna - pásmo platnosti vysokého tarifu |
| IRES_9C | Malá vodní elektrárna - pásmo platnosti nízkého tarifu |
| IRES_D11A | Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS1 |
| IRES_D11B | Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS2 |
| IRES_D11C | Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS3 |
| IRES_D12A | Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP1 |
| IRES_D12B | Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP2 |
| IRES_D12C | Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP3 |
| IRES_R9A | Rekontruovaná malá vodní elektrárna |
| IRES_R9B | Rekontruovaná malá vodní elektrárna - pásmo platnosti vysokého tarifu |
| IRES_R9C | Rekontruovaná malá vodní elektrárna - pásmo platnosti nízkého tarifu |
| ISC_23A | Výroba elektřiny spalováním ostatních druhotných zdrojů (kromě komun. odpadu, degaz. a důlního pl.) |
| ISC_23B | Výroba elektřiny spalováním degazačního plynu |
| ISC_23C | Výroba elektřiny spalováním důlního plynu z uzavřených dolů |
| ISC_23D | Výroba elektřiny spalováním komunálního odpadu nebo společným spalováním komunálního odpadu s různý |
| ISC_23E | Výroba elektřiny spalováním důlního plynu |
| RES_14D | Uplatnění užitečného tepla z vyrobeného tepla |
| GCR_2B | z toho množství elektřiny vyrobené ze zapalovacího paliva |
| GCR_17A | z toho odběr elektřiny z přenosové soustavy spotřebovaný při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové |
| GCR_17B | - z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině VVN spotřebovaný při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové |
| GCR_17C | - z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině VN spotřebovaný při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové |
| GCR_17D | z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině NN spotřebovaný při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové |
| GCR_2C | Stav měřidla vyrobené elektřiny |
| GCR_2D | Datum výměny měřidla vyrobené elektřiny |
| GCR_2E | Konečný Stav původního měřidla vyrobené elektřiny |
| GCR_2F | Výrobní číslo původního měřidla vyrobené elektřiny |
| GCR_2G | Počáteční Stav nového měřidla vyrobené elektřiny |
| GCR_2H | Výrobní číslo nového měřidla vyrobené elektřiny |
| CHP_28A | množství elektřiny z KVET vyrobené ve výrobně využívající neobnovitelný zdroj nebo druhotný zdroj |
| CHP_28B | Množství elektřiny z KVET vyrobené ve výrobně spalující samostatně zemní plyn, LPG, důlní plyn nebo obnovitelný zdroj |
| CHP_29 | Maximální množství elektřiny, na které se podpora v kalendářním roce vztahuje |
| CHP_30 | Minimální podíl tepla dodávaného do soustavy zásobování teplem po dobu 5 let od uvedení do provozu |
| CHP_31 | Dosažený podíl tepla dodávaného do soustavy zásobování teplem |
| GCR_2C_2 | Stav měřidla vyrobené elektřiny č. 2 |
| GCR_2C_3 | Stav měřidla vyrobené elektřiny č. 3 |
| GCR_2C_4 | Stav měřidla vyrobené elektřiny č. 4 |
| GCR_2C_5 | Stav měřidla vyrobené elektřiny č. 5 |
| GCR_2D_2 | Datum výměny měřidla vyrobené elektřiny č. 2 |
| GCR_2E_2 | Konečný stav původního měřidla vyrobené elektřiny č. 2 |
| GCR_2F_2 | Výrobní číslo původního měřidla vyrobené elektřiny č. 2 |
| GCR_2G_2 | Počáteční stav nového měřidla vyrobené elektřiny č. 2 |
| GCR_2H_2 | Výrobní číslo nového měřidla vyrobené elektřiny č. 2 |
| GCR_2D_3 | Datum výměny měřidla vyrobené elektřiny č. 3 |
| GCR_2E_3 | Konečný stav původního měřidla vyrobené elektřiny č. 3 |
| GCR_2F_3 | Výrobní číslo původního měřidla vyrobené elektřiny č. 3 |
| GCR_2G_3 | Počáteční stav nového měřidla vyrobené elektřiny č. 3 |
| GCR_2H_3 | Výrobní číslo nového měřidla vyrobené elektřiny č. 3 |
| GCR_2D_4 | Datum výměny měřidla vyrobené elektřiny č. 4 |
| GCR_2E_4 | Konečný stav původního měřidla vyrobené elektřiny č. 4 |
| GCR_2F_4 | Výrobní číslo původního měřidla vyrobené elektřiny č. 4 |
| GCR_2G_4 | Počáteční stav nového měřidla vyrobené elektřiny č. 4 |
| GCR_2H_4 | Výrobní číslo nového měřidla vyrobené elektřiny č. 4 |
| GCR_2D_5 | Datum výměny měřidla vyrobené elektřiny č. 5 |
| GCR_2E_5 | Konečný stav původního měřidla vyrobené elektřiny č. 5 |
| GCR_2F_5 | Výrobní číslo původního měřidla vyrobené elektřiny č. 5 |
| GCR_2G_5 | Počáteční stav nového měřidla vyrobené elektřiny č. 5 |
| GCR_2H_5 | Výrobní číslo nového měřidla vyrobené elektřiny č. 5 |
| PVR_ACCUM | Omezení dle § 8 odst. 1, písm. f) |
| PVR_SHARE | Omezení dle § 8 odst. 1, písm. g) |
| PVR_NOPR1 | Omezení dle § 8 odst. 1, písm. h). Zdroj bez podpory PV pod OPM. |
| PVR_NOPR2 | Omezení dle § 8 odst. 1, písm. h). Nenulová GCR_2B pod OPM. |
| PVR_NOPR3 | Omezení dle § 8 odst. 1, písm. h). Uplatnění § 6b odst. 2, písm. a) |
| PVR_NOPR4 | Omezení dle § 8 odst. 1, písm. d), e) |
| PVR_BAL | Omezení dle § 8 odst. 1, písm. i) |
| PVR_FLEXI | Omezení dle § 8 odst. 1, písm. j) |

Seznam druhů hodnot (element Profile, atribut value-type)

| Value_type | Popis |
| --- | --- |
| PV | Hodinový průběh rozdílu mezi výkupní cenou a cenou na DV |
| A11 | Skutečné hodnoty - výroba |
| A12 | Skutečné hodnoty – spotřeba |
| GB1 | Spalování čisté biomasy – kategorie O1 |
| GB2 | Spalování čisté biomasy – kategorie O2 |
| GB3 | Spalování čisté biomasy – kategorie O3 |
| GCR_27 | Skutečné hodinové hodnoty vyrobené elektřiny snížené o technologickou vlastní spotřebu elektřiny |
| PV11 | Přetok připadající na zdroje s PV |
| ZB11 | Přetok připadající na zdroje se ZB a DV |
| NEG_PRICE | Profil hodin se zápornou cenou na DT po dobu šesti a více hodin |

Kompletní soubor RESDATA ve formátu .xsd je uložen zde:

XML\RESDATA

## RESEVCS

##### Účel

Zpráva XML ve formátu RESEVCS slouží k výměně dat o registrovaných dobíjecích stanicích pro elektromobily (Electrical Vehicle Charging Station). Při komunikaci s POZE OTE je možné tento formát využít v případech, uvedených v následující tabulce.

- PK1 - Registrace dobíjecí stanice

- PK2 - Potvrzení/chyba registrace dobíjecí stanice

- PK3 - Opis registrace dobíjecí stanice

- PK4 - Aktualizace registrace dobíjecí stanice

- PK5 - Potvrzení/chyba aktualizace registrace dobíjecí stanice

- PK6 - Opis aktualizace registrace dobíjecí stanice

- PK7 - Žádost o ověření ze strany PDS/PPS

- PK8 - Výsledek ověření ze strany PDS/PPS

- PK9 - Potvrzení/chyba výsledku ověření ze strany PDS/PPS

- PKA - Opis výsledku ověření ze strany PDS/PPS

- PKB - Žádost o schválení ze strany výrobce

- PKC - Výsledek schválení ze strany výrobce

- PKD - Potvrzení/chyba výsledku schválení ze strany výrobce

- PKE - Opis výsledku schválení ze strany výrobce

- PKF - Opis schválení registrace dobíjecí stanice (pro provozovatele)

- PKG - Dotaz na registraci dobíjecí stanice

- PKH - Potvrzení/chyba dotazu na registraci dobíjecí stanice

- PKJ - Výpis registrace dobíjecí stanice

##### plnění struktury RESEVCS

Níže je uveden popis plnění pro vybrané atributy zprávy.

| Atribut XML | P. | Délka | Pole | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESEVCS | X |  |  | Hlavička zprávy |
| id | X | 1-35 | Id zprávy | Jednoznačný identifikátor zprávy |
| message-code | X | 3 | Kód zprávy | Upřesnění obsahu zprávy |
| date-time | X |  | Datum a čas zprávy | Datum a čas zprávy |
| dtd-version | X |  | Verze schéma | Verze schéma, plněno konstatnou „1“ |
| dtd-release | X |  | Vydání | Vydání v rámci verze schématu, plněno konstantou „1“ |
| language |  | 2 | Jazyk | Jazyk zprávy |
| answer-required | X | příznak | Indikace požadavku | Indikace požadavku na odpověď |
| SenderIdentification | X |  |  | Identifikace odesílatele zprávy |
| id | X | 13-16 | Odesílatel | Identifikátor odesílatele (tvůrce obchodního pokynu) |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| ReceiverIdentification | X |  |  | Identifikace příjemce zprávy |
| id | X | 13-16 | Příjemce | EIC příjemce zprávy |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| Reference |  |  |  | Reference na předešlou zprávu |
| id | X | 1 - 35 | Id referenční zprávy | Identifikace předešlé zprávy |
| ChargingStation | X |  |  | Dobíjecí stanice |
| registration-id |  | 1-10 | Id žádosti | ID registrace dobíjecí stanice |
| status |  | výčet | Status | Status registrace dobíjecí stanice |
| charging-station-id |  | 1-10 | ID stanice | Jednoznačný interní identifikátor dobíjecí stanice |
| opm-id |  | 18 | EAN OPM | EAN OPM dobíjecí stanice |
| dso |  | 1-16 | DSO | Provozovatel distribuční/přenosové soustavy |
| charging-station-name |  | 1-100 | Název stanice | Název dobíjecí stanice zadaný provozovatelem při registraci |
| pds-note |  | 1-255 | Vyjádření PDS | Vyjádření PDS |
| ote-note |  | 1-255 | Vyjádření OTE | Vyjádření OTE |
| nap-id |  | 8 | Identifikátor dobíjecí stanice dle Národního přístupového bodu | Identifikátor dobíjecí stanice dle Národního přístupového bodu |
| charging-station-type | X | výčet | Typ stanice | Typ stanice |
| charging-point-count | X | N | Počet dobíjecích bodů | Počet dobíjecích bodů |
| installed-capacity-kw | X | N | Instalovaný výkon (kW) | Instalovaný výkon (kW) |
| street | X | 1-60 | Ulice | Ulice |
| house-num-1 | X | 1-10 | Číslo domu | Číslo domu |
| house-num-2 | X | 1-10 | Doplněk k domovnímu číslu | Doplněk k domovnímu číslu |
| post-code | X | 1-10 | PSČ obce | PSČ obce |
| city | X | 1-40 | Místo | Místo |
| gps-latitude |  | 1-50 | GPS souřadnice zeměpisné šířky ve formátu DD MM SS.sss | GPS souřadnice zeměpisné šířky ve formátu DD MM SS.sss |
| gps-longitude |  | 1-50 | GPS souřadnice zeměpisné délky ve formátu DD MM SS.sss | GPS souřadnice zeměpisné délky ve formátu DD MM SS.sss |
| consumption-ean | X | 16-18 | Spotřební EAN | Spotřební EAN |
| OperatorIdent | X |  |  | Identifikace provozovatele dobíjecí stanice |
| operator-ean | X | 13 | EAN provozovatele | EAN RÚT provozovatele stanice |
| operator |  | 1-10 | Číslo OP | Číslo obchodního partnera provozovatele |
| Sources | X | Tabulka |  | Tabulka připojených výrobních zdrojů elektřiny |
| source-id | X | 1-20 | ID výrobního zdroje | ID výrobního zdroje |
| valid-date-from | X |  | Datum připojení od | Datum platnosti připojení dobíjecí stanice od |
| valid-date-to | X |  | Datum připojení do | Datum platnosti připojení dobíjecí stanice do |
| producer-status |  | 1-10 | Status vyjádření výrobce | Status vyjádření výrobce |
| producer-note |  | 1-255 | Vyjádření výrobce | Vyjádření výrobce |
| producer-name | X | 1-255 | Název výrobce | Název výrobce |
| licence-id | X | 1-255 | Číslo licence | Číslo licence |
| source-type | X | 1-10 | Typ výrobního zdroje | Typ výrobního zdroje |
| power-kw | X | N | Instalovaný výkon (kW) | Instalovaný výkon (kW) |
| oper-start-date | X | datum | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu |

## RESEVCSREPORT

##### Účel

Zpráva XML ve formátu RESEVCSREPORT slouží k zadávání měsíčních výkazů na dobíjecích stanicích pro elektromobily (Electrical Vehicle Charging Station).

| Message_code | Popis |
| --- | --- |
| PV1 | MĚSÍČNÍ VÝKAZ dobíjecí stanice pro elektromobily |
| PV2 | POTVRZENÍ/CHYBA V MĚSÍČNÍM VÝKAZU DOBÍJECÍ STANICE |
| PV3 | OPIS MESÍČNÍHO VÝKAZU DOBÍJECÍ STANICE |
| PV4 | Dotaz na měsíční výkaz dobíjecí stanice |
| PV5 | POTVRZENÍ/CHYBA V DOTAZU NA MESÍČNÍ VÝKAZ DOBÍJECÍ STANICE |
| PV6 | VÝPIS MESÍČNÍH VÝKAZŮ DOBÍJECÍ STANICE |

##### plnění struktury RESEVCSREPORT

Níže je uveden popis plnění pro vybrané atributy zprávy.

| Atribut XML | P. | Délka | Pole | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESEVCSREPORT | X |  |  | Hlavička zprávy |
| id | X | 1-35 | Id zprávy | Jednoznačný identifikátor zprávy |
| message-code | X | 3 | Kód zprávy | Upřesnění obsahu zprávy |
| date-time | X |  | Datum a čas zprávy | Datum a čas zprávy |
| dtd-version | X |  | Verze schéma | Verze schéma, plněno konstatnou „1“ |
| dtd-release | X |  | Vydání | Vydání v rámci verze schématu, plněno konstantou „1“ |
| language |  | 2 | Jazyk | Jazyk zprávy |
| answer-required | X | příznak | Indikace požadavku | Indikace požadavku na odpověď |
| SenderIdentification | X |  |  | Identifikace odesílatele zprávy |
| id | X | 13-16 | Odesílatel | Identifikátor odesílatele (tvůrce obchodního pokynu) |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| ReceiverIdentification | X |  |  | Identifikace příjemce zprávy |
| id | X | 13-16 | Příjemce | EIC příjemce zprávy |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| Reference |  |  |  | Reference na předešlou zprávu |
| id | X | 1 - 35 | Id referenční zprávy | Identifikace předešlé zprávy |
| ReportHeader | X |  |  | Údaje o výkazu EVCS |
| charging-station-id | X | 1-10 | ID stanice | Jednoznačný interní identifikátor dobíjecí stanice |
| charging-station-name | X | 1-100 | Název stanice | Název dobíjecí stanice zadaný provozovatelem při registraci |
| opm-id | X | 18 | EAN OPM | EAN OPM dobíjecí stanice |
| date-from | X |  | Datum výkazu od | Datum výkazu od |
| date-to | X |  | Datum výkazu do | Datum výkazu do |
| version |  | 1-3 | Verze výkazu | Verze výkazu |
| report-date |  |  | Datum zadání výkazu | Datum zadání výkazu |
| report-time |  |  | Čas zadání výkazu | Čas zadání výkazu |
| status |  | 1 | Status výkazu | Status měsíčního výkazu |
| ReportData | X | Tabulka |  | Tabulka hodnot výkazu |
| value-type | X | 10 | Typ hodnoty | Typ hodnoty výkazu dobíjecí stanice |
| value | X | 18 | Hodnota | Hodnota položky výkazu dobíjecí stanice |
| unit |  | 3 | Jednotka | Jednotka |
| source-id |  | 1-20 | ID výrobního zdroje | ID výrobního zdroje vázaného na hodnotu položky |

## RESDELEGATE

##### Účel

Zpráva XML ve formátu RESDELEGATE slouží k zaslání notifikace o provedení akce v rámci procesu předání oprávnění mezi výrobcem a zprostředkovatelem.

| Msg_code | Popis | Referenční zpráva | Vstup / Výstup | Zdroj | Cíl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PL3 | Opis předání oprávnění na zprostředkovatele | - | Výstup | POZE | RÚT |

##### plnění struktury RESDelegate

Níže je uveden popis plnění pro vybrané atributy zprávy.

| Atribut XML | P. | Délka | Pole | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESDELEGATE | X |  |  | Hlavička zprávy |
| id | X | 1-35 | Id zprávy | Jednoznačný identifikátor zprávy |
| message-code | X | 3 | Kód zprávy | Upřesnění obsahu zprávy |
| date-time | X |  | Datum a čas zprávy | Datum a čas vytvoření zprávy |
| dtd-version | X |  | Verze schéma | Verze schéma, plněno konstatnou „1“ |
| dtd-release | X |  | Vydání | Vydání v rámci verze schématu, plněno konstantou „1“ |
| answer-required | X | příznak | Indikace požadavku | Indikace požadavku na odpověď, 1 = ANO, 0 = NE |
| interval |  |  | Interval | Interval platnosti dat |
| time-offset |  |  | Časový posun | Časový posun, defaultně +1 |
| language |  | 2 | Jazyk | Jazyk zprávy |
| SenderIdentification | X |  |  | Identifikace odesílatele zprávy |
| id | X | 13-16 | Odesílatel | Identifikátor odesílatele (tvůrce obchodního pokynu) |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| ReceiverIdentification | X |  |  | Identifikace příjemce zprávy |
| id | X | 13-16 | Příjemce | EIC příjemce zprávy |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| Reference |  |  |  | Reference na předešlou zprávu |
| id | X | 1-35 | Id referenční zprávy | Identifikace předešlé zprávy |
| Data | X |  |  | Předání oprávnění - data |
| delegate-id |  | 1-10 | Id předání | Interní identifikátor přidělovaný OTE |
| delegate-action |  | výčet | Akce | Provedená akce v předání oprávnění |
| sender-ean | X | 13 | Výrobce (EAN) | EAN identifikace výrobce, kterého zprostředkovatel zastupuje |
| sender-eic |  | 16 | Výrobce (EIC) | EIC identifikace výrobce, kterého zprostředkovatel zastupuje |
| signer-ean | X | 13 | Zprostředkovatel (EAN) | EAN identifikace zprostředkovatele |
| signer-ean |  | 16 | Zprostředkovatel (EIC) | EIC identifikace zprostředkovatele |
| act-type | X | výčet | Typ činnosti | Typ činnosti v CSOTE, na kterou se oprávnění vztahuje. |
| status | X | výčet | Stav předání | Aktuální stav předání oprávnění. |
| date-from | X |  | Od | Datum od |
| date-to | X |  | Do | Datum do |
| delegate-date-time |  |  | Datum a čas akce | Datum předání oprávnění – datum a čas provedení poslední změny |

Kompletní soubor RESDELEGATE ve formátu .xsd je uložen zde:

XML\RESDELEGATE

## RESFUEL

##### Účel

Zpráva XML ve formátu RESFUEL slouží pro zasílání dat měsíčního výkazu paliv.

| Msg_code | Popis | Referenční zpráva | Vstup / Výstup | Zdroj | Cíl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PF1 | Data výkazu paliv | - | Vstup | Výrobce | POZE |
| PF3 | Opis dat výkazu paliv | PF1 | Výstup | POZE | RÚT |
| PF6 | Výpis dat výkazu paliv | PF4 | Výstup | POZE | RÚT |

##### plnění struktury RESfuel

Níže je uveden popis plnění pro vybrané atributy zprávy.

| Atribut XML | P. | Délka | Pole | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESDATA | X |  |  | Hlavička zprávy |
| id | X | 1-35 | Id zprávy | Jednoznačný identifikátor zprávy |
| message-code | X | 3 | Kód zprávy | Upřesnění obsahu zprávy |
| date-time | X |  | Datum a čas zprávy | Datum a čas vytvoření zprávy |
| dtd-version | X |  | Verze schéma | Verze schéma, plněno konstatnou „1“ |
| dtd-release | X |  | Vydání | Vydání v rámci verze schématu, plněno konstantou „1“ |
| answer-required | X | příznak | Indikace požadavku | Indikace požadavku na odpověď, 1 = ANO, 0 = NE |
| interval |  |  | Interval | Interval platnosti dat |
| time-offset |  |  | Časový posun | Časový posun, defaultně +1 |
| language |  | 2 | Jazyk | Jazyk zprávy |
| SenderIdentification | X |  |  | Identifikace odesílatele zprávy |
| id | X | 13-16 | Odesílatel | Identifikátor odesílatele (tvůrce obchodního pokynu) |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| ReceiverIdentification | X |  |  | Identifikace příjemce zprávy |
| id | X | 13-16 | Příjemce | EIC příjemce zprávy |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| Reference |  |  |  | Reference na předešlou zprávu |
| id | X | 1-35 | Id referenční zprávy | Identifikace předešlé zprávy |
| Location | X |  |  | Měsíční výkaz - lokalita |
| source-id | X | 1-20 | Id zdroje | Id výrobního zdroje |
| date-from | X |  | Datum od | Datum od |
| date-to | X |  | Datum do | Datum do |
| report-date-time |  |  | Datum a čas | Datum a čas výkazu (doplňuje OTE) |
| note |  | 255 | Poznámka | Poznámka |
| Data |  |  |  | Měsíční výkaz - data |
| source-type | X | výčet | Druh zdroje | Druh zdroje energie |
| fuel-type | X | výčet | Typ paliv | Typ paliv |
| aib-fuel-type | X | výčet | Typ zdroje | Typ použitého zdroje energie |
| caloric-value | X | 16 | Výhřevnost | Výhřevnost (GJ/t) (GJ/tis. m3) |
| consumption | X | 16 | Spotřeba | Spotřebované množství (t) (tis. m3) |
| bio-consumption | X | 16 | Spotřeba biomasy | Spotřeba vstupní biomasy (t) |
| burned-heat | X | 16 | Spalné teplo | Spalné teplo (GJ/t) (GJ/tis. m3) |
| water-content | X | 16 | Obsah vody | Obsah vody (%) |
| energy | X | 16 | Energie | Množství energie (GJ) |
| acquired-quantity |  | 16 | Nabyté množství | Nabyté množství (t) (tis. m3) |
| purchased-fuel-price |  | 15 | Cena | Cena nakoupeného zdroje |
| criteria-doc-id |  | 100 | Označení dokladu | Označení dokladu prokazujícího splnění kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů |
| energy-yield |  |  | Energetická výtěžnost vstupní suroviny (GJ/t) | Energetická výtěžnost vstupní suroviny (GJ/t) |
| biomethane-produced |  |  | Vyrobené množství biometanu (tis.m3) | Vyrobené množství biometanu (tis.m3) |

##### formát resFUEL

Seznam druhů hodnot (element Data, atribut source-type)

| Value_type | Popis |
| --- | --- |
| NTK | Neobnovitelný - tuhý nebo kapalný |
| NP | Neobnovitelný - plynný |
| OTK1 | Obnovitelný - tuhý nebo kapalný (1) |
| OTK2 | Obnovitelný - tuhý nebo kapalný (2) |
| OP | Obnovitelný - plynný |
| DTK | Druhotný - tuhý nebo kapalný |
| DP | Druhotný - plynný |

Seznam druhů hodnot (element Data, atribut fuel-type)

| Value_type | Popis |
| --- | --- |
| DP_1 | Degazační plyn |
| DP_2 | Důlní plyn z uzavřených dolů (od 1.1.2013) |
| DP_3 | Vzduchočpavková směs |
| DP_4 | Ostatní druhotný zdroj - plynný |
| DTK_1 | Tuhý komunální odpad - druhotný zdroj (40% objemu) |
| DTK_2 | Průmyslový odpad (druhotný zdroj) |
| DTK_3 | Ostatní druhotný zdroj - tuhý nebo kapalný |
| NP_1 | Ostatní plyny - energoplyn |
| NP_10 | Ostatní plyny - nezatříděné |
| NP_11 | Zemní plyn |
| NP_2 | Ostatní plyny - chudý expanzní plyn |
| NP_3 | Ostatní plyny - koksárenský plyn |
| NP_4 | Ostatní plyny - konvertorový plyn |
| NP_5 | Ostatní plyny - LPG |
| NP_6 | Ostatní plyny - rafinérský plyn |
| NP_7 | Ostatní plyny - topný plyn |
| NP_8 | Ostatní plyny - vysokopecní plyn |
| NP_9 | Ostatní plyny - zbytkový plyn |
| NTK_1 | Biomasa - nepodporovaná |
| NTK_10 | Koks |
| NTK_11 | Topné oleje s obsahem síry do 0,2% hm. |
| NTK_12 | Topné oleje s obsahem síry do 1,0% hm. |
| NTK_13 | Topné oleje s obsahem síry nad 1,0% hm. |
| NTK_14 | Ostatní kapalná paliva - nezatříděná |
| NTK_15 | Ostatní pevná paliva - nezatříděná |
| NTK_2 | Černé uhlí tříděné |
| NTK_3 | Černé uhlí průmyslové |
| NTK_4 | Černouhelné kaly a granulát |
| NTK_5 | Hnědé uhlí průmyslové |
| NTK_6 | Hnědé uhlí tříděné |
| NTK_7 | Hnědé uhlí - brikety |
| NTK_8 | Hnědé uhlí - lignit |
| NTK_9 | Hnědé uhlí - mourové kaly |
| OP_1 | Důlní plyn z uzavřených dolů (do 31.12.2012) |
| OP_2 | Kalový plyn |
| OP_3 | Skládkový plyn |
| OTK_1 | Biomasa - kategorie 1a |
| OTK_10 | Biomasa - kategorie 2f |
| OTK_11 | Biomasa - kategorie 2g |
| OTK_12 | Biomasa - kategorie 2h |
| OTK_13 | Biomasa - kategorie 2i |
| OTK_14 | Biomasa - kategorie 2j |
| OTK_15 | Biomasa - kategorie 2k |
| OTK_16 | Biomasa - kategorie 2l |
| OTK_17 | Biomasa - kategorie 2m |
| OTK_18 | Biomasa - kategorie 2n |
| OTK_19 | Biomasa - kategorie 2o |
| OTK_2 | Biomasa - kategorie 1b |
| OTK_20 | Biomasa - kategorie 2q |
| OTK_21 | Biomasa - kategorie 2r |
| OTK_22 | Biomasa - kategorie 2r |
| OTK_23 | Biomasa - kategorie 2s |
| OTK_24 | Biomasa - kategorie 3a |
| OTK_25 | Biomasa - kategorie 3b |
| OTK_26 | Biomasa - kategorie 3c |
| OTK_27 | Biomasa - kategorie 3d |
| OTK_28 | Biomasa - kategorie 3e |
| OTK_29 | Biomasa - kategorie 3f |
| OTK_3 | Biomasa - kategorie 1c |
| OTK_30 | Biomasa - kategorie 3g |
| OTK_31 | Biomasa - kategorie 3h |
| OTK_32 | Biomasa - kategorie 3i |
| OTK_33 | Biomasa - kategorie 3j |
| OTK_34 | Tuhý komunální odpad - obnovitelná část (60% objemu) |
| OTK_35 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 1a |
| OTK_36 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2a |
| OTK_37 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2b |
| OTK_38 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2c |
| OTK_39 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2d |
| OTK_4 | Biomasa - kategorie 1d |
| OTK_40 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2e |
| OTK_41 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2f |
| OTK_42 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2g |
| OTK_43 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2h |
| OTK_44 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2i |
| OTK_45 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2j |
| OTK_46 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2k |
| OTK_47 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2l |
| OTK_48 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2m |
| OTK_49 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2n |
| OTK_50 | Biomasa - kategorie 2p |
| OTK_5 | Biomasa - kategorie 2a |
| OTK_6 | Biomasa - kategorie 2b |
| OTK_7 | Biomasa - kategorie 2c |
| OTK_8 | Biomasa - kategorie 2d |
| OTK_9 | Biomasa - kategorie 2e |
| OP_4 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A a) |
| OP_5 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A b) |
| OP_6 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A c) |
| OP_7 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 1. |
| OP_8 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 2. |
| OP_9 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 3. |
| OP_10 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 4. |
| OP_11 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 5. |
| OP_12 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 6. |
| OP_13 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 7. |
| OP_14 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 8. |
| OP_15 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 9. |
| OP_16 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A e) |
| OP_17 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 1. |
| OP_18 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 2. |
| OP_19 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 3. |
| OP_20 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 4. |
| OP_21 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 5. |
| OP_22 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 6. |
| OP_23 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 7. |
| OP_24 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A g) |
| OP_25 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A h) |
| OP_26 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A i) |
| OP_27 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A j) |
| OP_28 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A k) |
| OP_29 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A l) |
| OP_30 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A m) |
| OP_31 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A n) |
| OP_32 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A o) |
| OP_33 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A p) |
| OP_34 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A q) |
| OP_35 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A r) |
| OP_36 | Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B a) |
| OP_37 | Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B b) |
| OP_38 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh a) |
| OP_39 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh b) |
| OP_40 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh c) |
| OP_41 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh d) |
| OP_42 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh e) |
| OP_43 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh d) |
| OP_44 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh e) |
| OP_45 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh f) |
| OP_46 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh g) |
| OP_47 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh h) |
| OP_48 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh i) |
| OP_49 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 1. |
| OP_50 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 2. |
| OP_51 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 3. |
| OP_52 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 4. |
| OP_53 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 5. |
| OP_54 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 6. |
| OP_55 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 7. |
| OP_56 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A s) |
| OP_57 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A t) |
| OP_58 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A u) |
| OP_59 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A v) |
| OP_60 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A w) |
| OP_61 | Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B c) |
| OP_62 | Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B d) |
| OP_63 | Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B e) |
| OP_64 | Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B f) |

Seznam druhů hodnot (element Data, atribut aib-fuel-type)

| Value_type | Popis |
| --- | --- |
| F01000000 |  |
| F01010000 | Nespecifikováno |
| F01010101 | Komunální odpad - Biogenní |
| F01010201 | Průmyslový a provozní odpad - Biogenní |
| F01010300 | Dřevo - Nespecifikováno |
| F01010301 | Dřevo - Produkty lesního hospodářství |
| F01010302 | Dřevo - Vedlejší produkty lesního hospodářství a odpady |
| F01010400 | Živočišné tuky |
| F01010500 | Biomasa - Nespecifikováno |
| F01010501 | Biomasa - Zemědělské produkty |
| F01010502 | Biomasa - Vedlejší produkty zemědělské činnosti a odpady |
| F01020000 | Nespecifikováno |
| F01020100 | Komunální rozložitelný odpad |
| F01020200 | Černý louh |
| F01020300 | Rostlinný olej - Nespecifikováno |
| F01020301 | Rostlinný olej - Řepkový |
| F01020302 | Rostlinný olej - Slunečnicový |
| F01020303 | Rostlinný olej - Palmový |
| F01020304 | Rostlinný olej - Kokosový |
| F01020305 | Rostlinný olej - Dávivec černý |
| F01020400 | Odpadní rostlinný olej |
| F01020500 | Rafinovaný rostlinný olej - Nespecifikováno |
| F01020501 | Rafinovaný rostlinný olej - Bionafta |
| F01020502 | Rafinovaný rostlinný olej - Biobenzín |
| F01030000 | Nespecifikováno |
| F01030100 | Skládkový plyn |
| F01030200 | Kalový plyn |
| F01030300 | Zemědělský plyn - Nespecifikováno |
| F01030301 | Zemědělský plyn - Kejda prasat |
| F01030302 | Zemědělský plyn - Kejda skotu |
| F01030303 | Zemědělský plyn - Kejda drůbeže |
| F01030304 | Zemědělský plyn - Ostatní kejda/hnůj |
| F01030305 | Zemědělský plyn - Energetické plodiny |
| F01030400 | Plyn z organického odpadu a trávení |
| F01030501 | Užitkový plyn - Biogenní |
| F01040100 | Sluneční |
| F01040200 | Geotermální - Nespecifikováno |
| F01040201 | Geotermální - Konvenční geotermální teplo |
| F01040202 | Geotermální - Hot Dry Rock |
| F01040300 | Aerotermální |
| F01040400 | Hydrotermální |
| F01040501 | Užitkové teplo - Biogenní |
| F01050000 | Nespecifikováno |
| F01050100 | Vítr |
| F01050200 | Voda a Moře |
| F02000000 | Nespecifikováno - Nespecifikováno |
| F02010000 | Nespecifikováno - Nespecifikováno |
| F02010100 | Černé uhlí - Nespecifikováno |
| F02010101 | Černé uhlí - Antracit |
| F02010102 | Černé uhlí - Černé kamenné uhlí |
| F02010103 | Černé uhlí - Koksovatelné uhlí |
| F02010104 | Černé uhlí - Koks |
| F02010105 | Černé uhlí - Lignitový koks |
| F02010200 | Hnědé uhlí - Nespecifikováno |
| F02010201 | Hnědé uhlí - Celistvé/Pololesklé/Lesklé hnědé uhlí |
| F02010202 | Hnědé uhlí - Lignit |
| F02010203 | Hnědé uhlí - Hnědouhelné brikety |
| F02010204 | Hnědé uhlí - Rašelinové brikety |
| F02010300 | Rašelina - Nespecifikováno |
| F02010400 | Komunální odpad - Nespecifikováno |
| F02010500 | Průmyslový a provozní odpad - Nespecifikováno |
| F02010501 | Průmyslový a provozní odpad - Neobnovitelný |
| F02020000 | Nespecifikováno - Nespecifikováno |
| F02020100 | Ropa - Nespecifikováno |
| F02020101 | Ropa - Břidličná ropa |
| F02020200 | Kapalné podíly zemního plynu - Nespecifikováno |
| F02020300 | Ropné produkty - Nespecifikováno |
| F02020301 | Ropné produkty - Ethan |
| F02020302 | Ropné produkty - Nafta |
| F02020303 | Ropné produkty - Letecký benzín |
| F02020304 | Ropné produkty - Motorový benzín |
| F02020305 | Ropné produkty - Palivo pro turbínové letecké motory |
| F02020306 | Ropné produkty - Ostatní petrolej |
| F02020307 | Ropné produkty - Plynový olej |
| F02020308 | Ropné produkty - Topný olej s nízkým obsahem síry |
| F02020309 | Ropné produkty - Topný olej s vysokým obsahem síry |
| F02020310 | Ropné produkty - Kapalný ropný plyn (LPG) |
| F02020311 | Ropné produkty - Orimulsion |
| F02030201 | Uhelné plyny - Vysokopecní plyn |
| F02030202 | Uhelné plyny - Koksárenský plyn |
| F02030300 | Ropné produkty - Nespecifikováno |
| F02030301 | Ropné produkty - Propan |
| F02030302 | Ropné produkty - Butan |
| F02030303 | Ropné produkty - Rafinérský plyn |
| F02030304 | Ropné produkty - Odpadní plyn z chemických provozů |
| F02030400 | Městská plynová elektrárna - Nespecifikováno |
| F02030500 | Užitkový plyn - Nespecifikováno |
| F02030501 | Užitkový plyn - Kysličník uhelnatý |
| F02030502 | Užitkový plyn - Metan |
| F02030503 | Užitkový plyn - Vodík (z fosilních zdrojů) |
| F02030504 | Užitkový plyn - Fosforový plyn |
| F02030505 | Užitkový plyn - Kyslíkový plyn |
| F02040000 | Nespecifikováno - Nespecifikováno |
| F02040001 | Nespecifikováno - Neobnovitelný |
| F02040100 | Užitkové teplo - Nespecifikováno |
| F03010101 | Užitkové teplo - Neobnovitelný |
| F03010102 | Radioaktivní palivo - Nespecifikováno |
| F03010103 | Radioaktivní palivo - UOX |

Kompletní soubor RESFUEL ve formátu .xsd je uložen zde:

XML\RESFUEL

## RESHEAT

##### Účel

Zpráva XML ve formátu RESHEAT slouží pro zasílání měsíčního výkazu o výrobě z tepelného zdroje.

| Msg_code | Popis | Referenční zpráva | Vstup / Výstup | Zdroj | Cíl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TD1 | Měsíční výkaz o výrobě z tepelného zdroje | - | Vstup | Výrobce | POZE |
| TD3 | Opis měsíčního výkazu o výrobě z tepelného zdroje | TD1 | Výstup | POZE | RÚT |
| TD6 | Výpis měsíčních výkazů o výrobě z tepelného zdroje | TD4 | Výstup | POZE | RÚT |
| TD7 | Roční výkaz k transformaci výroby tepla | - | Vstup | Výrobce | POZE |
| TD9 | Opis ročního výkazu k transformaci výroby tepla | TD8 | Výstup | POZE | RÚT |
| TDC | Výpis ročních výkazů k transformaci výroby tepla | TDA | Výstup | POZE | RÚT |

##### plnění struktury RESheat

Níže je uveden popis plnění pro vybrané atributy zprávy.

| Atribut XML | P. | Délka | Pole | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESDATA | X |  |  | Hlavička zprávy |
| id | X | 1-35 | Id zprávy | Jednoznačný identifikátor zprávy |
| message-code | X | 3 | Kód zprávy | Upřesnění obsahu zprávy |
| date-time | X |  | Datum a čas zprávy | Datum a čas vytvoření zprávy |
| dtd-version | X |  | Verze schéma | Verze schéma, plněno konstatnou „1“ |
| dtd-release | X |  | Vydání | Vydání v rámci verze schématu, plněno konstantou „1“ |
| answer-required | X | příznak | Indikace požadavku | Indikace požadavku na odpověď, 1 = ANO, 0 = NE |
| interval |  |  | Interval | Interval platnosti dat |
| time-offset |  |  | Časový posun | Časový posun, defaultně +1 |
| language |  | 2 | Jazyk | Jazyk zprávy |
| SenderIdentification | X |  |  | Identifikace odesílatele zprávy |
| id | X | 13-16 | Odesílatel | Identifikátor odesílatele (tvůrce obchodního pokynu) |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| ReceiverIdentification | X |  |  | Identifikace příjemce zprávy |
| id | X | 13-16 | Příjemce | EIC příjemce zprávy |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| Reference |  |  |  | Reference na předešlou zprávu |
| id | X | 1-35 | Id referenční zprávy | Identifikace předešlé zprávy |
| Location | X |  |  | Měsíční výkaz - lokalita |
| source-id | X | 1-20 | Id zdroje | Id výrobního zdroje |
| date-from | X |  | Datum od | Datum od |
| date-to | X |  | Datum do | Datum do |
| version |  | 3 | Verze | Číslo verze dat |
| report-date-time |  |  | Datum a čas | Datum a čas výkazu (doplňuje OTE) |
| report-status |  | výčet | Status výkazu | Status výkazu |
| ote-note |  | 0-255 | Vyjádření OTE | Vyjádření OTE |
| Data |  |  |  | Měsíční výkaz - data |
| value-type | X | výčet | Typ hodnoty | Typ hodnoty |
| value | X | 18 | Hodnota | Hodnota |
| unit | X | výčet | Jednotka | Jednotka |

##### formát resheat

Seznam druhů hodnot (element Data, atribut value-type)

| Value_type | Popis |
| --- | --- |
| T_GCR_1 | Druh podporované biomasy |
| T_GCR_2 | Množství vyrobeného tepla |
| T_GCR_3 | Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení |
| T_GCR_4 | Spotřeba paliva na výrobu elektřiny |
| T_GCR_5 | Spotřeba paliva na výrobu tepla |
| T_GCR_6 | Výhřevnost paliva |
| T_GCR_7 | Vyrobená elektřina |
| T_GCR_8 | Dosažená účinnost výroby tepla |
| T_GCR_9 | Minimální účinnost výroby tepla |
| T_GCR_9A | Minimální účinnost výroby energie |
| T_GCR_10 | Množství tepla z obnovitelných zdrojů, na které je nárokovaná podpora |
| T_GCR_11 | Vlastnické vztahy – tepelné zdroje |
| T_GCR_12 | Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení |
| T_GCR_13A | Množství užitečného tepla (§ 24 odst. 2 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb.) |
| T_GCR_13B | Množství užitečného tepla (§ 24 odst. 2 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb.) |
| T_GCR_14 | Poměrné množství dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje (§ 25a odst. 3) |
| T_GCR_21 | Množství tepla vyrobeného z neobnovitelného zdroje ve výrobně tepla, na kterou bylo vydáno povolení podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, v účinném znění, které bylo dodáno do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií umístěného na území České republiky |
| T_GCR_22 | Množství tepla vyrobeného z neobnovitelného zdroje, na které se přechodná transformační podpora tepla nevztahuje |
| T_GCR_23 | Množství nakoupených a zároveň vyřazených povolenek na emise skleníkových plynů na výrobu tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustav zásobování tepelnou energií na území České republiky |
| T_GCR_24 | Množství povolenek na emise skleníkových plynů bezplatně přidělených na výrobu tepla podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 ze dne 19. prosince 2018, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES |
| T_GCR_25 | Množství povolenek na emise skleníkových plynů vyřazených na výrobu tepla z neobnovitelného zdroje, na které se nevztahuje přechodná transformační podpora tepla |
| T_GCR_26 | Množství povolenek na emise skleníkových plynů nakoupených a zároveň vyřazených na pokrytí emisí skleníkových plynů z výroby tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií, které výrobce tepla z neobnovitelného zdroje uplatňuje pro stanovení bonusu k transformaci výroby tepla podle § 26d zákona |
| T_GCR_14A | Množství dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje - kategorie biomasy a proces využití O1, S1, P1 |
| T_GCR_14B | Množství dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje - kategorie biomasy a proces využití O2, S2, P2 |
| T_GCR_14C | Množství dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje - kategorie biomasy a proces využití O3, S3, P3 |
| T_GCR_12A | Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení - kategorie biomasy a proces využití O1 |
| T_GCR_12B | Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení - kategorie biomasy a proces využití O2 |
| T_GCR_12C | Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení - kategorie biomasy a proces využití O3 |
| T_GCR_15 | Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení pocházející z biologicky rozložitelné části komunálního odpadu |
| T_GCR_16A | Množství dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje |
| T_GCR_16B | Množství dodaného tepla pocházející z jaderného zařízení |

Kompletní soubor RESHEAT ve formátu .xsd je uložen zde:

XML\RESHEAT

## RESREQ

##### Účel

Zpráva XML ve formátu RESREQ slouží pro vyžádájí dat, která jsou uložena v modulu POZE OTE.

| Msg_code | Popis | Referenční zpráva | Vstup / Výstup | Zdroj | Cíl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC4 | Dotaz na data reklamace | - | Vstup | RÚT | POZE |
| PD4 | Dotaz na měsíční výkaz o výrobě z OZE | - | Vstup | RÚT | POZE |
| PDG | Dotaz na informace o vyplacení podpory povinně vykupujícím | - | Vstup | RÚT | POZE |
| PDJ | Dotaz na data PDS/PPS | - | Vstup | RÚT | POZE |
| PDM | Dotaz na souhrnné množství dodávky do sítě | - | Vstup | RÚT | POZE |
| PDP | Dotaz na data svorkové výroby vnořeného výrobce | - | Vstup | RÚT | POZE |
| PF4 | Dotaz na data výkazu paliv | - | Vstup | RÚT | POZE |
| PI1 | Dotaz na data zúčtování | - | Vstup | RÚT | POZE |
| PO4 | Dotaz na oznámení individuálního opatření k zajištění přiměřenosti podpory | - | Vstup | RÚT | POZE |
| PPG | Dotaz na registrovaný nárok na podporu biometanu | - | Vstup | RÚT | POZE |
| PRJ | Dotaz na registrovaný nárok na podporu | - | Vstup | RÚT | POZE |
| TD4 | Dotaz na měsíční výkaz o výrobě z tepelného zdroje | - | Vstup | RÚT | POZE |
| PT4 | Dotaz na měsíční výkaz palivového zařízení | - | Vstup | RÚT | POZE |

##### Plnění struktury RESREQ

Níže je uveden popis plnění pro vybrané atributy zprávy.

| Atribut XML | P. | Délka | Pole | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESREQ | X |  |  | Hlavička zprávy |
| id | X | 1-35 | Id zprávy | Jednoznačný identifikátor zprávy |
| message-code | X | 3 | Kód zprávy | Upřesnění obsahu zprávy |
| date-time | X |  | Datum a čas zprávy | Datum a čas vytvoření zprávy |
| dtd-version | X |  | Verze schéma | Verze schéma, plněno konstatnou „1“ |
| dtd-release | X |  | Vydání | Vydání v rámci verze schématu, plněno konstantou „1“ |
| language |  | 2 | Jazyk | Jazyk zprávy |
| SenderIdentification | X |  |  | Identifikace odesílatele zprávy |
| id | X | 13-16 | Odesílatel | Identifikátor odesílatele (tvůrce obchodního pokynu) |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| role |  | výčet | Role účastníka | Role odesílatele dotazu |
| ReceiverIdentification | X |  |  | Identifikace příjemce zprávy |
| id | X | 13-16 | Příjemce | EIC příjemce zprávy |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| Document |  |  |  | Informace o požadovaném dokumentu |
| periodic |  | příznak | Indikace zasílání dat | Indikace periodického/neperiodického zasílání dat |
| Location | X |  |  | Lokality a časové intervaly |
| application-form-id |  | 1-10 | Id žádosti | Id žádosti o podporu |
| status |  | výčet | Status | Status žádosti o podporu |
| source-id |  | 1-20 | Id zdroje | Id výrobního zdroje |
| generation-plant-id |  | 1-20 | Id výrobny | Id výrobny (provozovny) |
| ean |  | 16-18 | Id opm | Id OPM – EAN |
| date-from | X |  | Datum od | Datum od |
| date-to | X |  | Datum do | Datum do |
| claim-method |  | výčet | Metoda výběru | Metoda výběru reklamací |
| claim-id |  | 1-20 | Id reklamace | Id reklamace |
| claim-status |  | výčet | Status | Status kontaktu |
| charging-station-id |  | 1-10 | ID stanice | Jednoznačný interní identifikátor dobíjecí stanice |
| kres-registration-id |  | 1-10 | Id žádosti | ID registrace dobíjecí stanice |
| kres-status |  | výčet | Status | Status registrace dobíjecí stanice |

Kompletní soubor RESREQ ve formátu .xsd je uložen zde:

XML\RESREQ

## RESREPORT

##### Účel

Zpráva XML ve formátu RESREPORT.

| Msg_code | Popis | Referenční zpráva | Vstup / Výstup | Zdroj | Cíl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT1 | Měsíční výkaz palivového zařízení | - | Vstup | RÚT | POZE |
| PT3 | Opis měsíčního výkazu palivového zařízení | PT1 | Výstup | POZE | RÚT |
| PT6 | Výpis měsíčních výkazů palivových zařízení | PT4 | Výstup | POZE | RÚT |

##### plnění struktury RESREPORT

Níže je uveden popis plnění pro vybrané atributy zprávy.

| Atribut XML | P. | Délka | Pole | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESREPORT | X |  |  | Hlavička zprávy |
| id | X | 1-35 | Id zprávy | Jednoznačný identifikátor zprávy |
| message-code | X | 3 | Kód zprávy | Upřesnění obsahu zprávy |
| date-time | X |  | Datum a čas zprávy | Datum a čas vytvoření zprávy |
| dtd-version | X |  | Verze schéma | Verze schéma, plněno konstatnou „1“ |
| dtd-release | X |  | Vydání | Vydání v rámci verze schématu, plněno konstantou „1“ |
| language |  | 2 | Jazyk | Jazyk zprávy |
| Answer-required | X | příznak | Indikace požadavku na odpověď | Indikace požadavku na odpověď, 1 = ANO, 0 = NE |
| SenderIdentification | X |  |  | Identifikace odesílatele zprávy |
| id | X | 13-16 | Odesílatel | Identifikátor odesílatele (tvůrce obchodního pokynu) |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| role |  | výčet | Role účastníka | Role odesílatele dotazu |
| ReceiverIdentification | X |  |  | Identifikace příjemce zprávy |  |  | Identifikace odesílatele zprávy |
| id | X | 13-16 | id | Identifikátor příjemce (tvůrce obchodního pokynu) | 13-16 | Odesílatel | Identifikátor odesílatele (tvůrce obchodního pokynu) |
| coding-scheme | X |  | coding-scheme | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| Reference | X |  |  | Identifikace předešlé zprávy |
| id | X | 1-35 | Id zprávy | Identifikace předešlé zprávy |
| Report | X |  |  |  |
| Context | X |  |  |  |
| date-from | X | 1-20 | Datum od | Datum od |
| Date-to | X | 1 | Datum do | Datum do |
| ProducerIdentification | X |  |  | Identifikace výrobce |
| tel-number |  | 1-30 | Telefon | Telefon |
| email |  | 1-241 | Email | Email |
| first-name |  | 1-24 | Křestní jméno | Křestní jméno zadavatele |
| surname |  | 1-35 | Příjmení | Příjmení zadavatele |
| SupplierIdentification |  |  |  | Identifikace dodavatele paliva nebo vstupní suroviny |
| Supplier |  |  |  | Dodavatel |
| suplier-type | X | 1-4 | Druh dodavatele | Druh dodavatele |
| ico |  | 1-20 | IČ | Identifikační číslo |
| birth-date |  |  | Datum narození | Datum narození |
| street |  | 1-60 | Ulice | Ulice |
| house-num-1 |  | 1-10 | Číslo domu 1 | Číslo domu |
| house-num-2 |  | 1-20 | Číslo domu 2 | Číslo domu |
| post-code |  | 1-10 | PSČ | Poštovní směrovací číslo |
| city |  | 1-40 | Město | Město |
| country |  | 1-3 | Adresa sídla | Kód země |
| tel-number |  | 1-30 | Telefon | Telefon |
| email |  | 1-241 | Email | Adresa elektronické pošty |
| FuelProd |  |  |  | Výrobna, kde bylo palivo vyrobeno |
| source-id |  | 1-20 | ID výrobny | ID výrobny elektřiny |
| commodity |  | 1 | ID výrobny | ID výrobny tepelné energie |
| cert-scheme-type |  | 1-3 | Druh certifikačního schématu | Druh využitého certifikačního schématu prokazujícího plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů výrobcem plynu |
| cert-scheme-name |  | 1-50 | Název certifikačního schématu | Název využitého certifikačního schématu prokazujícího plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů výrobcem plynu |
| audit-cert-id |  | 1-70 | ID certifikátu | Identifikační číslo vydaného certifikatu k provedenému auditu výrobny plynu |
| cert-valid-to |  |  | Datum | Platnost certifikátu do |
| feedstock-producer | X | příznak | Producent vstupní suroviny | 1 = ANO, 0 = NE |
| fuel-investment-support |  | příznak | Poskytnuta investiční podpora na výrobu paliva nebo vstupní suroviny | 1 = ANO, 0 = NE |
| PlantIdentification | X |  |  | Identifikace výrobny energie |
| Ele |  |  |  | Zdroj elektřiny |
| date-from |  |  | Datum od | Datum platnosti zdroje ve výkazu od |
| date-to |  |  | Datum do | Datum platnosti zdroje ve výkazu do |
| plant-id |  | 1-20 | Označení výrobny | Označení výrobny elektřiny v systému operátora trhu (ID) |
| address |  | 1-100 | Adresa | Adresa výrobny elektřiny |
| oper-start-date |  |  | Datum | Datum uvedení výrobny elektřiny do provozu |
| modern-reg-date |  |  | Datum | Datum registrace k podpoře pro modernizované výrobny elektřiny |
| heat-input-category |  | 0-2 | Kategorie příkonu | Kategorie podle jmenovitého tepelného příkonu výrobny elektřiny (MWt) |
| plant-power |  |  | Instalovaný výkon | Instalovaný elektrický výkon výrobny elektřiny (MWe) |
| source-id | X | 1-20 | Označení zdroje | Označení zdroje elektřiny v systému operátora trhu (ID) |
| power |  |  | Instalovaný výkon zdroje | Instalovaný elektrický výkon zdroje (MWe) |
| source-type |  | 0-10 | Druh zdroje | Druh využívaného obnovitelného zdroje energie |
| flare-inst |  | příznak | Je instalovaná fléra | 1 = ANO, 0 = NE |
| dsf-cov |  | příznak | Zastřešený koncový sklad digestátu u výroby bioplynu | 1 = ANO, 0 = NE |
| cert-scheme-type |  | 1-3 | Druh schématu | Druh využitého certifikačního schématu prokazujícího plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů výrobcem elektřiny |
| cert-scheme-name |  | 1-50 | Název schématu | Název využitého certifikačního schématu prokazujícího plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů výrobcem elektřiny |
| audit-cert-id |  | 1-70 | ID certifikátu | Identifikační číslo vydaného certifikátu k provedenému auditu výrobny elektřiny |
| cert-valid-to |  |  | datum | Platnost certifikátu do |
| GasUse |  |  |  | Využití vyrobeného plynu z OZE |
| own-prod |  | příznak | Vlastní výroba elektřiny | 1 = ANO, 0 = NE |
| heat-source-id |  | 1-20 | ID výrobny tepelné energie | ID výrobny tepelné energie |
| gas-source-id |  | 1-20 | ID výrobny biometanu | ID výrobny biometanu |
| ico |  | 1-20 | IČ jiné osoby | IČ jiné osoby |
| Heat |  |  |  | Výrobna tepla |
| source-id | X | 1-20 | Označení výrobny | Označení výrobny tepelné energie v systému operátora trhu (ID) |
| date-from |  |  | Datum | Datum platnosti výrobny ve výkazu od |
| date-to |  |  | Datum | Datum platnosti výrobny ve výkazu do |
| address |  | 1-100 | Adresa | Adresa výrobny tepelné energie |
| oper-start-date |  |  | Datum | Datum uvedení výrobny tepelné energie do provozu |
| heat-input-category |  | 0-2 | Kategorie | Kategorie podle jmenovitého tepelného příkonu výrobny tepelné energie (MWt) |
| power |  |  | Instalovaný výkon | Instalovaný tepelný výkon výrobny tepla (MWt) |
| source-type |  | 1-10 | Druh zdroje | Druh využívaného obnovitelného zdroje energie |
| flare-inst |  | příznak | Je instalovaná fléra | 1 = ANO, 0 = NE |
| dsf-cov |  | příznak | Zastřešený koncový sklad digestátu u výroby bioplynu | 1 = ANO, 0 = NE |
| cert-scheme-type |  | 1-3 | Druh využitého schématu | Druh využitého certifikačního schématu prokazujícího plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů výrobcem tepelné energie |
| cert-scheme-name |  | 1-50 | Název využitého schématu | Název využitého certifikačního schématu prokazujícího plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů výrobcem tepelné energie |
| audit-cert-id |  | 1-70 | ID certifikátu | Identifikační číslo vydaného certifikátu k provedenému auditu výrobny tepelné energie |
| cert-valid-to |  |  | Datum | Platnost certifikátu do |
| GasUse |  |  |  | Využití vyrobeného plynu z OZE |
| own-prod |  | příznak | Vlastní výroba tepelné energie | 1 = ANO, 0 = NE |
| ele-source-id |  | 1-20 | ID výrobny elektřiny | ID výrobny elektřiny |
| gas-source-id |  | 1-20 | ID výrobny biometanu | ID výrobny biometanu |
| ico |  | 1-20 | IČ jiné osoby | IČ jiné osoby |
| Gas |  |  |  | Výrobna tepla |
| source-id | X | 1-20 | Označení výrobny | Označení výrobny plynu v systému operátora trhu (ID) |
| date-from |  |  | Datum | Datum platnosti výrobny ve výkazu od |
| date-to |  |  | Datum | Datum platnosti výrobny ve výkazu do |
| address |  | 1-100 | Adresa | Adresa výrobny tepelné energie |
| oper-start-date |  |  | Datum | Datum uvedení výrobny plynu do provozu |
| power |  |  | Kapacita výrobny | Instalovaná kapacita výrobny plynu (Nm3/rok) |
| plant-type |  | 1 | Typ výrobny | Typ výrobny biometanu |
| h2-plant-type |  |  | Typ výrobny | Typ výrobny vodíku |
| other-h2-plant-type |  |  | Výrobna vodíku z ostatních zdrojů a paliv | Výrobna vodíku z ostatních zdrojů a paliv - specifikace |
| flare-inst |  | příznak | Je instalovaná fléra | 1 = ANO, 0 = NE |
| dsf-cov |  | příznak | Zastřešený koncový sklad digestátu u výroby bioplynu | 1 = ANO, 0 = NE |
| other-h2-prod-type |  |  | Ostatní způsoby výroby - specifikace | Ostatní způsoby výroby - specifikace |
| cert-scheme-type |  | 1-3 | Druh využitého schématu | Druh využitého certifikačního schématu prokazujícího plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů výrobcem plynu |
| cert-scheme-name |  | 1-50 | Název využitého schématu | Název využitého certifikačního schématu prokazujícího plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů výrobcem plynu |
| audit-cert-id |  | 1-70 | ID certifikátu | Identifikační číslo vydaného certifikátu k provedenému auditu výrobny plynu |
| cert-valid-to |  |  | Datum | Platnost certifikátu do |
| HydrogenProdType |  |  |  | Způsob výroby vodíku |
| h2-prod-type |  | 1-10 | Způsob výroby vodíku | Způsob výroby vodíku |
| GasProd |  |  |  | Využití vyrobeného plynu z OZE |
| own-gas |  | příznak | Výroba z vlastního vyrobeného plynu | 1 = ANO, 0 = NE |
| ele-source-id |  | 1-20 | ID výrobny elektřiny | ID výrobny elektřiny |
| heat-source-id |  | 1-20 | ID výrobny tepelné energie | ID výrobny tepelné energie |
| gas-source-id |  | 1-20 | ID výrobny biometanu | ID výrobny biometanu |
| ico |  | 1-20 | IČ jiné osoby | IČ jiné osoby |
| BiogasFeedstock |  |  |  | Spotřebovaná vstupní surovina pro výrobu bioplynu |
| criteria-compliance | X | příznak | Splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro paliva z biomasy s nízkým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy | 1 = ANO, 0 = NE |
| CriteriaDoc |  |  |  | Doklad prokazující splnění kritérií udržitelnosti |
| criteria-doc-id | X | 1-70 | Označení dokladů | Označení dokladů prokazujících splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů |
| ghg-calculation-method | X | 1-3 | Metoda stanovení produkce emisí skleníkových plynů s použitím | Metoda stanovení produkce emisí skleníkových plynů s použitím |
| Feedstock |  |  |  | Spotřebovaná vstupní surovina |
| fuel-type | X | 1-20 | Druh vstupní suroviny | Druh vstupní suroviny |
| aib-fuel-type | X | 1-10 | Palivo dle EZP | Palivo dle EZP |
| sort-order |  |  | Pořadí suroviny | Pořadí suroviny |
| country-of-origin | X | 1-3 | Země původu vstupní suroviny | Země původu vstupní suroviny |
| consumption | X |  | Množství spotřebované vstupní suroviny | Množství spotřebované vstupní suroviny |
| energy-yield | X |  | Energetická výtěžnost vstupní suroviny | Energetická výtěžnost vstupní suroviny |
| purchased-fuel-price | X |  | Cena nakoupené vstupní suroviny | Cena nakoupené vstupní suroviny |
| other-transport-type |  | 1-50 | Ostatní | Ostatní |
| transport-dist | X | 1-50 | Vzdálenost dopravy vstupní suroviny | Vzdálenost dopravy vstupní suroviny |
| em-sum |  | 1-4 | Produkce celkové emise skleníkových plynů En u spotřebované vstupní suroviny | Produkce celkové emise skleníkových plynů En u spotřebované vstupní suroviny |
| em-eec | X |  | eec - emise z těžby nebo pěstování surovin u spotřebované vstupní suroviny | eec - emise z těžby nebo pěstování surovin u spotřebované vstupní suroviny |
| em-el | X |  | el - anualizované emise ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy u spotřebované vstupní suroviny | el - anualizované emise ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy u spotřebované vstupní suroviny |
| em-ep | X |  | ep - emise ze zpracování u spotřebované vstupní suroviny | ep - emise ze zpracování u spotřebované vstupní suroviny |
| em-etd | X |  | etd - emise z přepravy a distribuce u spotřebované vstupní suroviny | etd - emise z přepravy a distribuce u spotřebované vstupní suroviny |
| em-eu | X |  | eu - emise z používání daného paliva u spotřebované vstupní suroviny | eu - emise z používání daného paliva u spotřebované vstupní suroviny |
| em-esca | X |  | esca - úspory emisí vyvolané nahromaděním uhlíku v půdě díky zdokonaleným zemědělským postupům u spotřebované vstupní suroviny | esca - úspory emisí vyvolané nahromaděním uhlíku v půdě díky zdokonaleným zemědělským postupům u spotřebované vstupní suroviny |
| em-eccs | X |  | eccs - úspory emisí v důsledku zachycování a geologického ukládání CO2 u spotřebované vstupní suroviny | eccs - úspory emisí v důsledku zachycování a geologického ukládání CO2 u spotřebované vstupní suroviny |
| em-eccr | X |  | eccr - úspory emisí v důsledku zachycování a náhrady CO2 u spotřebované vstupní suroviny | eccr - úspory emisí v důsledku zachycování a náhrady CO2 u spotřebované vstupní suroviny |
| TransportType |  |  |  | Identifikace přepravního prostředku dodávky vstupní suroviny |
| transport-type |  | 1-5 | Identifikace přepravního prostředku dodávky vstupní suroviny | Identifikace přepravního prostředku dodávky vstupní suroviny |
| BiogasConsumption |  |  |  | Spotřebovaný bioplyn pro výrobu elektřiny, tepelné energie nebo biometanu |
| criteria-compliance | X | příznak | Splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro paliva z biomasy s nízkým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy. | 1 = ANO, 0 = NE |
| biogas-total-em | X |  | Produkce celkové emise skleníkových plynů | Produkce celkové emise skleníkových plynů E spotřebovaného bioplynu |
| biogas-calorific-value | X |  | Výhřevnost bioplynu | Výhřevnost bioplynu |
| total-biogas-cons-m3 | X |  | Celkové množství spotřebovaného bioplynu | Celkové množství spotřebovaného bioplynu |
| total-biogas-cons-mwh |  |  | Celková energie v palivu | Celková energie v palivu |
| biogas-flaring | X |  | Spalování bioplynu na fléře | Spalování bioplynu na fléře |
| CriteriaDoc |  |  |  | Doklad prokazující splnění kritérií udržitelnosti |
| criteria-doc-id | X | 1-70 | Označení dokladů | Označení dokladů prokazujících splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů |
| ghg-calculation-method | X | 1-3 | Metoda stanovení produkce emisí skleníkových plynů s použitím | Metoda stanovení produkce emisí skleníkových plynů s použitím |
| Feedstock |  |  |  | Spotřebovaná vstupní surovina |
| fuel-type | X | 1-20 | Druh vstupní suroviny | Druh vstupní suroviny |
| aib-fuel-type | X | 1-10 | Palivo dle EZP | Palivo dle EZP |
| sort-order |  |  | Pořadí suroviny | Pořadí suroviny |
| em-sum |  |  | Produkce celkové emise skleníkových plynů En u všech spotřebovaných podílů bioplynu ze vstupní suroviny | Produkce celkové emise skleníkových plynů En u všech spotřebovaných podílů bioplynu ze vstupní suroviny |
| em-eec | X |  | eec - emise z těžby nebo pěstování surovin u všech spotřebovaných podílů bioplynu ze vstupní suroviny | eec - emise z těžby nebo pěstování surovin u všech spotřebovaných podílů bioplynu ze vstupní suroviny |
| em-el | X |  | el - anualizované emise ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy u všech spotřebovaných podílů bioplynu ze vstupní suroviny | el - anualizované emise ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy u všech spotřebovaných podílů bioplynu ze vstupní suroviny |
| em-ep | X |  | ep - emise ze zpracování u všech spotřebovaných podílů bioplynu ze vstupní suroviny | ep - emise ze zpracování u všech spotřebovaných podílů bioplynu ze vstupní suroviny |
| em-etd | X |  | etd - emise z přepravy a distribuce u všech spotřebovaných podílů bioplynu ze vstupní suroviny | etd - emise z přepravy a distribuce u všech spotřebovaných podílů bioplynu ze vstupní suroviny |
| em-eu | X |  | eu - emise z používání daného paliva u všech spotřebovaných podílů bioplynu ze vstupní suroviny | eu - emise z používání daného paliva u všech spotřebovaných podílů bioplynu ze vstupní suroviny |
| em-esca | X |  | esca - úspory emisí vyvolané nahromaděním uhlíku v půdě díky zdokonaleným zemědělským postupům u všech spotřebovaných podílů bioplynu ze vstupní suroviny | esca - úspory emisí vyvolané nahromaděním uhlíku v půdě díky zdokonaleným zemědělským postupům u všech spotřebovaných podílů bioplynu ze vstupní suroviny |
| em-eccs | X |  | eccs - úspory emisí v důsledku zachycování a geologického ukládání CO2 u všech spotřebovaných podílů bioplynu ze vstupní suroviny | eccs - úspory emisí v důsledku zachycování a geologického ukládání CO2 u všech spotřebovaných podílů bioplynu ze vstupní suroviny |
| em-eccr | X |  | eccr - úspory emisí v důsledku zachycování a náhrady CO2 u všech spotřebovaných podílů bioplynu ze vstupní suroviny | eccr - úspory emisí v důsledku zachycování a náhrady CO2 u všech spotřebovaných podílů bioplynu ze vstupní suroviny |
| Allocation |  |  |  | Použití spotřebovaného bioplynu |
| commodity | X |  | Označení komodity | Označení komodity |
| total-biogas-alloc | X |  | Celkové množství spotřebovaného bioplynu ve zdroji/výrobně | Celkové množství spotřebovaného bioplynu ve zdroji/výrobně |
| source-id | X |  | Označení zdroje/výrobny v systému operátora trhu (ID) | Označení zdroje/výrobny v systému operátora trhu (ID) |
| BiogasProduction |  |  |  | Vyrobený bioplyn |
| criteria-compliance | X | příznak | Splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro paliva z biomasy s nízkým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy. | 1 = ANO, 0 = NE |
| biogas-total-em | X |  | Produkce celkové emise skleníkových plynů E z vyrobeného bioplynu | Produkce celkové emise skleníkových plynů E z vyrobeného bioplynu |
| biogas-calorific-value | X |  | Výhřevnost bioplynu | Výhřevnost bioplynu |
| total-biogas-prod-m3 | X |  | Celkové množství vyrobeného bioplynu | Celkové množství vyrobeného bioplynu |
| total-biogas-prod-mwh |  |  | Celková energie v palivu | Celková energie v palivu |
| biogas-prod-ele-cons | X |  | Celkové množství spotřebované elektřiny pro výrobu bioplynu | Celkové množství spotřebované elektřiny pro výrobu bioplynu |
| biogas-prod-heat-cons | X |  | Celkové množství spotřebované tepelné energie pro výrobu bioplynu | Celkové množství spotřebované tepelné energie pro výrobu bioplynu |
| CriteriaDoc |  |  |  | Doklad prokazujících splnění kritérií udržitelnosti |
| criteria-doc-id | X | 1-70 | Označení dokladů prokazujících splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů | Označení dokladů prokazujících splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů |
| ghg-calculation-method | X | 1-3 | Metoda stanovení produkce emisí skleníkových plynů s použitím | Metoda stanovení produkce emisí skleníkových plynů s použitím |
| Feedstock |  |  |  | Podíl výrobeného bioplynu |
| fuel-type | X | 1-20 | Druh vstupní suroviny | Druh vstupní suroviny |
| aib-fuel-type | X | 1-10 | Palivo dle EZP | Palivo dle EZP |
| sort-order |  |  | Pořadí suroviny | Pořadí suroviny |
| biogas-from-feedstock | X |  | Přepočtené množství bioplynu ze vstupní suroviny | Přepočtené množství bioplynu ze vstupní suroviny |
| feedstock-biogas-ratio |  |  | Podíl bioplynu ze vstupní suroviny v celkovém množství vyrobeného bioplynu | Podíl bioplynu ze vstupní suroviny v celkovém množství vyrobeného bioplynu |
| em-sum |  |  | Produkce celkové emise skleníkových plynů En u vyrobeného podílu bioplynu ze vstupní suroviny | Produkce celkové emise skleníkových plynů En u vyrobeného podílu bioplynu ze vstupní suroviny |
| em-eec | X |  | eec - emise z těžby nebo pěstování surovin u vyrobeného podílu bioplynu ze vstupní suroviny | eec - emise z těžby nebo pěstování surovin u vyrobeného podílu bioplynu ze vstupní suroviny |
| em-el | X |  | el - anualizované emise ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy u vyrobeného podílu bioplynu ze vstupní suroviny | el - anualizované emise ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy u vyrobeného podílu bioplynu ze vstupní suroviny |
| em-ep | X |  | ep - emise ze zpracování u vyrobeného podílu bioplynu ze vstupní suroviny | ep - emise ze zpracování u vyrobeného podílu bioplynu ze vstupní suroviny |
| em-etd | X |  | etd - emise z přepravy a distribuce u vyrobeného podílu bioplynu ze vstupní suroviny | etd - emise z přepravy a distribuce u vyrobeného podílu bioplynu ze vstupní suroviny |
| em-eu | X |  | eu - emise z používání daného paliva u vyrobeného podílu bioplynu ze vstupní suroviny | eu - emise z používání daného paliva u vyrobeného podílu bioplynu ze vstupní suroviny |
| em-esca | X |  | esca - úspory emisí vyvolané nahromaděním uhlíku v půdě díky zdokonaleným zemědělským postupům u vyrobeného podílu bioplynu ze vstupní suroviny | esca - úspory emisí vyvolané nahromaděním uhlíku v půdě díky zdokonaleným zemědělským postupům u vyrobeného podílu bioplynu ze vstupní suroviny |
| em-eccs | X |  | eccs - úspory emisí v důsledku zachycování a geologického ukládání CO2 u vyrobeného podílu bioplynu ze vstupní suroviny | eccs - úspory emisí v důsledku zachycování a geologického ukládání CO2 u vyrobeného podílu bioplynu ze vstupní suroviny |
| em-eccr | X |  | eccr - úspory emisí v důsledku zachycování a náhrady CO2 u vyrobeného podílu bioplynu ze vstupní suroviny | eccr - úspory emisí v důsledku zachycování a náhrady CO2 u vyrobeného podílu bioplynu ze vstupní suroviny |
| biogas-to-ele | X |  | Množství vyrobeného bioplynu ze vstupní suroviny dodaného do výrobny elektřiny | Množství vyrobeného bioplynu ze vstupní suroviny dodaného do výrobny elektřiny |
| biogas-to-heat | X |  | Množství vyrobeného bioplynu ze vstupní suroviny dodaného do výrobny tepelné energie | Množství vyrobeného bioplynu ze vstupní suroviny dodaného do výrobny tepelné energie |
| biogas-to-gas | X |  | Množství vyrobeného bioplynu ze vstupní suroviny dodaného do výrobny biometanu | Množství vyrobeného bioplynu ze vstupní suroviny dodaného do výrobny biometanu |
| Allocation |  |  |  | Použití spotřebovaného bioplynu |
| commodity | X |  | Označení komodity | Označení komodity |
| total-biogas-alloc | X |  | Celkové množství vyrobeného bioplynu ze všech vstupních surovin dodaného do zdroje/výrobny | Celkové množství vyrobeného bioplynu ze všech vstupních surovin dodaného do zdroje/výrobny |
| source-id | X |  | Označení zdroje/výrobny v systému operátora trhu (ID) | Označení zdroje/výrobny v systému operátora trhu (ID) |
| CriteriaDoc |  |  |  | Doklad prokazujících splnění kritérií udržitelnosti |
| criteria-doc-id | X | 1-70 | Označení dokladů prokazujících splnění kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro zdroj/výrobnuskleníkových plynů | Označení dokladů prokazujících splnění kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro zdroj/výrobnu |
| WasteGasProduction |  |  |  | Vyrobený bioplyn |
| waste-gas-type |  | 1-20 | Druh plynu | Druh plynu |
| fuel-type | X | 1-20 | Druh vstupní suroviny | Druh vstupní suroviny |
| aib-fuel-type | X | 1-10 | Palivo dle EZP | Palivo dle EZP |
| country-of-origin | X | 1-3 | Země původu kalového nebo skládkového plynu | Země původu kalového nebo skládkového plynu |
| other-transport-type |  | 1-50 | Ostatní | Ostatní |
| transport-dist | X | 1-20 | Vzdálenost dopravy kalového nebo skládkového plynu | Vzdálenost dopravy kalového nebo skládkového plynu |
| waste-gas-em-sum |  |  | Produkce celkové emise skleníkových plynů En u vyrobeného kalového nebo skládkového plynu | Produkce celkové emise skleníkových plynů En u vyrobeného kalového nebo skládkového plynu |
| waste-gas-em-ep | X |  | ep - emise ze zpracování u vyrobeného kalového nebo skládkového plynu | ep - emise ze zpracování u vyrobeného kalového nebo skládkového plynu |
| waste-gas-em-etd | X |  | etd - emise z přepravy a distribuce u vyrobeného kalového nebo skládkového plynu | etd - emise z přepravy a distribuce u vyrobeného kalového nebo skládkového plynu |
| waste-gas-em-eu | X |  | eu - emise z používání daného paliva u vyrobeného kalového nebo skládkového plynu | eu - emise z používání daného paliva u vyrobeného kalového nebo skládkového plynu |
| waste-gas-em-eccs | X |  | eccs - úspory emisí v důsledku zachycování a geologického ukládání CO2 u vyrobeného kalového nebo skládkového plynu | eccs - úspory emisí v důsledku zachycování a geologického ukládání CO2 u vyrobeného kalového nebo skládkového plynu |
| waste-gas-em-eccr | X |  | eccr - úspory emisí v důsledku zachycování a náhrady CO2 u vyrobeného kalového nebo skládkového plynu | eccr - úspory emisí v důsledku zachycování a náhrady CO2 u vyrobeného kalového nebo skládkového plynu |
| waste-gas-calorific-value | X |  | Výhřevnost kalového nebo skládkového plynu | Výhřevnost kalového nebo skládkového plynu |
| total-waste-gas-prod-m3 | X |  | Celkové množství vyrobeného kalového nebo skládkového plynu | Celkové množství vyrobeného kalového nebo skládkového plynu |
| total-waste-gas-prod-mwh |  |  | Celková energie v palivu | Celková energie v palivu |
| waste-gas-prod-ele-cons | X |  | Celkové množství spotřebované elektřiny pro výrobu kalového nebo skládkového plynu | Celkové množství spotřebované elektřiny pro výrobu kalového nebo skládkového plynu |
| waste-gas-prod-heat-cons | X |  | Celkové množství spotřebované tepelné energie pro výrobu kalového nebo skládkového plynu | Celkové množství spotřebované tepelné energie pro výrobu kalového nebo skládkového plynu |
| CriteriaDoc |  |  |  | Doklad prokazujících splnění kritérií udržitelnosti |
| criteria-doc-id | X | 1-70 | Označení dokladů prokazujících splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů | Označení dokladů prokazujících splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů |
| ghg-calculation-method | X | 1-3 |  | Metoda stanovení produkce emisí skleníkových plynů s použitím |
| TransportType |  |  |  | Identifikace přepravního prostředku dodávky vstupní suroviny |
| transport-type | X | 1-10 | Identifikace přepravního prostředku nakoupeného kalového nebo skládkového plynu | Identifikace přepravního prostředku nakoupeného kalového nebo skládkového plynu |
| Allocation |  |  |  | Použití vyrobeného kalového nebo skládkového plynu |
| commodity | X | 1 | Označení komodity | Označení komodity |
| total-waste-gas-alloc | X |  | Množství z vyrobeného kalového nebo skládkového plynu dodaného do zdroje/výrobny | Množství z vyrobeného kalového nebo skládkového plynu dodaného do zdroje/výrobny |
| source-id | X | 1-20 | Označení zdroje/výrobny v systému operátora trhu (ID) | Označení zdroje/výrobny v systému operátora trhu (ID) |
| CriteriaDoc |  |  |  | Doklad prokazujících splnění kritérií udržitelnosti pro výrobu elektřiny |
| transport-type | X | 1-70 | Označení dokladů prokazujících splnění kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů odpovídajících množství kalového nebo skládkového plynu dodaného do zdroje/výrobny | Označení dokladů prokazujících splnění kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů odpovídajících množství kalového nebo skládkového plynu dodaného do zdroje/výrobny |
| WasteGasConsumption |  |  |  | Spotřebovaný kalový nebo skládkový plyn pro výrobu elektřiny, tepelné energie nebo biometanu |
| fuel-type | X | 1-20 | Druh vstupní suroviny | Druh vstupní suroviny |
| aib-fuel-type | X | 1-10 | Palivo dle EZP | Palivo dle EZP |
| em-sum |  |  | Produkce celkové emise skleníkových plynů En celkového množství spotřebovaného kalového nebo skládkového plynu | Produkce celkové emise skleníkových plynů En celkového množství spotřebovaného kalového nebo skládkového plynu |
| em-ep | X |  | ep - emise ze zpracování kalového nebo skládkového plynu | ep - emise ze zpracování kalového nebo skládkového plynu |
| em-etd | X |  | etd - emise z přepravy a distribuce kalového nebo skládkového plynu | etd - emise z přepravy a distribuce kalového nebo skládkového plynu |
| em-eu | X |  | eu - emise z používání daného paliva kalového nebo skládkového plynu | eu - emise z používání daného paliva kalového nebo skládkového plynu |
| em-eccs | X |  | eccs - úspory emisí v důsledku zachycování a geologického ukládání CO2 kalového nebo skládkového plynu | eccs - úspory emisí v důsledku zachycování a geologického ukládání CO2 kalového nebo skládkového plynu |
| em-eccr | X |  | eccr - úspory emisí v důsledku zachycování a náhrady CO2 kalového nebo skládkového plynu | eccr - úspory emisí v důsledku zachycování a náhrady CO2 kalového nebo skládkového plynu |
| waste-gas-calorific-value | X |  | Výhřevnost kalového nebo skládkového plynu | Výhřevnost kalového nebo skládkového plynu |
| total-waste-gas-cons-m3 | X |  | Celkové množství spotřebovaného kalového nebo skládkového plynu | Celkové množství spotřebovaného kalového nebo skládkového plynu |
| total-waste-gas-cons-mwh |  |  | Celková energie v palivu | Celková energie v palivu |
| CriteriaDoc |  |  |  | Doklad prokazujících splnění kritérií udržitelnosti |
| criteria-doc-id | X | 1-70 | Označení dokladů prokazujících splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů | Označení dokladů prokazujících splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů |
| ghg-calculation-method | X | 1-3 | Metoda stanovení produkce emisí skleníkových plynů s použitím | Metoda stanovení produkce emisí skleníkových plynů s použitím |
| Allocation |  |  |  | Použití vyrobeného kalového nebo skládkového plynu |
| commodity | X | 1 | Označení komodity | Označení komodity |
| total-waste-gas-alloc | X |  | Množství z vyrobeného kalového nebo skládkového plynu dodaného do zdroje/výrobny | Množství z vyrobeného kalového nebo skládkového plynu dodaného do zdroje/výrobny |
| source-id | X | 1-20 | Označení zdroje/výrobny v systému operátora trhu (ID) | Označení zdroje/výrobny v systému operátora trhu (ID) |
| purchased-fuel-price | X |  | Cena nakoupeného kalového nebo skládkového plynu | Cena nakoupeného kalového nebo skládkového plynu |
| LiquidBiofuelConsumption |  |  |  | Spotřeba biokapalin použitých pro výrobu elektřiny nebo výrobu tepelné energie |
| criteria-compliance | X | příznak | Splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro paliva z biomasy s nízkým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy. | 1 = ANO, 0 = NE |
| biofuel-total-em | X |  | Produkce celkové emise skleníkových plynů E spotřebované biokapaliny | Produkce celkové emise skleníkových plynů E spotřebované biokapaliny |
| biofuel-calorific-value |  |  | Výhřevnost biokapaliny | Výhřevnost biokapaliny |
| total-biofuel-cons-t |  |  | Celkové množství biokapaliny | Celkové množství biokapaliny |
| total-biofuel-cons-mwh |  |  | Celková energie v palivu | Celková energie v palivu |
| CriteriaDoc |  |  |  | Doklad prokazujících splnění kritérií udržitelnosti |
| criteria-doc-id | X | 1-70 | Označení dokladů prokazujících splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů | Označení dokladů prokazujících splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů |
| ghg-calculation-method | X | 1-3 | Metoda stanovení produkce emisí skleníkových plynů s použitím | Metoda stanovení produkce emisí skleníkových plynů s použitím |
| Feedstock |  |  |  | Spotřebovaná biokapalina |
| fuel-type | X | 1-20 | Druh vstupní suroviny | Druh vstupní suroviny |
| aib-fuel-type | X | 1-10 | Palivo dle EZP | Palivo dle EZP |
| sort-order |  |  | Pořadí suroviny | Pořadí suroviny |
| consumption | X |  | Množství spotřeby paliva nebo vstupní suroviny | Množství spotřeby paliva nebo vstupní suroviny |
| energy-yield | X |  | Energetická výhřevnost paliva nebo vstupní suroviny | Energetická výhřevnost paliva nebo vstupní suroviny |
| energy |  |  | Energie ve spotřebovaném palivu | Energie ve spotřebovaném palivu |
| em-sum | X |  | Produkce celkové emise skleníkových plynů En ze vstupní suroviny u spotřebované biokapaliny | Produkce celkové emise skleníkových plynů En ze vstupní suroviny u spotřebované biokapaliny |
| Allocation |  |  |  | Použití spotřebované biokapaliny |
| commodity | X | 1 | Označení komodity | Označení komodity |
| total-biofuel-alloc | X |  | Celkové množství spotřebované biokapaliny pro výrobu elektřiny/tepla | Celkové množství spotřebované biokapaliny pro výrobu elektřiny/tepla |
| source-id | X | 1-20 | Označení zdroje/výrobny v systému operátora trhu (ID) | Označení zdroje/výrobny v systému operátora trhu (ID) |
| BiomethaneConsumption |  |  |  | Spotřeba biometanu použitého pro výrobu elektřiny nebo výrobu tepelné energie |
| biomethane-total-em | X |  | Produkce celkové emise skleníkových plynů E spotřebovaného biometanu | Produkce celkové emise skleníkových plynů E spotřebovaného biometanu |
| biomethane-gcv | X |  | Spalné teplo biometanu | Spalné teplo biometanu |
| biomethane-calorific-value | X |  | Výhřevnost biometanu | Výhřevnost biometanu |
| adv-biomethane-cons-m3 | X |  | Celkové množství spotřebovaného pokročilého biometanu | Celkové množství spotřebovaného pokročilého biometanu |
| adv-biomethane-cons-mwh-cv |  |  | Energie pokročilého biometanu podle výhřevnosti | Energie pokročilého biometanu podle výhřevnosti |
| adv-biomethane-cons-mwh-gcv |  |  | Energie pokročilého biometanu podle spalného tepla | Energie pokročilého biometanu podle spalného tepla |
| adv-biomethane-cons-ratio |  |  | Podíl pokročilého biometanu | Podíl pokročilého biometanu |
| enh-biomethane-cons-m3 | X |  | Celkové množství spotřebovaného vyspělého biometanu | Celkové množství spotřebovaného vyspělého biometanu |
| enh-biomethane-cons-mwh-cv |  |  | Energie vyspělého biometanu podle výhřevnosti | Energie vyspělého biometanu podle výhřevnosti |
| enh-biomethane-cons-mwh-gcv |  |  | Energie vyspělého biometanu podle spalného tepla | Energie vyspělého biometanu podle spalného tepla |
| enh-biomethane-cons-ratio |  |  | Podíl vyspělého biometanu | Podíl vyspělého biometanu |
| other-biomethane-cons-m3 | X |  | Celkové množství spotřebovaného ostatního biometanu | Celkové množství spotřebovaného ostatního biometanu |
| other-biomethane-cons-mwh-cv |  |  | Energie ostatního biometanu podle výhřevnosti | Energie ostatního biometanu podle výhřevnosti |
| other-biomethane-cons-mwh-gcv |  |  | Energie ostatního biometanu podle spalného tepla | Energie ostatního biometanu podle spalného tepla |
| other-biomethane-cons-ratio |  |  | Podíl ostatního biometanu | Podíl ostatního biometanu |
| POC |  |  |  | Spotřební odběrné místo plynu |
| eic-opm | X | 1-16 | EIC odběrného místa | EIC odběrného místa |
| criteria-compliance | X | příznak | Splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro spotřebovaný biometan s nízkým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy. | 1 = ANO, 0 = NE |
| GO |  |  |  | Označení záruk původu energie |
| go-id-from | X | datum | Označení záruk původu energie od | Označení záruk původu energie od |
| go-id-to | X | datum | Označení záruk původu energie do | Označení záruk původu energie do |
| CriteriaDoc |  |  |  | Doklad prokazující splnění kritérií udržitelnosti |
| criteria-doc-id | X | 1-70 | Označení dokladů prokazujících splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů | Označení dokladů prokazujících splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů |
| ghg-calculation-method | X | 1-3 | Metoda stanovení produkce emisí skleníkových plynů s použitím | Metoda stanovení produkce emisí skleníkových plynů s použitím |
| Feedstock |  |  |  | Spotřebovaný biometan |
| fuel-type | X | 1-20 | Druh vstupní suroviny | Druh vstupní suroviny |
| aib-fuel-type | X | 1-10 | Palivo dle EZP | Palivo dle EZP |
| sort-order |  |  | Pořadí suroviny | Pořadí suroviny |
| biomethane-from-feedstock | X |  | Podíl biometanu Sn vyrobeného z bioplynu pocházejícího ze suroviny nebo ze skládkového nebo kalového plynu | Podíl biometanu Sn vyrobeného z bioplynu pocházejícího ze suroviny nebo ze skládkového nebo kalového plynu |
| em-sum |  |  | Produkce celkové emise skleníkových plynů En podílu biometanu vyrobeného z bioplynu pocházejícího ze suroviny nebo ze skládkového nebo kalového plynu | Produkce celkové emise skleníkových plynů En podílu biometanu vyrobeného z bioplynu pocházejícího ze suroviny nebo ze skládkového nebo kalového plynu |
| em-eec | X |  | eec - emise z těžby nebo pěstování surovin na podíl biometanu spotřebovaného biometanu | eec - emise z těžby nebo pěstování surovin na podíl biometanu spotřebovaného biometanu |
| em-el | X |  | el - anualizované emise ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy ze vstupní suroviny spotřebovaného biometanu | el - anualizované emise ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy ze vstupní suroviny spotřebovaného biometanu |
| em-ep | X |  | ep - emise ze zpracování ze vstupní suroviny spotřebovaného biometanu | ep - emise ze zpracování ze vstupní suroviny spotřebovaného biometanu |
| em-etd | X |  | etd - emise z přepravy a distribuce ze vstupní suroviny spotřebovaného biometanu | etd - emise z přepravy a distribuce ze vstupní suroviny spotřebovaného biometanu |
| em-eu | X |  | eu - emise z používání daného paliva ze vstupní suroviny spotřebovaného biometanu | eu - emise z používání daného paliva ze vstupní suroviny spotřebovaného biometanu |
| em-esca | X |  | esca - úspory emisí vyvolané nahromaděním uhlíku v půdě díky zdokonaleným zemědělským postupům ze vstupní suroviny spotřebovaného biometanu | esca - úspory emisí vyvolané nahromaděním uhlíku v půdě díky zdokonaleným zemědělským postupům ze vstupní suroviny spotřebovaného biometanu |
| em-eccs | X |  | eccs - úspory emisí v důsledku zachycování a geologického ukládání CO2 ze vstupní suroviny spotřebovaného biometanu | eccs - úspory emisí v důsledku zachycování a geologického ukládání CO2 ze vstupní suroviny spotřebovaného biometanu |
| em-eccr | X |  | eccr - úspory emisí v důsledku zachycování a náhrady CO2 ze vstupní suroviny spotřebovaného biometanu | eccr - úspory emisí v důsledku zachycování a náhrady CO2 ze vstupní suroviny spotřebovaného biometanu |
| Allocation |  |  |  | Použití spotřebovaného biometanu |
| commodity | X | 1 | Označení komodity | Označení komodity |
| total-biofuel-alloc | X |  | Celkové množství spotřebované biokapaliny pro výrobu elektřiny/tepla | Celkové množství spotřebované biokapaliny pro výrobu elektřiny/tepla |
| source-id | X | 1-20 | Označení zdroje/výrobny v systému operátora trhu (ID) | Označení zdroje/výrobny v systému operátora trhu (ID) |
| SolidBiofuelConsumption |  |  |  | Spotřeba paliva z pevné biomasy nebo vstupní suroviny použité pro výrobu elektřiny nebo výrobu tepla |
| criteria-compliance | X | příznak | Splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro paliva z biomasy s nízkým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy. | 1 = ANO, 0 = NE |
| biofuel-total-em | X |  | Produkce celkové emise skleníkových plynů E spotřebovaného paliva z pevné biomasy nebo vstupní suroviny | Produkce celkové emise skleníkových plynů E spotřebovaného paliva z pevné biomasy nebo vstupní suroviny |
| biofuel-calorific-value |  |  | Výhřevnost pevného paliva nebo vstupní suroviny | Výhřevnost pevného paliva nebo vstupní suroviny |
| total-biofuel-cons-t |  |  | Celkové množství spotřebovaného pevného paliva nebo vstupní suroviny | Celkové množství spotřebovaného pevného paliva nebo vstupní suroviny |
| total-biofuel-cons-mwh |  |  | Celková energie v palivu | Celková energie v palivu |
| CriteriaDoc |  |  |  | Doklad prokazujících splnění kritérií udržitelnosti |
| criteria-doc-id | X | 1-70 | Označení dokladů prokazujících splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů | Označení dokladů prokazujících splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů |
| ghg-calculation-method | X | 1-3 | Metoda stanovení produkce emisí skleníkových plynů s použitím | Metoda stanovení produkce emisí skleníkových plynů s použitím |
| Feedstock |  |  |  | Spotřebované palivo nebo vstupní surovina |
| fuel-type | X | 1-20 | Druh vstupní suroviny | Druh vstupní suroviny |
| aib-fuel-type | X | 1-10 | Palivo dle EZP | Palivo dle EZP |
| sort-order |  |  | Pořadí suroviny | Pořadí suroviny |
| country-of-origin | X | 1-3 | Země původu paliva nebo vstupní suroviny | Země původu paliva nebo vstupní suroviny |
| consumption | X |  | Množství spotřeby paliva nebo vstupní suroviny | Množství spotřeby paliva nebo vstupní suroviny |
| energy-yield | X |  | Energetická výhřevnost paliva nebo vstupní suroviny | Energetická výhřevnost paliva nebo vstupní suroviny |
| energy |  |  | Energie ve spotřebovaném palivu | Energie ve spotřebovaném palivu |
| purchased-fuel-price | X |  | Cena nakoupeného paliva nebo vstupní suroviny | Cena nakoupeného paliva nebo vstupní suroviny |
| other-transport-type |  | 1-50 | Ostatní | Ostatní |
| transport-dist | X | 1-4 | Vzdálenost dopravy paliva nebo vstupní suroviny | Vzdálenost dopravy paliva nebo vstupní suroviny |
| em-sum | X |  | Produkce celkové emise skleníkových plynů En u spotřebované vstupní suroviny | Produkce celkové emise skleníkových plynů En u spotřebované vstupní suroviny |
| Allocation |  |  |  | Použití spotřebovaného paliva z pevné biomasy nebo vstupní suroviny |
| commodity | X | 1 | Označení komodity | Označení komodity |
| total-biofuel-alloc | X |  | Celkové množství spotřebované biokapaliny pro výrobu elektřiny/tepla | Celkové množství spotřebované biokapaliny pro výrobu elektřiny/tepla |
| source-id | X | 1-20 | Označení zdroje/výrobny v systému operátora trhu (ID) | Označení zdroje/výrobny v systému operátora trhu (ID) |
| NonRenewableFuelConsumption |  |  |  | Spotřeba paliva z neobnovitelného nebo druhotného zdroje použitého pro výrobu elektřiny nebo výrobu tepla |
| Feedstock |  |  | Spotřebované palivo | Spotřebované palivo |
| fuel-type | X | 1-20 | Druh paliva | Druh paliva |
| aib-fuel-type | X | 1-10 | Palivo dle EZP | Palivo dle EZP |
| sort_order |  | 0-3 | Pořadí suroviny | Pořadí suroviny |
| purchased-fuel-price |  |  | Cena nakoupeného paliva | Cena nakoupeného paliva |
| fuel-calorific-value | X |  | Výhřevnost paliva | Výhřevnost paliva |
| total-fuel-cons-t |  |  | Celkové množství spotřebovaného paliva pro výrobu elektřiny/tepla [t] | Celkové množství spotřebovaného paliva pro výrobu elektřiny/tepla [t] |
| total-fuel-cons-m3 |  |  | Celkové množství spotřebovaného paliva pro výrobu elektřiny/tepla [tis.m3] | Celkové množství spotřebovaného paliva pro výrobu elektřiny/tepla [tis.m3] |
| total-fuel-cons-mwh |  |  | Celková energie v palivu | Celková energie v palivu |
| ElectricityProduction |  |  |  | Výroba elektřiny |
| em-ecb | X |  | Produkce celkové emise skleníkových plynů ECB vyrobené elektřiny | Produkce celkové emise skleníkových plynů ECB vyrobené elektřiny |
| em-ecf | X |  | Celkové emise z referenčního fosilního paliva použitého pro užitečné teplo nebo elektřinu ECF | Celkové emise z referenčního fosilního paliva použitého pro užitečné teplo nebo elektřinu ECF |
| em-savings |  |  | Úspory emisí skleníkových plynů při výrobě tepelné energie a výrobě elektřiny z paliv z biomasy [gCO2eq/MJ] | Úspory emisí skleníkových plynů při výrobě tepelné energie a výrobě elektřiny z paliv z biomasy [gCO2eq/MJ] |
| em-savings-ratio |  |  | Úspory emisí skleníkových plynů při výrobě tepelné energie a výrobě elektřiny z paliv z biomasy [%] | Úspory emisí skleníkových plynů při výrobě tepelné energie a výrobě elektřiny z paliv z biomasy [%] |
| Location |  |  |  | Měsíční výkaz - lokalita |
| source-id | X | 1-20 | Id výrobního zdroje | Id výrobního zdroje |
| opm-id |  | 1-20 | ID OPM | ID OPM |
| date-from | X | datum | Datum od | Datum od |
| date-to | X | datum | Datum do | Datum do |
| version |  |  | Číslo verze dat | Číslo verze dat |
| report-date-time |  |  | Datum a čas výkazu | Datum a čas výkazu |
| report-status |  |  | Status výkazu | Status výkazu |
| pod-report |  | příznak | Výkaz za OPM | 1 = ANO, 0 = NE |
| neg-price |  | příznak | Záporná cena na DT po dobu šesti a více hodin | 1 = ANO, 0 = NE |
| no-pay |  | příznak | Bez výplaty podpory | 1 = ANO, 0 = NE |
| no-pdsdata |  | příznak | Bez dat PDS | 1 = ANO, 0 = NE |
| pv-rest |  | příznak | Omezení výkupní ceny dle § 8 odst. 1 písm. f) až j) | 1 = ANO, 0 = NE |
| Data |  |  |  | Měsíční výkaz - data |
| value-type | X |  | Typ hodnoty | Typ hodnoty |
| value | X | 1-18 | Hodnota | Pro value-type EZP_1 se plní X=ano |
| unit |  |  | Jednotka | Jednotka |
| opm-id |  | 0-20 | ID OPM pro případ více OPM v rámci jedné napěťové hladiny, nebo více napěťových hladin | ID OPM pro případ více OPM v rámci jedné napěťové hladiny, nebo více napěťových hladin |
| Profile |  |  |  | Měsíční výkaz - typ průběhových dat |
| value-type | X |  | Typ hodnoty | Typ hodnoty |
| unit |  |  | Jednotka | Jednotka |
| resolution |  |  | Rozlišení periody | Rozlišení periody |
| ProfileData |  |  |  | Měsíční výkaz - průběhová data |
| date-time-from | X | Datum+čas | Datum a čas od | Datum a čas od |
| value | X | 0-18 | Hodnota | Hodnota |
| status |  |  | Status | Status |
| BiomethaneProduction |  |  |  | Výroba biometanu |
| criteria-compliance | X | příznak | Splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro paliva z biomasy s nízkým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy. | 1 = ANO, 0 = NE |
| typized-bonus-33 | X | příznak | Byl použit bonus k typizovaným hodnotám ve výši 3,3 g CO2eq/MJ na stlačený biometan jako palivo využívané v odvětví dopravy | 1 = ANO, 0 = NE |
| standard-bonus-46 | X | příznak | Byl použit bonus ke standardizovaným hodnotám ve výši 4,6 g CO2eq/MJ na stlačený biometan jako palivo využívané v odvětví dopravy | 1 = ANO, 0 = NE |
| biomethane-gcv | X |  | Spalné teplo biometanu | Spalné teplo biometanu |
| biomethane-calorific-value | X |  | Výhřevnost biometanu | Výhřevnost biometanu |
| adv-biomethane-prod-m3 |  |  | Celkové množství vyrobeného pokročilého biometanu | Celkové množství vyrobeného pokročilého biometanu |
| adv-biomethane-prod-mwh-cv |  |  | Energie pokročilého biometanu podle výhřevnosti | Energie pokročilého biometanu podle výhřevnosti |
| adv-biomethane-prod-mwh-gcv |  |  | Energie pokročilého biometanu podle spalného tepla | Energie pokročilého biometanu podle spalného tepla |
| adv-biomethane-prod-ratio |  |  | Podíl pokročilého biometanu | Podíl pokročilého biometanu |
| enh-biomethane-prod-m3 |  |  | Celkové množství vyrobeného vyspělého biometanu | Celkové množství vyrobeného vyspělého biometanu |
| enh-biomethane-prod-mwh-cv |  |  | Energie vyspělého biometanu podle výhřevnosti | Energie vyspělého biometanu podle výhřevnosti |
| enh-biomethane-prod-mwh-gcv |  |  | Energie vyspělého biometanu podle spalného tepla | Energie vyspělého biometanu podle spalného tepla |
| enh-biomethane-prod-ratio |  |  | Podíl vyspělého biometanu | Podíl vyspělého biometanu |
| other-biomethane-prod-m3 |  |  | Celkové množství vyrobeného ostatního biometanu | Celkové množství vyrobeného ostatního biometanu |
| other-biomethane-prod-mwh-cv |  |  | Energie ostatního biometanu podle výhřevnosti | Energie ostatního biometanu podle výhřevnosti |
| other-biomethane-prod-mwh-gcv |  |  | Energie ostatního biometanu podle spalného tepla | Energie ostatního biometanu podle spalného tepla |
| other-biomethane-prod-ratio |  |  | Podíl ostatního biometanu | Podíl ostatního biometanu |
| em-ecb | X |  | Produkce celkové emise skleníkových plynů EB vyrobeného biometanu | Produkce celkové emise skleníkových plynů EB vyrobeného biometanu |
| em-ecf | X |  | Celkové emise z referenčního fosilního paliva pro dopravu EF | Celkové emise z referenčního fosilního paliva pro dopravu EF |
| em-savings |  |  | Úspory emisí skleníkových plynů z paliv z biomasy používaných jako paliva v odvětví dopravy [gCO2eq/MJ] | Úspory emisí skleníkových plynů z paliv z biomasy používaných jako paliva v odvětví dopravy [gCO2eq/MJ] |
| em-savings-ratio |  |  | Úspory emisí skleníkových plynů z paliv z biomasy používaných jako paliva v odvětví dopravy [%] | Úspory emisí skleníkových plynů z paliv z biomasy používaných jako paliva v odvětví dopravy [%] |
| CriteriaDoc |  |  |  | Doklad prokazujících splnění kritérií udržitelnosti |
| criteria-doc-id | X | 1-70 | Označení dokladů prokazujících splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů | Označení dokladů prokazujících splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů |
| ghg-calculation-method | X | 1-3 | Metoda stanovení produkce emisí skleníkových plynů s použitím | Metoda stanovení produkce emisí skleníkových plynů s použitím |
| Feedstock |  |  |  | Vyrobený biometan |
| fuel-type | X | 1-20 | Druh vstupní suroviny | Druh vstupní suroviny |
| aib-fuel-type | X | 1-10 | Palivo dle EZP | Palivo dle EZP |
| sort-order |  |  | Pořadí suroviny | Pořadí suroviny |
| em-sum |  |  | Produkce celkových emisí skleníkových plynů En ze suroviny u vyrobeného biometanu | Produkce celkových emisí skleníkových plynů En ze suroviny u vyrobeného biometanu |
| em-eec | X |  | eec - emise z těžby nebo pěstování surovin ze vstupní suroviny použité pro výrobu biometanu | eec - emise z těžby nebo pěstování surovin ze vstupní suroviny použité pro výrobu biometanu |
| em-el | X |  | el - anualizované emise ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy ze vstupní suroviny použité pro výrobu biometanu | el - anualizované emise ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy ze vstupní suroviny použité pro výrobu biometanu |
| em-ep | X |  | ep - emise ze zpracování ze vstupní suroviny použité pro výrobu biometanu | ep - emise ze zpracování ze vstupní suroviny použité pro výrobu biometanu |
| em-etd |  |  | etd - emise z přepravy a distribuce ze vstupní suroviny použité pro výrobu biometanu | etd - emise z přepravy a distribuce ze vstupní suroviny použité pro výrobu biometanu |
| em-eu |  |  | eu - emise z používání daného paliva ze vstupní suroviny použité pro výrobu biometanu | eu - emise z používání daného paliva ze vstupní suroviny použité pro výrobu biometanu |
| em-esca |  |  | esca - úspory emisí vyvolané nahromaděním uhlíku v půdě díky zdokonaleným zemědělským postupům ze vstupní suroviny použité pro výrobu biometanu | esca - úspory emisí vyvolané nahromaděním uhlíku v půdě díky zdokonaleným zemědělským postupům ze vstupní suroviny použité pro výrobu biometanu |
| em-eccs |  |  | eccs - úspory emisí v důsledku zachycování a geologického ukládání CO2 ze vstupní suroviny použité pro výrobu biometanu | eccs - úspory emisí v důsledku zachycování a geologického ukládání CO2 ze vstupní suroviny použité pro výrobu biometanu |
| em-eccr |  |  | eccr - úspory emisí v důsledku zachycování a náhrady CO2 ze vstupní suroviny použité pro výrobu biometanu | eccr - úspory emisí v důsledku zachycování a náhrady CO2 ze vstupní suroviny použité pro výrobu biometanu |
| adv-biomethane-m3 | X |  | Množství pokročilého biometanu ze suroviny | Množství pokročilého biometanu ze suroviny |
| adv-biomethane-mwh-cv |  |  | Energie pokročilého biometanu podle výhřevnosti | Energie pokročilého biometanu podle výhřevnosti |
| adv-biomethane-mwh-gcv |  |  | Energie pokročilého biometanu podle spalného tepla | Energie pokročilého biometanu podle spalného tepla |
| enh-biomethane-m3 | X |  | Množství vyspělého biometanu ze suroviny | Množství vyspělého biometanu ze suroviny |
| enh-biomethane-mwh-cv |  |  | Energie vyspělého biometanu podle výhřevnosti | Energie vyspělého biometanu podle výhřevnosti |
| enh-biomethane-mwh-gcv |  |  | Energie vyspělého biometanu podle spalného tepla | Energie vyspělého biometanu podle spalného tepla |
| other-biomethane-m3 | X |  | Množství ostatního biometanu ze suroviny | Množství ostatního biometanu ze suroviny |
| other-biomethane-mwh-cv |  |  | Energie ostatního biometanu podle výhřevnosti | Energie ostatního biometanu podle výhřevnosti |
| other-biomethane-mwh-gcv |  |  | Energie ostatního biometanu podle spalného tepla | Energie ostatního biometanu podle spalného tepla |
| Location |  |  |  | Měsíční výkaz o výrobě biometanu - lokalita |
| source-id | X | 1-20 | Id výrobního zdroje | Id výrobního zdroje |
| date-from | X | datum | Datum od | Datum od |
| date-to | X | datum | Datum do | Datum do |
| version |  |  | Číslo verze dat | Číslo verze dat |
| report-date-time |  | Datum+čas | Datum a čas výkazu | Datum a čas výkazu |
| report-status |  |  | Status výkazu | Status výkazu |
| Data |  |  |  | Měsíční výkaz - data |
| value-type | X |  | Typ hodnoty | Typ hodnoty |
| value | X |  | Hodnota | Hodnota |
| unit |  |  | Jednotka | Jednotka |
| HeatProduction |  |  |  | Výroba tepelné energie |
| em-ecb |  |  | Produkce celkové emise skleníkových plynů ECB vyrobené tepelné energie | Produkce celkové emise skleníkových plynů ECB vyrobené tepelné energie |
| em-ecf |  |  | Celkové emise z referenčního fosilního paliva použitého pro užitečné teplo nebo elektřinu ECF | Celkové emise z referenčního fosilního paliva použitého pro užitečné teplo nebo elektřinu ECF |
| em-savings |  |  | Úspory emisí skleníkových plynů při výrobě tepelné energie a výrobě elektřiny z paliv z biomasy [gCO2eq/MJ] | Úspory emisí skleníkových plynů při výrobě tepelné energie a výrobě elektřiny z paliv z biomasy [gCO2eq/MJ] |
| em-savings-ratio |  |  | Úspory emisí skleníkových plynů při výrobě tepelné energie a výrobě elektřiny z paliv z biomasy [%] | Úspory emisí skleníkových plynů při výrobě tepelné energie a výrobě elektřiny z paliv z biomasy [%] |
| Location |  |  |  | Měsíční výkaz o výrobě z tepelného zdroje - lokalita |
| source-id | X | 1-20 | Id výrobního zdroje | Id výrobního zdroje |
| date-from | X | datum | Datum od | Datum od |
| date-to | X | datum | Datum do | Datum do |
| version |  |  | Číslo verze dat | Číslo verze dat |
| report-date-time |  | Datum+čas | Datum a čas výkazu | Datum a čas výkazu |
| report-status |  |  | Status výkazu | Status výkazu |
| ote-note |  |  | Vyjádření OTE | Vyjádření OTE |
| Data |  |  |  | Měsíční výkaz - data |
| value-type | X |  | Typ hodnoty | Typ hodnoty |
| value | X | 0-18 | Hodnota | Hodnota |
| unit |  |  | Jednotka | Jednotka |
| Attachment |  |  |  | Příloha. Obsah přílohy je uvedem v tomto tagu, musí být kódováno Base64. |
| file-name | X | 1-100 | Jméno souboru | Jméno souboru |
| content-type | X | 1-100 | Typ obsahu přílohy | Typ obsahu přílohy |
| type | X |  | Typ přílohy | Typ přílohy |

##### formát resreport

Seznam druhů hodnot (element CriteriaDoc, atribut ghg-calculation-method)

Seznam druhů hodnot (element FuelProd, atribut commodity)

| Commodity | Popis |
| --- | --- |
| E | Elektřina |
| H | Teplo |
| G | Plyn |

Seznam druhů hodnot (element FuelProd, atribut cert-scheme-type)

| Cert_scheme_type | Popis |
| --- | --- |
| NAT | Vnitrostátní režim |
| VIS | Nepovinný mezinárodní režim |

Seznam druhů hodnot (element Supplier, atribut supplier-type)

| Supplier_type | Popis |
| --- | --- |
| EXT | Externí dodavatel (neevidovaný jako výrobce v CS OTE) |
| INT | Interní dodavatel (jiný výrobce evidovaný v CS OTE) |
| SELF | Jsem sám sobě dodavatelem |

Seznam druhů hodnot (element Ele, atribut heat-input-category)

| Heat_input_category | Popis |
| --- | --- |
|  | (Prázdná hodnota) |
| T1 | Využití pevných paliv z biomasy s tep. přík. do 7,5 MW vč. |
| T3 | Využití pevn.paliv z biom. s t.přík. nad 7,5 MW do 20 MW vč. |
| T2 | Využití pevných paliv z biomasy s tep. přík. nad 20 MW |
| P1 | Využití plynných paliv z biomasy s tep. přík. do 2 MW vč. |
| P2 | Využití plyn. paliv z biom. s t.přík. nad 2 MW do 20 MW vč. |
| P3 | Využití plynných paliv z biomasy s tep. přík. nad 20 MW |
| K | Využití biokapalin |
| K1 | Využití biokapalin ve výrobně s tep. přík. do 20 MW vč. |
| K2 | Využití biokapalin ve výrobně s tep. přík. nad 20 MW |
| G1 | Využití geoterm. energ. ve výrobně s tep. přík. do 20 MW vč. |
| G2 | Využití geoterm. energ. ve výrobně s tep. přík. nad 20 MW |

Seznam druhů hodnot (element Ele, atribut source-type)

| Source_type | Popis |
| --- | --- |
| MVER | Malá vodní rekonstruovaná |
| MVEL | Malá vodní v nových lokalitách |
| MVE | Malá vodní |
| VVE | Velká vodní |
| VTE | Větrná |
| FVE | Sluneční |
| FVE1 | Sluneční (budova) |
| FVE2 | Sluneční (pole) |
| BIOC | Spalování biomasy - Proces využití O, S, P |
| BIO | Spalování biomasy - Proces využití S, P |
| AF | Spalování bioplynu v bioplynových stanicích |
| SKP | Skládkový a kalový plyn |
| DP | Důlní plyn z uzavřeného dolu |
| GEOE | Geotermální |
| DZ | Druhotný zdroj |
| DGP | Druhotný zdroj - degazační plyn |
| OSTD | Ostatní (KVET nebo decentrální výroba) |
| JE | Jaderná elektrárna |
| PVE | Přečerpávací vodní elektrárna |
| SP | Skládkový plyn |
| KP | Kalový plyn |
| DPO | Důlní plyn z otevřeného dolu |
| DPS | Důlní plyn ve stávajícím výrobním zdroji elektřiny z uzavřeného dolu |
| DPSO | Důlní plyn ve stávajícím výrobním zdroji elektřiny z otevřeného dolu |

Seznam druhů hodnot (element Ele, atribut cert-scheme-type)

| Cert_scheme_type | Popis |
| --- | --- |
| NAT | Vnitrostátní režim |
| VIS | Nepovinný mezinárodní režim |

Seznam druhů hodnot (element Heat, atribut heat-input-category)

| Heat_input_category | Popis |
| --- | --- |
|  | (Prázdná hodnota) |
| 1 | Ukončení podpory elektřiny |
| 2 | Uplatnění práva na podporu sníženou o částku odpovídající poskytnuté investiční podpoře |

Seznam druhů hodnot (element Heat, atribut source-type)

| Source_type | Popis |
| --- | --- |
| MVER | Malá vodní rekonstruovaná |
| MVEL | Malá vodní v nových lokalitách |
| MVE | Malá vodní |
| VVE | Velká vodní |
| VTE | Větrná |
| FVE | Sluneční |
| FVE1 | Sluneční (budova) |
| FVE2 | Sluneční (pole) |
| BIOC | Spalování biomasy - Proces využití O, S, P |
| BIO | Spalování biomasy - Proces využití S, P |
| AF | Spalování bioplynu v bioplynových stanicích |
| SKP | Skládkový a kalový plyn |
| DP | Důlní plyn z uzavřeného dolu |
| GEOE | Geotermální |
| DZ | Druhotný zdroj |
| DGP | Druhotný zdroj - degazační plyn |
| OSTD | Ostatní (KVET nebo decentrální výroba) |
| JE | Jaderná elektrárna |
| PVE | Přečerpávací vodní elektrárna |
| SP | Skládkový plyn |
| KP | Kalový plyn |
| DPO | Důlní plyn z otevřeného dolu |
| DPS | Důlní plyn ve stávajícím výrobním zdroji elektřiny z uzavřeného dolu |
| DPSO | Důlní plyn ve stávajícím výrobním zdroji elektřiny z otevřeného dolu |

Seznam druhů hodnot (element Heat, atribut cert-scheme-type)

| Cert_scheme_type | Popis |
| --- | --- |
| NAT | Vnitrostátní režim |
| VIS | Nepovinný mezinárodní režim |

Seznam druhů hodnot (element HydrogenProdType, atribut h2-prod-type)

| H2_prod_type | Popis |
| --- | --- |
| 1 | Elektrolýza vody |
| 2 | Termochemická výroba (včetně parního reformingu) |
| 3 | Biologická výroba |
| OTHER | Ostatní způsoby výroby |

Seznam druhů hodnot (element Gas, atribut source-type)

| Source_type | Popis |
| --- | --- |
| PAF | Bioplyn z bioplynové stanice |
| PKP | Kalový plyn |
| PSP | Skládkový plyn |

Seznam druhů hodnot (element Gas, atribut plant-type)

| Plant_type | Popis |
| --- | --- |
| 1 | Výrobna biometanu neupravená z výrobny elektřiny |
| 2 | Výrobna biometanu upravená z výrobny elektřiny |
| 3 | Výrobna zahrnující zařízízení jen pro úpravu bioplynu na biometan |

Seznam druhů hodnot (element Gas, atribut h2-plant-type)

| H2_plant_type | Popis |
| --- | --- |
| 1 | Výrobna vodíku z obnovitelných zdrojů biologického původu |
| 2 | Výrobna obnovitelného vodíku nebiologického původu |
| 3 | Výrobna vodíku z recyklovaného paliva s obsahem uhlíku |
| 4 | Výrobna nízkouhlíkového vodíku |
| OTHER | Výrobna vodíku z ostatních zdrojů a paliv |

Seznam druhů hodnot (element CriteriaDoc, atribut ghg-calculation-method)

| Ghg_calculation_method | Popis |
| --- | --- |
| DEF | Standardních hodnot |
| DDF | Dílčích standardních hodnot |
| ACT | Skutečných hodnot |

Seznam druhů hodnot (element TransportType, atribut transport-type)

| Transport_type | Popis |
| --- | --- |
| ROAD | Silniční doprava |
| RAIL | Vlak |
| SHIP | Loď |
| OTHER | Ostatní - specifikace |

Seznam druhů hodnot (element Feedstock, atribut fuel-type)

| Fuel_type | Popis |
| --- | --- |
| DP_1 | Degazační plyn |
| DP_2 | Důlní plyn z uzavřených dolů |
| DP_3 | Vzduchočpavková směs |
| DP_4 | Ostatní druhotný zdroj - plynný |
| DTK_1 | Tuhý komunální odpad - druhotný zdroj (40% objemu) |
| DTK_2 | Průmyslový odpad (druhotný zdroj) |
| DTK_3 | Ostatní druhotný zdroj - tuhý nebo kapalný |
| NP_1 | Ostatní plyny - energoplyn |
| NP_10 | Ostatní plyny - nezatříděné |
| NP_11 | Zemní plyn |
| NP_2 | Ostatní plyny - chudý expanzní plyn |
| NP_3 | Ostatní plyny - koksárenský plyn |
| NP_4 | Ostatní plyny - konvertorový plyn |
| NP_5 | Ostatní plyny - LPG |
| NP_6 | Ostatní plyny - rafinérský plyn |
| NP_7 | Ostatní plyny - topný plyn |
| NP_8 | Ostatní plyny - vysokopecní plyn |
| NP_9 | Ostatní plyny - zbytkový plyn |
| NTK_1 | Biomasa - nepodporovaná |
| NTK_10 | Koks |
| NTK_11 | Topné oleje s obsahem síry do 0,2% hm. |
| NTK_12 | Topné oleje s obsahem síry do 1,0% hm. |
| NTK_13 | Topné oleje s obsahem síry nad 1,0% hm. |
| NTK_14 | Ostatní kapalná paliva - nezatříděná |
| NTK_15 | Ostatní pevná paliva - nezatříděná |
| NTK_2 | Černé uhlí tříděné |
| NTK_3 | Černé uhlí průmyslové |
| NTK_4 | Černouhelné kaly a granulát |
| NTK_5 | Hnědé uhlí průmyslové |
| NTK_6 | Hnědé uhlí tříděné |
| NTK_7 | Hnědé uhlí - brikety |
| NTK_8 | Hnědé uhlí - lignit |
| NTK_9 | Hnědé uhlí - mourové kaly |
| OP_1 | Důlní plyn z uzavřených dolů (do 31.12.2012) |
| OP_2 | Kalový plyn |
| OP_3 | Skládkový plyn |
| OTK_1 | Biomasa - kategorie 1a |
| OTK_10 | Biomasa - kategorie 2f |
| OTK_11 | Biomasa - kategorie 2g |
| OTK_12 | Biomasa - kategorie 2h |
| OTK_13 | Biomasa - kategorie 2i |
| OTK_14 | Biomasa - kategorie 2j |
| OTK_15 | Biomasa - kategorie 2k |
| OTK_16 | Biomasa - kategorie 2l |
| OTK_17 | Biomasa - kategorie 2m |
| OTK_18 | Biomasa - kategorie 2n |
| OTK_19 | Biomasa - kategorie 2o |
| OTK_2 | Biomasa - kategorie 1b |
| OTK_20 | Biomasa - kategorie 2p (Biomasa - kategorie 2q od 1. 1. 2026). |
| OTK_21 | Biomasa - kategorie 2q (Biomasa - kategorie 2r od 1. 1. 2026). |
| OTK_22 | Biomasa - kategorie 2r |
| OTK_23 | Biomasa - kategorie 2s (Biomasa - kategorie 2r od 1. 6. 2022, Biomasa - kategorie 2s od 1. 1. 2026). |
| OTK_24 | Biomasa - kategorie 3a |
| OTK_25 | Biomasa - kategorie 3b |
| OTK_26 | Biomasa - kategorie 3c |
| OTK_27 | Biomasa - kategorie 3d |
| OTK_28 | Biomasa - kategorie 3e |
| OTK_29 | Biomasa - kategorie 3f |
| OTK_3 | Biomasa - kategorie 1c |
| OTK_30 | Biomasa - kategorie 3g |
| OTK_31 | Biomasa - kategorie 3h |
| OTK_32 | Biomasa - kategorie 3i |
| OTK_33 | Tuhý komunální odpad - obnovitelná část (60% objemu) |
| OTK_34 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 1a |
| OTK_35 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2a |
| OTK_36 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2b |
| OTK_37 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2c |
| OTK_38 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2d |
| OTK_39 | Biomasa - kategorie 1d |
| OTK_4 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2e |
| OTK_40 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2f |
| OTK_41 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2g |
| OTK_42 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2h |
| OTK_43 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2i |
| OTK_44 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2j |
| OTK_45 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2k |
| OTK_46 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2l |
| OTK_47 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2m |
| OTK_48 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2n |
| OTK_49 | Biomasa - kategorie 2a |
| OTK_50 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 2. |
| OTK_5 | Biomasa - kategorie 2b |
| OTK_6 | Biomasa - kategorie 2c |
| OTK_7 | Biomasa - kategorie 2d |
| OTK_8 | Biomasa - kategorie 2e |
| OTK_9 | Biomasa - kategorie 2e |
| OP_4 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A a) |
| OP_5 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A b) |
| OP_6 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A c) |
| OP_7 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 1. |
| OP_8 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 2. |
| OP_9 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 3. |
| OP_10 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 4. |
| OP_11 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 5. |
| OP_12 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 6. |
| OP_13 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 7. |
| OP_14 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 8. |
| OP_15 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 9. |
| OP_16 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A e) |
| OP_17 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 1. |
| OP_18 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 2. |
| OP_19 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 3. |
| OP_20 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 4. |
| OP_21 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 5. |
| OP_22 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 6. |
| OP_23 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 7. |
| OP_24 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A g) |
| OP_25 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A h) |
| OP_26 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A i) |
| OP_27 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A j) |
| OP_28 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A k) |
| OP_29 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A l) |
| OP_30 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A m) |
| OP_31 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A n) |
| OP_32 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A o) |
| OP_33 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A p) |
| OP_34 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A q) |
| OP_35 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A r) |
| OP_36 | Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B a) |
| OP_37 | Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B b) |
| OP_38 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh a) |
| OP_39 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh b) |
| OP_40 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh c) |
| OP_41 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh d) |
| OP_42 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh e) |
| OP_43 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh f) (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh d) od 1. 1. 2026). |
| OP_44 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh g) (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh e) od 1. 1. 2026). |
| OP_45 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh h) (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh f) od 1. 1. 2026). |
| OP_46 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh i) (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh g) od 1. 1. 2026). |
| OP_47 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh h) od 1. 1. 2026). |
| OP_48 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh k) (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh i) od 1. 1. 2026). |
| OP_49 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 1. (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 1. od 1. 1. 2026). |
| OP_50 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 2. (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 2. od 1. 1. 2026). |
| OP_51 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 3. (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 3. od 1. 1. 2026). |
| OP_52 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 4. (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 4. od 1. 1. 2026). |
| OP_53 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 5. (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 5. od 1. 1. 2026). |
| OP_54 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 6. (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 6. od 1. 1. 2026). |
| OP_55 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 7. (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 7. od 1. 1. 2026). |
| OP_56 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A s) |
| OP_57 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A t) |
| OP_58 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A u) |
| OP_59 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A v) |
| OP_60 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A w) |
| OP_61 | Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B c) |
| OP_62 | Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B d) |
| OP_63 | Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B e) |
| OP_64 | Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B f) |

Seznam druhů hodnot (element Feedstock, atribut aib-fuel-type)

| Aib_fuel_type | Popis |
| --- | --- |
| F01000000 |  |
| F01010000 | Nespecifikováno |
| F01010101 | Komunální odpad - Biogenní |
| F01010201 | Průmyslový a provozní odpad - Biogenní |
| F01010300 | Dřevo - Nespecifikováno |
| F01010301 | Dřevo - Produkty lesního hospodářství |
| F01010302 | Dřevo - Vedlejší produkty lesního hospodářství a odpady |
| F01010400 | Živočišné tuky |
| F01010500 | Biomasa - Nespecifikováno |
| F01010501 | Biomasa - Zemědělské produkty |
| F01010502 | Biomasa - Vedlejší produkty zemědělské činnosti a odpady |
| F01020000 | Nespecifikováno |
| F01020100 | Komunální rozložitelný odpad |
| F01020200 | Černý louh |
| F01020300 | Rostlinný olej - Nespecifikováno |
| F01020301 | Rostlinný olej - Řepkový |
| F01020302 | Rostlinný olej - Slunečnicový |
| F01020303 | Rostlinný olej - Palmový |
| F01020304 | Rostlinný olej - Kokosový |
| F01020305 | Rostlinný olej - Dávivec černý |
| F01020400 | Odpadní rostlinný olej |
| F01020500 | Rafinovaný rostlinný olej - Nespecifikováno |
| F01020501 | Rafinovaný rostlinný olej - Bionafta |
| F01020502 | Rafinovaný rostlinný olej - Biobenzín |
| F01030000 | Nespecifikováno |
| F01030100 | Skládkový plyn |
| F01030200 | Kalový plyn |
| F01030300 | Zemědělský plyn - Nespecifikováno |
| F01030301 | Zemědělský plyn - Kejda prasat |
| F01030302 | Zemědělský plyn - Kejda skotu |
| F01030303 | Zemědělský plyn - Kejda drůbeže |
| F01030304 | Zemědělský plyn - Ostatní kejda/hnůj |
| F01030305 | Zemědělský plyn - Energetické plodiny |
| F01030400 | Plyn z organického odpadu a trávení |
| F01030501 | Užitkový plyn - Biogenní |
| F01040100 | Sluneční |
| F01040200 | Geotermální - Nespecifikováno |
| F01040201 | Geotermální - Konvenční geotermální teplo |
| F01040202 | Geotermální - Hot Dry Rock |
| F01040300 | Aerotermální |
| F01040400 | Hydrotermální |
| F01040501 | Užitkové teplo - Biogenní |
| F01050000 | Nespecifikováno |
| F01050100 | Vítr |
| F01050200 | Voda and Moře |
| F02000000 | Nespecifikováno - Nespecifikováno |
| F02010000 | Nespecifikováno - Nespecifikováno |
| F02010100 | Černé uhlí - Nespecifikováno |
| F02010101 | Černé uhlí - Antracit |
| F02010102 | Černé uhlí - Černé kamenné uhlí |
| F02010103 | Černé uhlí - Koksovatelné uhlí |
| F02010104 | Černé uhlí - Koks |
| F02010105 | Černé uhlí - Lignitový koks |
| F02010200 | Hnědé uhlí - Nespecifikováno |
| F02010201 | Hnědé uhlí - Celistvé/Pololesklé/Lesklé hnědé uhlí |
| F02010202 | Hnědé uhlí - Lignit |
| F02010203 | Hnědé uhlí - Hnědouhelné brikety |
| F02010204 | Hnědé uhlí - Rašelinové brikety |
| F02010300 | Rašelina - Nespecifikováno |
| F02010400 | Komunální odpad - Nespecifikováno |
| F02010500 | Průmyslový a provozní odpad - Nespecifikováno |
| F02010501 | Průmyslový a provozní odpad - Neobnovitelný |
| F02020000 | Nespecifikováno - Nespecifikováno |
| F02020100 | Ropa - Nespecifikováno |
| F02020101 | Ropa - Břidličná ropa |
| F02020200 | Kapalné podíly zemního plynu - Nespecifikováno |
| F02020300 | Ropné produkty - Nespecifikováno |
| F02020301 | Ropné produkty - Ethan |
| F02020302 | Ropné produkty - Nafta |
| F02020303 | Ropné produkty - Letecký benzín |
| F02020304 | Ropné produkty - Motorový benzín |
| F02020305 | Ropné produkty - Palivo pro turbínové letecké motory |
| F02020306 | Ropné produkty - Ostatní petrolej |
| F02020307 | Ropné produkty - Plynový olej |
| F02020308 | Ropné produkty - Topný olej s nízkým obsahem síry |
| F02020309 | Ropné produkty - Topný olej s vysokým obsahem síry |
| F02020310 | Ropné produkty - Kapalný ropný plyn (LPG) |
| F02020311 | Ropné produkty - Orimulsion |
| F02020312 | Ropné produkty - Živice |
| F02020313 | Ropné produkty - Mazadla |
| F02020314 | Ropné produkty - Ropný koks |
| F02020315 | Ropné produkty - Rafinérské meziprodukty |
| F02030000 | Nespecifikováno - Nespecifikováno |
| F02030100 | Zemní plyn - Nespecifikováno |
| F02030200 | Uhelné plyny - Nespecifikováno |
| F02030201 | Uhelné plyny - Vysokopecní plyn |
| F02030202 | Uhelné plyny - Koksárenský plyn |
| F02030300 | Ropné produkty - Nespecifikováno |
| F02030301 | Ropné produkty - Propan |
| F02030302 | Ropné produkty - Butan |
| F02030303 | Ropné produkty - Rafinérský plyn |
| F02030304 | Ropné produkty - Odpadní plyn z chemických provozů |
| F02030400 | Městská plynová elektrárna - Nespecifikováno |
| F02030500 | Užitkový plyn - Nespecifikováno |
| F02030501 | Užitkový plyn - Kysličník uhelnatý |
| F02030502 | Užitkový plyn - Metan |
| F02030503 | Užitkový plyn - Vodík (z fosilních zdrojů) |
| F02030504 | Užitkový plyn - Fosforový plyn |
| F02030505 | Užitkový plyn - Kyslíkový plyn |
| F02040000 | Nespecifikováno - Nespecifikováno |
| F02040001 | Nespecifikováno - Neobnovitelný |
| F02040100 | Užitkové teplo - Nespecifikováno |
| F03010101 | Užitkové teplo - Neobnovitelný |
| F03010102 | Radioaktivní palivo - Nespecifikováno |
| F03010103 | Radioaktivní palivo - UOX |

Seznam druhů hodnot (element Feedstock, atribut country-of-origin)

| Country_of_origin | Popis |
| --- | --- |
| AD | Andorra |
| AE | Sp.arab.emiráty |
| AF | Afganistán |
| AG | Antigua/Barbuda |
| AI | Anguilla |
| AL | Albánie |
| AM | Arménie |
| AN | Nizozem.Antily |
| AO | Angola |
| AQ | Antarktida |
| AR | Argentina |
| AS | Samoa, americká |
| AT | Austria |
| AU | Austrálie |
| AW | Aruba |
| AZ | Azerbajdžán |
| BA | Bosna-Herceg. |
| BB | Barbados |
| BD | Bangladéš |
| BE | Belgium |
| BF | Burkina-Faso |
| BG | Bulharsko |
| BH | Bahrain |
| BI | Burundi |
| BJ | Benin |
| BM | Bermudy |
| BN | Brunei Drussal. |
| BO | Bolívie |
| BR | Brazílie |
| BS | Bahamy |
| BT | Bhútán |
| BV | Bouvet Islands |
| BW | Botswana |
| BY | Bělorusko |
| BZ | Belize |
| CA | Kanada |
| CC | Kokos.ostrovy |
| CD | Republika Kongo |
| CF | Středoafr.rep. |
| CG | Kongo |
| CH | Švýcarsko |
| CI | Pobřeží slonov. |
| CK | Cookovy ostrovy |
| CL | Chile |
| CM | Kamerun |
| CN | Čína |
| CO | Kolumbie |
| CR | Kostarika |
| CU | Kuba |
| CV | Kapverdy |
| CX | Vánoční ostrovy |
| CY | Kypr |
| CZ | Česká republika |
| DE | Germany |
| DJ | Džibuti |
| DK | Dánsko |
| DM | Dominika |
| DO | Dominikán.rep. |
| DZ | Alžírsko |
| EC | Ekvádor |
| EE | Estonsko |
| EG | Egypt |
| EH | Záp.Sahara |
| ER | Eritrea |
| ES | Spain |
| ET | Etiopie |
| FI | Finsko |
| FJ | Fidži |
| FK | Falkland. ostr. |
| FM | Mikronésie |
| FO | Faerské ostr. |
| FR | Francie |
| GA | Gabun |
| GB | United Kingdom |
| GD | Grenada |
| GE | Gruzie |
| GF | Franc.Guayana |
| GH | Ghana |
| GI | Gibraltar |
| GL | Grónsko |
| GM | Gambie |
| GN | Guinea |
| GP | Guadeloupe |
| GQ | Rovník.Guinea |
| GR | Greece |
| GS | Ost.S.Sandwich |
| GT | Guatemala |
| GU | Guam |
| GW | Guinea-Bissau |
| GY | Guayana |
| HK | Hongkong |
| HM | Heard/McDon.ost |
| HN | Honduras |
| HR | Chorvatsko |
| HT | Haiti |
| HU | Maďarsko |
| ID | Indonésie |
| IE | Irsko |
| IL | Izrael |
| IN | Indie |
| IO | Brit obl.vIndOc |
| IQ | Irák |
| IR | Írán |
| IS | Island |
| IT | Italy |
| JM | Jamajka |
| JO | Jordánsko |
| JP | Japonsko |
| KE | Keňa |
| KG | Kirgizstán |
| KH | Kambodža |
| KI | Kiribati |
| KM | Komory |
| KN | St.Chr.&Nevis |
| KP | Severní Korea |
| KR | Jižní Korea |
| KW | Kuvajt |
| KY | Kajmanské ostr. |
| KZ | Kazachstán |
| LA | Laos |
| LB | Libanon |
| LC | Ostrov Sv.Lucie |
| LI | Lichtenštejnsko |
| LK | Srí Lanka |
| LR | Libérie |
| LS | Lesotho |
| LT | Litva |
| LU | Lucembursko |
| LV | Lotyšsko |
| LY | Libye |
| MA | Maroko |
| MC | Monako |
| MD | Moldávie |
| MG | Madagaskar |
| MH | Marshall.ostr. |
| MK | Makedonie |
| ML | Mali |
| MM | Myanmar |
| MN | Mongolsko |
| MO | Macao |
| MP | Sev.marián.os. |
| MQ | Martinique |
| MR | Mauretánie |
| MS | Montserrat |
| MT | Malta |
| MU | Maurícius |
| MV | Maledivy |
| MW | Malawi |
| MX | Mexiko |
| MY | Malajsie |
| MZ | Mosambik |
| NA | Namíbie |
| NC | Nová Kaledonie |
| NE | Niger |
| NF | Norfolk.ostrovy |
| NG | Nigérie |
| NI | Nikaragua |
| NL | Holland |
| NO | Norsko |
| NP | Nepál |
| NR | Nauru |
| NU | Ostrovy Niue |
| NZ | Nový Zéland |
| OM | Omán |
| PA | Panama |
| PE | Peru |
| PF | Franc.Polynésie |
| PG | Papua-NovGuinea |
| PH | Filipíny |
| PK | Pakistán |
| PL | Poland |
| PM | StPier.,Miquel. |
| PN | Ostr.Pitcairn |
| PR | Portoriko |
| PT | Portugalsko |
| PW | Palau |
| PY | Paraguay |
| QA | Katar |
| RE | Reunion |
| RO | Rumunsko |
| RU | Ruská federace |
| RW | Ruanda |
| SA | Saúdská Arábie |
| SB | Šalamoun.ostr. |
| SC | Seychely |
| SD | Súdán |
| SE | Švédsko |
| SG | Singapur |
| SH | Sv.Helena |
| SI | Slovenia |
| SJ | Svalbard |
| SK | Slovenská rep. |
| SL | Sierra Leone |
| SM | San Marino |
| SN | Senegal |
| SO | Somálsko |
| SR | Surinam |
| ST | Sv.Tomáš,Prince |
| SV | Salvador |
| SY | Sýrie |
| SZ | Swasiland |
| TC | Turks-,Caicosin |
| TD | Čad |
| TF | French S.Territ |
| TG | Togo |
| TH | Thajsko |
| TJ | Tádžikistán |
| TK | Ostrovy Tokelau |
| TM | Turkmenistán |
| TN | Tunisko |
| TO | Tonga |
| TP | Ost Timor |
| TR | Turecko |
| TT | Trinidad,Tobago |
| TV | Tuvalu |
| TW | Tchaj-wan |
| TZ | Tanzánie |
| UA | Ukrajina |
| UG | Uganda |
| UM | Minor Outl.Ins. |
| US | USA |
| UY | Uruguay |
| UZ | Uzbekistán |
| VA | Vatikán |
| VC | Sv.Vincent |
| VE | Venezuela |
| VG | Brit.Panen.Ost. |
| VI | Amer.Panen.Ost. |
| VN | Vietnam |
| VU | Vanuatu |
| WF | Wallis,Futuna |
| WS | Západ.Samoa |
| YE | Jemen |
| YT | Mayotte |
| YU | Jugoslávie |
| ZA | Jižní Afrika |
| ZM | Zambie |
| ZW | Zimbabwe |

Seznam druhů hodnot (element Feedstock, atribut transport-dist)

| Transport_dist | Popis |
| --- | --- |
| D1 | Do 500 km |
| D2 | Nad 500 do 2500 km |
| D3 | Nad 2500 do 10000 km |
| D4 | Nad 10000 km |

Seznam druhů hodnot (element Allocation, atribut commodity)

| Commodity | Popis |
| --- | --- |
| E | Elektřina |
| H | Teplo |
| G | Plyn |

Seznam druhů hodnot (element TransportType, atribut transport-type)

| Transport_type | Popis |
| --- | --- |
| PIPE | Potrubí |
| OTHER | Ostatní - specifikace |

Seznam druhů hodnot (element WasteGasProduction, atribut waste-gas-type)

| Waste_gas_type | Popis |
| --- | --- |
| LFG | Skládkový plyn |
| SSG | Kalový plyn |

Seznam druhů hodnot (element WasteGasProduction, atribut fuel-type)

| Fuel_type | Popis |
| --- | --- |
| DP_1 | Degazační plyn |
| DP_2 | Důlní plyn z uzavřených dolů |
| DP_3 | Vzduchočpavková směs |
| DP_4 | Ostatní druhotný zdroj - plynný |
| DTK_1 | Tuhý komunální odpad - druhotný zdroj (40% objemu) |
| DTK_2 | Průmyslový odpad (druhotný zdroj) |
| DTK_3 | Ostatní druhotný zdroj - tuhý nebo kapalný |
| NP_1 | Ostatní plyny - energoplyn |
| NP_10 | Ostatní plyny - nezatříděné |
| NP_11 | Zemní plyn |
| NP_2 | Ostatní plyny - chudý expanzní plyn |
| NP_3 | Ostatní plyny - koksárenský plyn |
| NP_4 | Ostatní plyny - konvertorový plyn |
| NP_5 | Ostatní plyny - LPG |
| NP_6 | Ostatní plyny - rafinérský plyn |
| NP_7 | Ostatní plyny - topný plyn |
| NP_8 | Ostatní plyny - vysokopecní plyn |
| NP_9 | Ostatní plyny - zbytkový plyn |
| NTK_1 | Biomasa - nepodporovaná |
| NTK_10 | Koks |
| NTK_11 | Topné oleje s obsahem síry do 0,2% hm. |
| NTK_12 | Topné oleje s obsahem síry do 1,0% hm. |
| NTK_13 | Topné oleje s obsahem síry nad 1,0% hm. |
| NTK_14 | Ostatní kapalná paliva - nezatříděná |
| NTK_15 | Ostatní pevná paliva - nezatříděná |
| NTK_2 | Černé uhlí tříděné |
| NTK_3 | Černé uhlí průmyslové |
| NTK_4 | Černouhelné kaly a granulát |
| NTK_5 | Hnědé uhlí průmyslové |
| NTK_6 | Hnědé uhlí tříděné |
| NTK_7 | Hnědé uhlí - brikety |
| NTK_8 | Hnědé uhlí - lignit |
| NTK_9 | Hnědé uhlí - mourové kaly |
| OP_1 | Důlní plyn z uzavřených dolů (do 31.12.2012) |
| OP_2 | Kalový plyn |
| OP_3 | Skládkový plyn |
| OTK_1 | Biomasa - kategorie 1a |
| OTK_10 | Biomasa - kategorie 2f |
| OTK_11 | Biomasa - kategorie 2g |
| OTK_12 | Biomasa - kategorie 2h |
| OTK_13 | Biomasa - kategorie 2i |
| OTK_14 | Biomasa - kategorie 2j |
| OTK_15 | Biomasa - kategorie 2k |
| OTK_16 | Biomasa - kategorie 2l |
| OTK_17 | Biomasa - kategorie 2m |
| OTK_18 | Biomasa - kategorie 2n |
| OTK_19 | Biomasa - kategorie 2o |
| OTK_2 | Biomasa - kategorie 1b |
| OTK_20 | Biomasa - kategorie 2p (Biomasa - kategorie 2q od 1. 1. 2026). |
| OTK_21 | Biomasa - kategorie 2q (Biomasa - kategorie 2r od 1. 1. 2026). |
| OTK_22 | Biomasa - kategorie 2r |
| OTK_23 | Biomasa - kategorie 2s (Biomasa - kategorie 2r od 1. 6. 2022, Biomasa - kategorie 2s od 1. 1. 2026). |
| OTK_24 | Biomasa - kategorie 3a |
| OTK_25 | Biomasa - kategorie 3b |
| OTK_26 | Biomasa - kategorie 3c |
| OTK_27 | Biomasa - kategorie 3d |
| OTK_28 | Biomasa - kategorie 3e |
| OTK_29 | Biomasa - kategorie 3f |
| OTK_3 | Biomasa - kategorie 1c |
| OTK_30 | Biomasa - kategorie 3g |
| OTK_31 | Biomasa - kategorie 3h |
| OTK_32 | Biomasa - kategorie 3i |
| OTK_33 | Tuhý komunální odpad - obnovitelná část (60% objemu) |
| OTK_34 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 1a |
| OTK_35 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2a |
| OTK_36 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2b |
| OTK_37 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2c |
| OTK_38 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2d |
| OTK_39 | Biomasa - kategorie 1d |
| OTK_4 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2e |
| OTK_40 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2f |
| OTK_41 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2g |
| OTK_42 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2h |
| OTK_43 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2i |
| OTK_44 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2j |
| OTK_45 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2k |
| OTK_46 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2l |
| OTK_47 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2m |
| OTK_48 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2n |
| OTK_49 | Biomasa - kategorie 2a |
| OTK_50 | Biomasa - kategorie 2p |
| OTK_5 | Biomasa - kategorie 2b |
| OTK_6 | Biomasa - kategorie 2c |
| OTK_7 | Biomasa - kategorie 2d |
| OTK_8 | Biomasa - kategorie 2e |
| OTK_9 | Biomasa - kategorie 2e |
| OP_4 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A a) |
| OP_5 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A b) |
| OP_6 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A c) |
| OP_7 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 1. |
| OP_8 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 2. |
| OP_9 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 3. |
| OP_10 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 4. |
| OP_11 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 5. |
| OP_12 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 6. |
| OP_13 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 7. |
| OP_14 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 8. |
| OP_15 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 9. |
| OP_16 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A e) |
| OP_17 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 1. |
| OP_18 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 2. |
| OP_19 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 3. |
| OP_20 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 4. |
| OP_21 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 5. |
| OP_22 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 6. |
| OP_23 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 7. |
| OP_24 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A g) |
| OP_25 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A h) |
| OP_26 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A i) |
| OP_27 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A j) |
| OP_28 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A k) |
| OP_29 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A l) |
| OP_30 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A m) |
| OP_31 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A n) |
| OP_32 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A o) |
| OP_33 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A p) |
| OP_34 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A q) |
| OP_35 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A r) |
| OP_36 | Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B a) |
| OP_37 | Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B b) |
| OP_38 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh a) |
| OP_39 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh b) |
| OP_40 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh c) |
| OP_41 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh d) |
| OP_42 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh e) |
| OP_43 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh f) (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh d) od 1. 1. 2026). |
| OP_44 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh g) (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh e) od 1. 1. 2026). |
| OP_45 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh h) (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh f) od 1. 1. 2026). |
| OP_46 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh i) (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh g) od 1. 1. 2026). |
| OP_47 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh h) od 1. 1. 2026). |
| OP_48 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh k) (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh i) od 1. 1. 2026). |
| OP_49 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 1. (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 1. od 1. 1. 2026). |
| OP_50 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 2. (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 2. od 1. 1. 2026). |
| OP_51 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 3. (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 3. od 1. 1. 2026). |
| OP_52 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 4. (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 4. od 1. 1. 2026). |
| OP_53 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 5. (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 5. od 1. 1. 2026). |
| OP_54 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 6. (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 6. od 1. 1. 2026). |
| OP_55 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 7. (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 7. od 1. 1. 2026). |
| OP_56 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A s) |
| OP_57 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A t) |
| OP_58 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A u) |
| OP_59 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A v) |
| OP_60 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A w) |
| OP_61 | Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B c) |
| OP_62 | Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B d) |
| OP_63 | Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B e) |
| OP_64 | Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B f) |

Seznam druhů hodnot (element WasteGasProduction, atribut aib-fuel-type)

| Aib_fuel_type | Popis |
| --- | --- |
| F01000000 |  |
| F01010000 | Nespecifikováno |
| F01010101 | Komunální odpad - Biogenní |
| F01010201 | Průmyslový a provozní odpad - Biogenní |
| F01010300 | Dřevo - Nespecifikováno |
| F01010301 | Dřevo - Produkty lesního hospodářství |
| F01010302 | Dřevo - Vedlejší produkty lesního hospodářství a odpady |
| F01010400 | Živočišné tuky |
| F01010500 | Biomasa - Nespecifikováno |
| F01010501 | Biomasa - Zemědělské produkty |
| F01010502 | Biomasa - Vedlejší produkty zemědělské činnosti a odpady |
| F01020000 | Nespecifikováno |
| F01020100 | Komunální rozložitelný odpad |
| F01020200 | Černý louh |
| F01020300 | Rostlinný olej - Nespecifikováno |
| F01020301 | Rostlinný olej - Řepkový |
| F01020302 | Rostlinný olej - Slunečnicový |
| F01020303 | Rostlinný olej - Palmový |
| F01020304 | Rostlinný olej - Kokosový |
| F01020305 | Rostlinný olej - Dávivec černý |
| F01020400 | Odpadní rostlinný olej |
| F01020500 | Rafinovaný rostlinný olej - Nespecifikováno |
| F01020501 | Rafinovaný rostlinný olej - Bionafta |
| F01020502 | Rafinovaný rostlinný olej - Biobenzín |
| F01030000 | Nespecifikováno |
| F01030100 | Skládkový plyn |
| F01030200 | Kalový plyn |
| F01030300 | Zemědělský plyn - Nespecifikováno |
| F01030301 | Zemědělský plyn - Kejda prasat |
| F01030302 | Zemědělský plyn - Kejda skotu |
| F01030303 | Zemědělský plyn - Kejda drůbeže |
| F01030304 | Zemědělský plyn - Ostatní kejda/hnůj |
| F01030305 | Zemědělský plyn - Energetické plodiny |
| F01030400 | Plyn z organického odpadu a trávení |
| F01030501 | Užitkový plyn - Biogenní |
| F01040100 | Sluneční |
| F01040200 | Geotermální - Nespecifikováno |
| F01040201 | Geotermální - Konvenční geotermální teplo |
| F01040202 | Geotermální - Hot Dry Rock |
| F01040300 | Aerotermální |
| F01040400 | Hydrotermální |
| F01040501 | Užitkové teplo - Biogenní |
| F01050000 | Nespecifikováno |
| F01050100 | Vítr |
| F01050200 | Voda and Moře |
| F02000000 | Nespecifikováno - Nespecifikováno |
| F02010000 | Nespecifikováno - Nespecifikováno |
| F02010100 | Černé uhlí - Nespecifikováno |
| F02010101 | Černé uhlí - Antracit |
| F02010102 | Černé uhlí - Černé kamenné uhlí |
| F02010103 | Černé uhlí - Koksovatelné uhlí |
| F02010104 | Černé uhlí - Koks |
| F02010105 | Černé uhlí - Lignitový koks |
| F02010200 | Hnědé uhlí - Nespecifikováno |
| F02010201 | Hnědé uhlí - Celistvé/Pololesklé/Lesklé hnědé uhlí |
| F02010202 | Hnědé uhlí - Lignit |
| F02010203 | Hnědé uhlí - Hnědouhelné brikety |
| F02010204 | Hnědé uhlí - Rašelinové brikety |
| F02010300 | Rašelina - Nespecifikováno |
| F02010400 | Komunální odpad - Nespecifikováno |
| F02010500 | Průmyslový a provozní odpad - Nespecifikováno |
| F02010501 | Průmyslový a provozní odpad - Neobnovitelný |
| F02020000 | Nespecifikováno - Nespecifikováno |
| F02020100 | Ropa - Nespecifikováno |
| F02020101 | Ropa - Břidličná ropa |
| F02020200 | Kapalné podíly zemního plynu - Nespecifikováno |
| F02020300 | Ropné produkty - Nespecifikováno |
| F02020301 | Ropné produkty - Ethan |
| F02020302 | Ropné produkty - Nafta |
| F02020303 | Ropné produkty - Letecký benzín |
| F02020304 | Ropné produkty - Motorový benzín |
| F02020305 | Ropné produkty - Palivo pro turbínové letecké motory |
| F02020306 | Ropné produkty - Ostatní petrolej |
| F02020307 | Ropné produkty - Plynový olej |
| F02020308 | Ropné produkty - Topný olej s nízkým obsahem síry |
| F02020309 | Ropné produkty - Topný olej s vysokým obsahem síry |
| F02020310 | Ropné produkty - Kapalný ropný plyn (LPG) |
| F02020311 | Ropné produkty - Orimulsion |
| F02020312 | Ropné produkty - Živice |
| F02020313 | Ropné produkty - Mazadla |
| F02020314 | Ropné produkty - Ropný koks |
| F02020315 | Ropné produkty - Rafinérské meziprodukty |
| F02030000 | Nespecifikováno - Nespecifikováno |
| F02030100 | Zemní plyn - Nespecifikováno |
| F02030200 | Uhelné plyny - Nespecifikováno |
| F02030201 | Uhelné plyny - Vysokopecní plyn |
| F02030202 | Uhelné plyny - Koksárenský plyn |
| F02030300 | Ropné produkty - Nespecifikováno |
| F02030301 | Ropné produkty - Propan |
| F02030302 | Ropné produkty - Butan |
| F02030303 | Ropné produkty - Rafinérský plyn |
| F02030304 | Ropné produkty - Odpadní plyn z chemických provozů |
| F02030400 | Městská plynová elektrárna - Nespecifikováno |
| F02030500 | Užitkový plyn - Nespecifikováno |
| F02030501 | Užitkový plyn - Kysličník uhelnatý |
| F02030502 | Užitkový plyn - Metan |
| F02030503 | Užitkový plyn - Vodík (z fosilních zdrojů) |
| F02030504 | Užitkový plyn - Fosforový plyn |
| F02030505 | Užitkový plyn - Kyslíkový plyn |
| F02040000 | Nespecifikováno - Nespecifikováno |
| F02040001 | Nespecifikováno - Neobnovitelný |
| F02040100 | Užitkové teplo - Nespecifikováno |
| F03010101 | Užitkové teplo - Neobnovitelný |
| F03010102 | Radioaktivní palivo - Nespecifikováno |
| F03010103 | Radioaktivní palivo - UOX |

Seznam druhů hodnot (element WasteGasProduction, atribut country-of-origin)

| Country_of_origin | Popis |
| --- | --- |
| AD | Andorra |
| AE | Sp.arab.emiráty |
| AF | Afganistán |
| AG | Antigua/Barbuda |
| AI | Anguilla |
| AL | Albánie |
| AM | Arménie |
| AN | Nizozem.Antily |
| AO | Angola |
| AQ | Antarktida |
| AR | Argentina |
| AS | Samoa, americká |
| AT | Austria |
| AU | Austrálie |
| AW | Aruba |
| AZ | Azerbajdžán |
| BA | Bosna-Herceg. |
| BB | Barbados |
| BD | Bangladéš |
| BE | Belgium |
| BF | Burkina-Faso |
| BG | Bulharsko |
| BH | Bahrain |
| BI | Burundi |
| BJ | Benin |
| BM | Bermudy |
| BN | Brunei Drussal. |
| BO | Bolívie |
| BR | Brazílie |
| BS | Bahamy |
| BT | Bhútán |
| BV | Bouvet Islands |
| BW | Botswana |
| BY | Bělorusko |
| BZ | Belize |
| CA | Kanada |
| CC | Kokos.ostrovy |
| CD | Republika Kongo |
| CF | Středoafr.rep. |
| CG | Kongo |
| CH | Švýcarsko |
| CI | Pobřeží slonov. |
| CK | Cookovy ostrovy |
| CL | Chile |
| CM | Kamerun |
| CN | Čína |
| CO | Kolumbie |
| CR | Kostarika |
| CU | Kuba |
| CV | Kapverdy |
| CX | Vánoční ostrovy |
| CY | Kypr |
| CZ | Česká republika |
| DE | Germany |
| DJ | Džibuti |
| DK | Dánsko |
| DM | Dominika |
| DO | Dominikán.rep. |
| DZ | Alžírsko |
| EC | Ekvádor |
| EE | Estonsko |
| EG | Egypt |
| EH | Záp.Sahara |
| ER | Eritrea |
| ES | Spain |
| ET | Etiopie |
| FI | Finsko |
| FJ | Fidži |
| FK | Falkland. ostr. |
| FM | Mikronésie |
| FO | Faerské ostr. |
| FR | Francie |
| GA | Gabun |
| GB | United Kingdom |
| GD | Grenada |
| GE | Gruzie |
| GF | Franc.Guayana |
| GH | Ghana |
| GI | Gibraltar |
| GL | Grónsko |
| GM | Gambie |
| GN | Guinea |
| GP | Guadeloupe |
| GQ | Rovník.Guinea |
| GR | Greece |
| GS | Ost.S.Sandwich |
| GT | Guatemala |
| GU | Guam |
| GW | Guinea-Bissau |
| GY | Guayana |
| HK | Hongkong |
| HM | Heard/McDon.ost |
| HN | Honduras |
| HR | Chorvatsko |
| HT | Haiti |
| HU | Maďarsko |
| ID | Indonésie |
| IE | Irsko |
| IL | Izrael |
| IN | Indie |
| IO | Brit obl.vIndOc |
| IQ | Irák |
| IR | Írán |
| IS | Island |
| IT | Italy |
| JM | Jamajka |
| JO | Jordánsko |
| JP | Japonsko |
| KE | Keňa |
| KG | Kirgizstán |
| KH | Kambodža |
| KI | Kiribati |
| KM | Komory |
| KN | St.Chr.&Nevis |
| KP | Severní Korea |
| KR | Jižní Korea |
| KW | Kuvajt |
| KY | Kajmanské ostr. |
| KZ | Kazachstán |
| LA | Laos |
| LB | Libanon |
| LC | Ostrov Sv.Lucie |
| LI | Lichtenštejnsko |
| LK | Srí Lanka |
| LR | Libérie |
| LS | Lesotho |
| LT | Litva |
| LU | Lucembursko |
| LV | Lotyšsko |
| LY | Libye |
| MA | Maroko |
| MC | Monako |
| MD | Moldávie |
| MG | Madagaskar |
| MH | Marshall.ostr. |
| MK | Makedonie |
| ML | Mali |
| MM | Myanmar |
| MN | Mongolsko |
| MO | Macao |
| MP | Sev.marián.os. |
| MQ | Martinique |
| MR | Mauretánie |
| MS | Montserrat |
| MT | Malta |
| MU | Maurícius |
| MV | Maledivy |
| MW | Malawi |
| MX | Mexiko |
| MY | Malajsie |
| MZ | Mosambik |
| NA | Namíbie |
| NC | Nová Kaledonie |
| NE | Niger |
| NF | Norfolk.ostrovy |
| NG | Nigérie |
| NI | Nikaragua |
| NL | Holland |
| NO | Norsko |
| NP | Nepál |
| NR | Nauru |
| NU | Ostrovy Niue |
| NZ | Nový Zéland |
| OM | Omán |
| PA | Panama |
| PE | Peru |
| PF | Franc.Polynésie |
| PG | Papua-NovGuinea |
| PH | Filipíny |
| PK | Pakistán |
| PL | Poland |
| PM | StPier.,Miquel. |
| PN | Ostr.Pitcairn |
| PR | Portoriko |
| PT | Portugalsko |
| PW | Palau |
| PY | Paraguay |
| QA | Katar |
| RE | Reunion |
| RO | Rumunsko |
| RU | Ruská federace |
| RW | Ruanda |
| SA | Saúdská Arábie |
| SB | Šalamoun.ostr. |
| SC | Seychely |
| SD | Súdán |
| SE | Švédsko |
| SG | Singapur |
| SH | Sv.Helena |
| SI | Slovenia |
| SJ | Svalbard |
| SK | Slovenská rep. |
| SL | Sierra Leone |
| SM | San Marino |
| SN | Senegal |
| SO | Somálsko |
| SR | Surinam |
| ST | Sv.Tomáš,Prince |
| SV | Salvador |
| SY | Sýrie |
| SZ | Swasiland |
| TC | Turks-,Caicosin |
| TD | Čad |
| TF | French S.Territ |
| TG | Togo |
| TH | Thajsko |
| TJ | Tádžikistán |
| TK | Ostrovy Tokelau |
| TM | Turkmenistán |
| TN | Tunisko |
| TO | Tonga |
| TP | Ost Timor |
| TR | Turecko |
| TT | Trinidad,Tobago |
| TV | Tuvalu |
| TW | Tchaj-wan |
| TZ | Tanzánie |
| UA | Ukrajina |
| UG | Uganda |
| UM | Minor Outl.Ins. |
| US | USA |
| UY | Uruguay |
| UZ | Uzbekistán |
| VA | Vatikán |
| VC | Sv.Vincent |
| VE | Venezuela |
| VG | Brit.Panen.Ost. |
| VI | Amer.Panen.Ost. |
| VN | Vietnam |
| VU | Vanuatu |
| WF | Wallis,Futuna |
| WS | Západ.Samoa |
| YE | Jemen |
| YT | Mayotte |
| YU | Jugoslávie |
| ZA | Jižní Afrika |
| ZM | Zambie |
| ZW | Zimbabwe |

Seznam druhů hodnot (element WasteGasProduction, atribut transport-dist)

| Transport_dist | Popis |
| --- | --- |
| D1 | Do 500 km |
| D2 | Nad 500 do 2500 km |
| D3 | Nad 2500 do 10000 km |
| D4 | Nad 10000 km |

Seznam druhů hodnot (element WasteGasConsumption, atribut fuel-type)

| Fuel_type | Popis |
| --- | --- |
| DP_1 | Degazační plyn |
| DP_2 | Důlní plyn z uzavřených dolů |
| DP_3 | Vzduchočpavková směs |
| DP_4 | Ostatní druhotný zdroj - plynný |
| DTK_1 | Tuhý komunální odpad - druhotný zdroj (40% objemu) |
| DTK_2 | Průmyslový odpad (druhotný zdroj) |
| DTK_3 | Ostatní druhotný zdroj - tuhý nebo kapalný |
| NP_1 | Ostatní plyny - energoplyn |
| NP_10 | Ostatní plyny - nezatříděné |
| NP_11 | Zemní plyn |
| NP_2 | Ostatní plyny - chudý expanzní plyn |
| NP_3 | Ostatní plyny - koksárenský plyn |
| NP_4 | Ostatní plyny - konvertorový plyn |
| NP_5 | Ostatní plyny - LPG |
| NP_6 | Ostatní plyny - rafinérský plyn |
| NP_7 | Ostatní plyny - topný plyn |
| NP_8 | Ostatní plyny - vysokopecní plyn |
| NP_9 | Ostatní plyny - zbytkový plyn |
| NTK_1 | Biomasa - nepodporovaná |
| NTK_10 | Koks |
| NTK_11 | Topné oleje s obsahem síry do 0,2% hm. |
| NTK_12 | Topné oleje s obsahem síry do 1,0% hm. |
| NTK_13 | Topné oleje s obsahem síry nad 1,0% hm. |
| NTK_14 | Ostatní kapalná paliva - nezatříděná |
| NTK_15 | Ostatní pevná paliva - nezatříděná |
| NTK_2 | Černé uhlí tříděné |
| NTK_3 | Černé uhlí průmyslové |
| NTK_4 | Černouhelné kaly a granulát |
| NTK_5 | Hnědé uhlí průmyslové |
| NTK_6 | Hnědé uhlí tříděné |
| NTK_7 | Hnědé uhlí - brikety |
| NTK_8 | Hnědé uhlí - lignit |
| NTK_9 | Hnědé uhlí - mourové kaly |
| OP_1 | Důlní plyn z uzavřených dolů (do 31.12.2012) |
| OP_2 | Kalový plyn |
| OP_3 | Skládkový plyn |
| OTK_1 | Biomasa - kategorie 1a |
| OTK_10 | Biomasa - kategorie 2f |
| OTK_11 | Biomasa - kategorie 2g |
| OTK_12 | Biomasa - kategorie 2h |
| OTK_13 | Biomasa - kategorie 2i |
| OTK_14 | Biomasa - kategorie 2j |
| OTK_15 | Biomasa - kategorie 2k |
| OTK_16 | Biomasa - kategorie 2l |
| OTK_17 | Biomasa - kategorie 2m |
| OTK_18 | Biomasa - kategorie 2n |
| OTK_19 | Biomasa - kategorie 2o |
| OTK_2 | Biomasa - kategorie 1b |
| OTK_20 | Biomasa - kategorie 2p (Biomasa - kategorie 2q od 1. 1. 2026). |
| OTK_21 | Biomasa - kategorie 2q (Biomasa - kategorie 2r od 1. 1. 2026). |
| OTK_22 | Biomasa - kategorie 2r |
| OTK_23 | Biomasa - kategorie 2s (Biomasa - kategorie 2r od 1. 6. 2022, Biomasa - kategorie 2s od 1. 1. 2026). |
| OTK_24 | Biomasa - kategorie 3a |
| OTK_25 | Biomasa - kategorie 3b |
| OTK_26 | Biomasa - kategorie 3c |
| OTK_27 | Biomasa - kategorie 3d |
| OTK_28 | Biomasa - kategorie 3e |
| OTK_29 | Biomasa - kategorie 3f |
| OTK_3 | Biomasa - kategorie 1c |
| OTK_30 | Biomasa - kategorie 3g |
| OTK_31 | Biomasa - kategorie 3h |
| OTK_32 | Biomasa - kategorie 3i |
| OTK_33 | Tuhý komunální odpad - obnovitelná část (60% objemu) |
| OTK_34 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 1a |
| OTK_35 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2a |
| OTK_36 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2b |
| OTK_37 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2c |
| OTK_38 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2d |
| OTK_39 | Biomasa - kategorie 1d |
| OTK_4 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2e |
| OTK_40 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2f |
| OTK_41 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2g |
| OTK_42 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2h |
| OTK_43 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2i |
| OTK_44 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2j |
| OTK_45 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2k |
| OTK_46 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2l |
| OTK_47 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2m |
| OTK_48 | Bioplynové stanice - druh biomasy kategorie 2n |
| OTK_49 | Biomasa - kategorie 2a |
| OTK_50 | Biomasa - kategorie 2p |
| OTK_5 | Biomasa - kategorie 2b |
| OTK_6 | Biomasa - kategorie 2c |
| OTK_7 | Biomasa - kategorie 2d |
| OTK_8 | Biomasa - kategorie 2e |
| OTK_9 | Biomasa - kategorie 2e |
| OP_4 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A a) |
| OP_5 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A b) |
| OP_6 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A c) |
| OP_7 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 1. |
| OP_8 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 2. |
| OP_9 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 3. |
| OP_10 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 4. |
| OP_11 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 5. |
| OP_12 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 6. |
| OP_13 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 7. |
| OP_14 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 8. |
| OP_15 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A d) 9. |
| OP_16 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A e) |
| OP_17 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 1. |
| OP_18 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 2. |
| OP_19 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 3. |
| OP_20 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 4. |
| OP_21 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 5. |
| OP_22 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 6. |
| OP_23 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A f) 7. |
| OP_24 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A g) |
| OP_25 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A h) |
| OP_26 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A i) |
| OP_27 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A j) |
| OP_28 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A k) |
| OP_29 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A l) |
| OP_30 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A m) |
| OP_31 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A n) |
| OP_32 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A o) |
| OP_33 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A p) |
| OP_34 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A q) |
| OP_35 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A r) |
| OP_36 | Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B a) |
| OP_37 | Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B b) |
| OP_38 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh a) |
| OP_39 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh b) |
| OP_40 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh c) |
| OP_41 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh d) |
| OP_42 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh e) |
| OP_43 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh f) (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh d) od 1. 1. 2026). |
| OP_44 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh g) (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh e) od 1. 1. 2026). |
| OP_45 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh h) (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh f) od 1. 1. 2026). |
| OP_46 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh i) (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh g) od 1. 1. 2026). |
| OP_47 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh h) od 1. 1. 2026). |
| OP_48 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh k) (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh i) od 1. 1. 2026). |
| OP_49 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 1. (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 1. od 1. 1. 2026). |
| OP_50 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 2. (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 2. od 1. 1. 2026). |
| OP_51 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 3. (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 3. od 1. 1. 2026). |
| OP_52 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 4. (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 4. od 1. 1. 2026). |
| OP_53 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 5. (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 5. od 1. 1. 2026). |
| OP_54 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 6. (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 6. od 1. 1. 2026). |
| OP_55 | Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh l) 7. (Suroviny pro výrobu ostatního bioplynu a biometanu - druh j) 7. od 1. 1. 2026). |
| OP_56 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A s) |
| OP_57 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A t) |
| OP_58 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A u) |
| OP_59 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A v) |
| OP_60 | Suroviny pro výrobu pokročilého bioplynu a biometanu - kategorie A w) |
| OP_61 | Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B c) |
| OP_62 | Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B d) |
| OP_63 | Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B e) |
| OP_64 | Suroviny pro výrobu vyspělého bioplynu a biometanu - kategorie B f) |

Seznam druhů hodnot (element WasteGasConsumption, atribut aib-fuel-type)

| Aib_fuel_type | Popis |
| --- | --- |
| F01000000 |  |
| F01010000 | Nespecifikováno |
| F01010101 | Komunální odpad - Biogenní |
| F01010201 | Průmyslový a provozní odpad - Biogenní |
| F01010300 | Dřevo - Nespecifikováno |
| F01010301 | Dřevo - Produkty lesního hospodářství |
| F01010302 | Dřevo - Vedlejší produkty lesního hospodářství a odpady |
| F01010400 | Živočišné tuky |
| F01010500 | Biomasa - Nespecifikováno |
| F01010501 | Biomasa - Zemědělské produkty |
| F01010502 | Biomasa - Vedlejší produkty zemědělské činnosti a odpady |
| F01020000 | Nespecifikováno |
| F01020100 | Komunální rozložitelný odpad |
| F01020200 | Černý louh |
| F01020300 | Rostlinný olej - Nespecifikováno |
| F01020301 | Rostlinný olej - Řepkový |
| F01020302 | Rostlinný olej - Slunečnicový |
| F01020303 | Rostlinný olej - Palmový |
| F01020304 | Rostlinný olej - Kokosový |
| F01020305 | Rostlinný olej - Dávivec černý |
| F01020400 | Odpadní rostlinný olej |
| F01020500 | Rafinovaný rostlinný olej - Nespecifikováno |
| F01020501 | Rafinovaný rostlinný olej - Bionafta |
| F01020502 | Rafinovaný rostlinný olej - Biobenzín |
| F01030000 | Nespecifikováno |
| F01030100 | Skládkový plyn |
| F01030200 | Kalový plyn |
| F01030300 | Zemědělský plyn - Nespecifikováno |
| F01030301 | Zemědělský plyn - Kejda prasat |
| F01030302 | Zemědělský plyn - Kejda skotu |
| F01030303 | Zemědělský plyn - Kejda drůbeže |
| F01030304 | Zemědělský plyn - Ostatní kejda/hnůj |
| F01030305 | Zemědělský plyn - Energetické plodiny |
| F01030400 | Plyn z organického odpadu a trávení |
| F01030501 | Užitkový plyn - Biogenní |
| F01040100 | Sluneční |
| F01040200 | Geotermální - Nespecifikováno |
| F01040201 | Geotermální - Konvenční geotermální teplo |
| F01040202 | Geotermální - Hot Dry Rock |
| F01040300 | Aerotermální |
| F01040400 | Hydrotermální |
| F01040501 | Užitkové teplo - Biogenní |
| F01050000 | Nespecifikováno |
| F01050100 | Vítr |
| F01050200 | Voda and Moře |
| F02000000 | Nespecifikováno - Nespecifikováno |
| F02010000 | Nespecifikováno - Nespecifikováno |
| F02010100 | Černé uhlí - Nespecifikováno |
| F02010101 | Černé uhlí - Antracit |
| F02010102 | Černé uhlí - Černé kamenné uhlí |
| F02010103 | Černé uhlí - Koksovatelné uhlí |
| F02010104 | Černé uhlí - Koks |
| F02010105 | Černé uhlí - Lignitový koks |
| F02010200 | Hnědé uhlí - Nespecifikováno |
| F02010201 | Hnědé uhlí - Celistvé/Pololesklé/Lesklé hnědé uhlí |
| F02010202 | Hnědé uhlí - Lignit |
| F02010203 | Hnědé uhlí - Hnědouhelné brikety |
| F02010204 | Hnědé uhlí - Rašelinové brikety |
| F02010300 | Rašelina - Nespecifikováno |
| F02010400 | Komunální odpad - Nespecifikováno |
| F02010500 | Průmyslový a provozní odpad - Nespecifikováno |
| F02010501 | Průmyslový a provozní odpad - Neobnovitelný |
| F02020000 | Nespecifikováno - Nespecifikováno |
| F02020100 | Ropa - Nespecifikováno |
| F02020101 | Ropa - Břidličná ropa |
| F02020200 | Kapalné podíly zemního plynu - Nespecifikováno |
| F02020300 | Ropné produkty - Nespecifikováno |
| F02020301 | Ropné produkty - Ethan |
| F02020302 | Ropné produkty - Nafta |
| F02020303 | Ropné produkty - Letecký benzín |
| F02020304 | Ropné produkty - Motorový benzín |
| F02020305 | Ropné produkty - Palivo pro turbínové letecké motory |
| F02020306 | Ropné produkty - Ostatní petrolej |
| F02020307 | Ropné produkty - Plynový olej |
| F02020308 | Ropné produkty - Topný olej s nízkým obsahem síry |
| F02020309 | Ropné produkty - Topný olej s vysokým obsahem síry |
| F02020310 | Ropné produkty - Kapalný ropný plyn (LPG) |
| F02020311 | Ropné produkty - Orimulsion |
| F02020312 | Ropné produkty - Živice |
| F02020313 | Ropné produkty - Mazadla |
| F02020314 | Ropné produkty - Ropný koks |
| F02020315 | Ropné produkty - Rafinérské meziprodukty |
| F02030000 | Nespecifikováno - Nespecifikováno |
| F02030100 | Zemní plyn - Nespecifikováno |
| F02030200 | Uhelné plyny - Nespecifikováno |
| F02030201 | Uhelné plyny - Vysokopecní plyn |
| F02030202 | Uhelné plyny - Koksárenský plyn |
| F02030300 | Ropné produkty - Nespecifikováno |
| F02030301 | Ropné produkty - Propan |
| F02030302 | Ropné produkty - Butan |
| F02030303 | Ropné produkty - Rafinérský plyn |
| F02030304 | Ropné produkty - Odpadní plyn z chemických provozů |
| F02030400 | Městská plynová elektrárna - Nespecifikováno |
| F02030500 | Užitkový plyn - Nespecifikováno |
| F02030501 | Užitkový plyn - Kysličník uhelnatý |
| F02030502 | Užitkový plyn - Metan |
| F02030503 | Užitkový plyn - Vodík (z fosilních zdrojů) |
| F02030504 | Užitkový plyn - Fosforový plyn |
| F02030505 | Užitkový plyn - Kyslíkový plyn |
| F02040000 | Nespecifikováno - Nespecifikováno |
| F02040001 | Nespecifikováno - Neobnovitelný |
| F02040100 | Užitkové teplo - Nespecifikováno |
| F03010101 | Užitkové teplo - Neobnovitelný |
| F03010102 | Radioaktivní palivo - Nespecifikováno |
| F03010103 | Radioaktivní palivo - UOX |

Seznam druhů hodnot (element Data, atribut value-type)

| Value_type | Popis |
| --- | --- |
| CHP_20 | Množství elektřiny vyrobené z KVET celkem |
| CHP_21A | Množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je uplatňována podpora (3000 hod/rok), s výjimkou využití obnovitelného zdroje nebo spalování degazačního a důlního plynu |
| CHP_21B | Množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je uplatňována podpora (4400 hod/rok), s výjimkou využití obnovitelného zdroje nebo spalování degazačního a důlního plynu |
| CHP_21C | Množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je uplatňována podpora (8400 hod/rok), s výjimkou využití obnovitelného zdroje nebo spalování degazačního a důlního plynu |
| CHP_21D | Množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je uplatňována podpora v případě využití bioplynu |
| CHP_21E | Roční výpočet úspory primárních paliv ÚPE |
| CHP_21F | Měsíční výpočet úspory primárních paliv UPE |
| CHP_21G | Provozní hodiny |
| CHP_21H | Množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je uplatňována podpora v případě využití skládkového plynu nebo kalového plynu z ČOV |
| CHP_D21A | Množství elektřiny vyrobené z KVET spalováním druhotného zdroje, na které je uplatňována podpora (3000 hod/rok) |
| CHP_D21B | Množství elektřiny vyrobené z KVET spalováním druhotného zdroje, na které je uplatňována podpora (4400 hod/rok) |
| CHP_D21C | Množství elektřiny vyrobené z KVET spalováním druhotného zdroje, na které je uplatňována podpora (8400 hod/rok) |
| CHP_22 | Úspora primárních paliv ÚPE |
| CHP_22A | Množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla |
| CHP_22B | Spotřeba energie v palivu použitém v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla |
| CHP_22C | Referenční hodnota účinnosti oddělené výroby elektřiny |
| CHP_22D | Množství užitečného tepla z kombinované výroby elektřiny a tepla |
| CHP_22E | Referenční hodnota účinnosti oddělené výroby tepla |
| CHP_22F | Kontrolní hodnoty pro výpočet ÚPE |
| CHP_22G | Množství mechanické energie |
| CHP_23A | - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET nepřipadající na biomasu |
| CHP_23B | - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET nepřipadající na degazační plyn |
| CHP_23C | - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET nepřipadající na důlní plyn z uzavřených dolů |
| CHP_23D | - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu |
| CHP_23E | - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu O |
| CHP_23F | - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu P1 |
| CHP_23G | - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu P2 |
| CHP_23H | - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu S1 |
| CHP_23I | - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu S2 |
| CHP_23J | - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na degazační plyn |
| CHP_23K | - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na důlní plyn z uzavřených dolů |
| CHP_23L | - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající samostatně spalovaný plyn ze zplynování pevné biomasy |
| CHP_23M | - z toho množství, na které je uplatňována podpora v případě využití obnovitelného zdroje nebo spalování degazačního plynu |
| CHP_23N | - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na komunální odpad |
| CHP_23O | - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na zemní plyn |
| CHP_24 | Dosažená skutečná celková účinnost KVET |
| CHP_25 | Referenční celková účinnost KVET |
| CHP_26 | Účinnost výroby energie |
| CHP_29 | Maximální množství elektřiny, na které se podpora v kalendářním roce vztahuje |
| CHP_30 | Minimální podíl tepla dodávaného do soustavy zásobování teplem po dobu 5 let od uvedení do provozu |
| CHP_31 | Dosažený podíl tepla dodávaného do soustavy zásobování teplem |
| DG_25 | Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora |
| DG_25A | Decentrální výroba NN |
| DG_25B | Decentrální výroba VN |
| DG_25C | Decentrální výroba VVN |
| DG_26 | Napětí v předávacím místě |
| EZP_1 | Výrobce elektřiny žádá o vydání záruky původu energie |
| EZP_2 | Množství elektřiny, na které výrobce elektřiny žádá o vydání záruky původu energie |
| GCR_1 | Instalovaný elektrický výkon |
| GCR_2 | Svorková výroba elektřiny |
| GCR_2A | Odběr elektřiny z vlastních dieselagregátů |
| GCR_2C_2 | Stav měřidla vyrobené elektřiny č. 2 |
| GCR_2C_3 | Stav měřidla vyrobené elektřiny č. 3 |
| GCR_2C_4 | Stav měřidla vyrobené elektřiny č. 4 |
| GCR_2C_5 | Stav měřidla vyrobené elektřiny č. 5 |
| GCR_2D_2 | Datum výměny měřidla vyrobené elektřiny č. 2 |
| GCR_2E_2 | Konečný stav původního měřidla vyrobené elektřiny č. 2 |
| GCR_2F_2 | Výrobní číslo původního měřidla vyrobené elektřiny č. 2 |
| GCR_2G_2 | Počáteční stav nového měřidla vyrobené elektřiny č. 2 |
| GCR_2H_2 | Výrobní číslo nového měřidla vyrobené elektřiny č. 2 |
| GCR_2D_3 | Datum výměny měřidla vyrobené elektřiny č. 3 |
| GCR_2E_3 | Konečný stav původního měřidla vyrobené elektřiny č. 3 |
| GCR_2F_3 | Výrobní číslo původního měřidla vyrobené elektřiny č. 3 |
| GCR_2G_3 | Počáteční stav nového měřidla vyrobené elektřiny č. 3 |
| GCR_2H_3 | Výrobní číslo nového měřidla vyrobené elektřiny č. 3 |
| GCR_2D_4 | Datum výměny měřidla vyrobené elektřiny č. 4 |
| GCR_2E_4 | Konečný stav původního měřidla vyrobené elektřiny č. 4 |
| GCR_2F_4 | Výrobní číslo původního měřidla vyrobené elektřiny č. 4 |
| GCR_2G_4 | Počáteční stav nového měřidla vyrobené elektřiny č. 4 |
| GCR_2H_4 | Výrobní číslo nového měřidla vyrobené elektřiny č. 4 |
| GCR_2D_5 | Datum výměny měřidla vyrobené elektřiny č. 5 |
| GCR_2E_5 | Konečný stav původního měřidla vyrobené elektřiny č. 5 |
| GCR_2F_5 | Výrobní číslo původního měřidla vyrobené elektřiny č. 5 |
| GCR_2G_5 | Počáteční stav nového měřidla vyrobené elektřiny č. 5 |
| GCR_2H_5 | Výrobní číslo nového měřidla vyrobené elektřiny č. 5 |
| GCR_2_SUM | Souhrnné množství svorkové výroby očištěné o TVS za OPM |
| GCR_2_OPM | Celková svorková výroba za OPM |
| GCR_3 | Technologická vlastní spotřeba elektřiny |
| GCR_3_OPM | Celková technologická spotřeba za OPM |
| GCR_4 | Celková konečná spotřeba za předávacím místem výrobce elektřiny |
| GCR_4A | Spotřeba elektřiny na čerpání a kompenzaci přečerpávacích vodních elektráren |
| GCR_5 | Z toho lokální spotřeba elektřiny |
| GCR_6 | Dodávka elektřiny do lokální nebo regionální distribuční soustavy nebo do přenosové soustavy |
| GCR_6A | Dodávka elektřiny do distribuční soustavy na hladině NN |
| GCR_6B | Dodávka elektřiny do distribuční soustavy na hladině VN |
| GCR_6C | Dodávka elektřiny do přenosové soustavy na hladině VVN |
| GCR_6D | Dodávka elektřiny jinému vlastnímu zdroji bez použití přenosové nebo distribuční soustavy |
| GCR_6_SUM | Souhrnné množství dodávky do sítě za OPM |
| GCR_7 | Odběr z přenosové nebo distribuční soustavy (v předávacím místě) |
| GCR_7A | Odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině NN |
| GCR_7B | Odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině VN |
| GCR_7C | Odběr elektřiny z přenosové soustavy na hladině VVN |
| GCR_7D | Odběr elektřiny z jiného vlastního zdroje bez použití přenosové nebo distribuční soustavy |
| GCR_8A | Vlastnické vztahy - obnovitelný zdroj (POZE) |
| GCR_8B | Vlastnické vztahy - druhotný zdroj (DZ) |
| GCR_8C | Vlastnické vztahy - kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) |
| GCR_8D | Vlastnické vztahy - decentrální výroba (DV) |
| GCR_10 | Předávací místo je přiřazeno do skupiny sdílení |
| GCR_RATIO | Poměr dodávky do sítě k vyrobenému množství za OPM |
| PV_1 | Objem elektřiny, za kterou byla vyplacena podpora povinně vykupujícím |
| PV_2 | Vyplacená částka ze strany povinně vykupujícího |
| PV_3 | Vypočtená částka k výplatě povinně vykupujícímu obchodníkovi |
| PV_4 | Vypočtená částka účtovaná povinně vykupujícímu obchodníkovi |
| PV_5 | Zohledněný redukční faktor pro individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory |
| RES_8 | Zvolená forma podpory (povinný výkup nebo zelený bonus) |
| RES_9A | Malá vodní elektrárna |
| RES_9B | Malá vodní elektrárna - pásmo platnosti vysokého tarifu |
| RES_9C | Malá vodní elektrárna - pásmo platnosti nízkého tarifu |
| RES_R9A | Rekontruovaná malá vodní elektrárna |
| RES_R9B | Rekontruovaná malá vodní elektrárna - pásmo platnosti vysokého tarifu |
| RES_R9C | Rekontruovaná malá vodní elektrárna - pásmo platnosti nízkého tarifu |
| RES_9 | Velká vodní elektrárna |
| RES_10A | Spalování čisté biomasy - kategorie O1 |
| RES_10B | Spalování čisté biomasy - kategorie O2 |
| RES_10C | Spalování čisté biomasy - kategorie O3 |
| RES_11A | Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P1 |
| RES_11B | Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P2 |
| RES_11C | Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P3 |
| RES_12A | Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S1 |
| RES_12B | Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P2 |
| RES_12C | Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S3 |
| RES_D12A | Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS1 |
| RES_D12B | Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS2 |
| RES_D12C | Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS3 |
| RES_D11A | Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP1 |
| RES_D11B | Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP2 |
| RES_D11C | Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP3 |
| RES_10 | Komunální odpad nebo spoluspalování komunálního odpadu s různými zdroji energie |
| RES_10D | Spalování druhotného zdroje (kromě komunálního odpadu, degazačního a důlního plynu) |
| RES_13 | Spalování bioplynu kategorie AF1 |
| RES_13A | Bioplyn - AF1 - splňující podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie |
| RES_13B | Bioplyn - AF1 - nesplňující podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie |
| RES_14 | Spalování bioplynu kategorie AF2 |
| RES_14A | Uplatněné užitečné teplo |
| RES_14B | Spalování bioplynu |
| RES_15 | Skládkový plyn nebo kalový plyn z ČOV |
| RES_15A | Spalování důlního plynu z uzavřených dolů |
| RES_16 | Větrná elektrárna |
| RES_17 | Výroba elektřiny využitím geotermální energie |
| RES_18 | Fotovoltaická elektrárna |
| RES_19 | Dosažená účinnost výroby elektřiny |
| RES_20 | Referenční účinnost výroby elektřiny |
| RES_21 | Podíl neobnovitelných (nepodporovaných) zdrojů na vyrobeném a/nebo do soustavy dodaném množství |
| SC_23A | Výroba elektřiny spalováním ostatních druhotných zdrojů (kromě komunálního odpadu, degazačního a důlního plynu) |
| SC_23B | Výroba elektřiny spalováním degazačního plynu |
| SC_23C | Výroba elektřiny spalováním důlního plynu z uzavřených dolů |
| SC_23D | Výroba elektřiny spalováním komunálního odpadu |
| SC_23E | Výroba elektřiny spalováním důlního plynu |
| SC_23F | Výroba elektřiny při využití odpadního tepla |
| SC_23G | Spalování důlního plynu z uzavřeného dolu |
| SC_23H | Spalování důlního plynu ve stávajícím výrobním zdroji elektřiny z uzavřeného dolu |
| SC_23I | Spalování důlního plynu z otevřeného dolu |
| SC_23J | Spalování důlního plynu ve stávajícím výrobním zdroji elektřiny z otevřeného dolu |
| SC_24 | Dosažená účinnost výroby elektřiny |
| SC_25 | Referenční účinnost výroby elektřiny |
| GCR_12A | Odběr elektřiny z přenosové soustavy v předávacím místě |
| GCR_12B | Odběr elektřiny z distribuční soustavy v předávacím místě na hladině VVN |
| GCR_12C | Odběr elektřiny z distribuční soustavy v předávacím místě na hladině VN |
| GCR_12D | Odběr elektřiny z distribuční soustavy v předávacím místě na hladině NN |
| GCR_13A | Z toho odběr elektřiny z přenosové soustavy v předávacím místě pro technologickou vlastní spotřebu |
| GCR_13B | Z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy v předávacím místě na hladině VVN pro technologickou vlastní spotřebu |
| GCR_13C | Z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy v předávacím místě na hladině VN pro technologickou vlastní spotřebu |
| GCR_13D | Z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy v předávacím místě na hladině NN pro technologickou vlastní spotřebu |
| GCR_14A | Z toho odběr elektřiny z přenosové soustavy v předávacím místě na čerpání a kompenzaci přečerpávacích vodních elektráren |
| GCR_14B | Z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy v předávacím místě na hladině VVN na čerpání a kompenzaci přečerpávacích vodních elektráren |
| GCR_14C | Z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy v předávacím místě na hladině VN na čerpání a kompenzaci přečerpávacích vodních elektráren |
| GCR_14D | Z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy v předávacím místě na hladině NN na čerpání a kompenzaci přečerpávacích vodních elektráren |
| GCR_15A | Rezervovaný příkon v předávacím místě pro odběr z přenosové soustavy |
| GCR_15B | Rezervovaný příkon v předávacím místě pro odběr z distribuční soustavy na hladině VVN |
| GCR_15C | Rezervovaný příkon v předávacím místě pro odběr z distribuční soustavy na hladině VN |
| GCR_15D | Rezervovaný příkon v předávacím místě pro odběr z distribuční soustavy na hladině NN |
| GCR_16 | Záložní napájení (Ano/Ne) |
| CHP_22H | Poměr elektřiny a tepla Cskut |
| RP_17A | Jednotková cena na podporu elektřiny za rezervovaný příkon pro odběr z přenosové soustavy |
| RP_17B | Jednotková cena na podporu elektřiny za rezervovaný příkon pro odběr z VVN |
| RP_17C | Jednotková cena na podporu elektřiny za rezervovaný příkon pro odběr z VN |
| RP_17D | Jednotková cena na podporu elektřiny za rezervovaný příkon pro odběr z NN |
| RP_18A | Množství pro stanovení platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie stanovená na základě rezervovaného příkonu v přenosové soustavě |
| RP_18B | Množství pro stanovení platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie stanovená na základě rezervovaného příkonu na VVN |
| RP_18C | Množství pro stanovení platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie stanovená na základě rezervovaného příkonu na VN |
| RP_18D | Množství pro stanovení platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie stanovená na základě rezervovaného příkonu na NN |
| RP_19A | Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie stanovená na základě rezervovaného příkonu pro odběr z přenosové soustavy |
| RP_19B | Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie stanovená na základě rezervovaného příkonu pro odběr z VVN |
| RP_19C | Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie stanovená na základě rezervovaného příkonu pro odběr z VN |
| RP_19D | Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie stanovená na základě rezervovaného příkonu pro odběr z NN |
| RP_19 | Celková platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie stanovená na základě rezervovaného příkonu |
| RP_20A | Množství pro stanovení maximální platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr z přenosové soustavy |
| RP_20B | Množství pro stanovení maximální platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr z VVN |
| RP_20C | Množství pro stanovení maximální platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr z VN |
| RP_20D | Množství pro stanovení maximální platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr z NN |
| RP_21A | Maximální platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr z přenosové soustavy |
| RP_21B | Maximální platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr z VVN |
| RP_21C | Maximální platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr z VN |
| RP_21D | Maximální platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr z NN |
| RP_22A | Výsledné množství nebo příkon pro stanovení platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie z přenosové soustavy |
| RP_22B | Výsledné množství nebo příkon pro stanovení platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie z VVN |
| RP_22C | Výsledné množství nebo příkon pro stanovení platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie z VN |
| RP_22D | Výsledné množství nebo příkon pro stanovení platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie z NN |
| RP_23A | Výsledná platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr z přenosové soustavy |
| RP_23B | Výsledná platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr z VVN |
| RP_23C | Výsledná platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr z VN |
| RP_23D | Výsledná platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr z NN |
| RP_23 | Celková výsledná platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie |
| RP_24 | Jednotková cena za systémové služby |
| RP_25 | Množství pro stanovení platby za systémové služby |
| RP_26 | Výsledná platba za systémové služby |
| RP_27 | Jednotková cena za provoz nesíťové infrastruktury v elektroenergetice |
| RP_28 | Množství pro stanovení platby za provoz nesíťové infrastruktury v elektroenergetice |
| RP_29 | Výsledná platba za provoz nesíťové infrastruktury v elektroenergetice |
| IRES_10 | Komunální odpad nebo spoluspalování komunálního odpadu s různými zdroji energie |
| IRES_10A | Spalování čisté biomasy - kategorie O1 |
| IRES_10B | Spalování čisté biomasy - kategorie O2 |
| IRES_10C | Spalování čisté biomasy - kategorie O3 |
| IRES_10D | Spalování druhotného zdroje (kromě komunálního odpadu, degazačního a důlního plynu) |
| IRES_11A | Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P1 |
| IRES_11B | Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P2 |
| IRES_11C | Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P3 |
| IRES_12A | Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S1 |
| IRES_12B | Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S2 |
| IRES_12C | Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S3 |
| IRES_13 | Spalování bioplynu kategorie AF1 |
| IRES_13A | Bioplyn - AF1 - splňující podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie |
| IRES_13B | Bioplyn - AF1 - nesplňující podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie |
| IRES_14 | Spalování bioplynu kategorie AF2 |
| IRES_14B | Spalování bioplynu |
| IRES_15 | Skládkový plyn a kalový plyn z ČOV |
| IRES_15A | Spalování důlního plynu z uzavřených dolů |
| IRES_16 | Větrná elektrárna |
| IRES_17 | Výroba elektřiny využitím geotermální energie |
| IRES_18 | Fotovoltaická elektrárna |
| IRES_9 | Velká vodní elektrárna |
| IRES_9A | Malá vodní elektrárna |
| IRES_9B | Malá vodní elektrárna - pásmo platnosti vysokého tarifu |
| IRES_9C | Malá vodní elektrárna - pásmo platnosti nízkého tarifu |
| IRES_D11A | Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS1 |
| IRES_D11B | Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS2 |
| IRES_D11C | Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS3 |
| IRES_D12A | Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP1 |
| IRES_D12B | Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP2 |
| IRES_D12C | Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP3 |
| IRES_R9A | Rekonstruovaná malá vodní elektrárna |
| IRES_R9B | Rekontruovaná malá vodní elektrárna - pásmo platnosti vysokého tarifu |
| IRES_R9C | Rekontruovaná malá vodní elektrárna - pásmo platnosti nízkého tarifu |
| ISC_23A | Výroba elektřiny spalováním ostatních druhotných zdrojů (kromě komun. odpadu, degaz. a důlního pl.) |
| ISC_23B | Výroba elektřiny spalováním degazačního plynu |
| ISC_23C | Výroba elektřiny spalováním důlního plynu z uzavřených dolů |
| ISC_23D | Výroba elektřiny spalováním komunálního odpadu nebo společným spalováním komunálního odpadu s různý |
| ISC_23E | Výroba elektřiny spalováním důlního plynu |
| RES_14D | Uplatnění užitečného tepla z vyrobeného tepla |
| GCR_2B | z toho množství elektřiny vyrobené ze zapalovacího paliva |
| GCR_17A | z toho odběr elektřiny z přenosové soustavy spotřebovaný při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové |
| GCR_17B | - z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině VVN spotřebovaný při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové |
| GCR_17C | - z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině VN spotřebovaný při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové |
| GCR_17D | z toho odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině NN spotřebovaný při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové |
| GCR_2C | Stav měřidla vyrobené elektřiny |
| GCR_2D | Datum výměny měřidla vyrobené elektřiny |
| GCR_2E | Konečný Stav původního měřidla vyrobené elektřiny |
| GCR_2F | Výrobní číslo původního měřidla vyrobené elektřiny |
| GCR_2G | Počáteční Stav nového měřidla vyrobené elektřiny |
| GCR_2H | Výrobní číslo nového měřidla vyrobené elektřiny |
| CHP_28A | množství elektřiny z KVET vyrobené ve výrobně využívající neobnovitelný zdroj nebo druhotný zdroj |
| CHP_28B | Množství elektřiny z KVET vyrobené ve výrobně spalující samostatně zemní plyn, LPG, důlní plyn nebo obnovitelný zdroj |
| ROINV | Část poskytnuté investiční podpory, o kterou se sníží výše podpory elektřiny |
| GCR_6E | Odběr elektřiny zařízením pro ukládání elektřiny |
| GCR_7E | Dodávka elektřiny ze zařízení pro ukládání elektřiny |
| GCR_7F | Odběr elektřiny sdílené ve skupině sdílení podle § 65b odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 408/2015 Sb. |
| PVR_ACCUM | Omezení dle § 8 odst. 1, písm. f) |
| PVR_SHARE | Omezení dle § 8 odst. 1, písm. g) |
| PVR_NOPR1 | Omezení dle § 8 odst. 1, písm. h). Zdroj bez podpory PV pod OPM. |
| PVR_NOPR2 | Omezení dle § 8 odst. 1, písm. h). Nenulová GCR_2B pod OPM. |
| PVR_NOPR3 | Omezení dle § 8 odst. 1, písm. h). Uplatnění § 6b odst. 2, písm. a) |
| PVR_NOPR4 | Omezení dle § 8 odst. 1, písm. d), e) |
| PVR_BAL | Omezení dle § 8 odst. 1, písm. i) |
| PVR_FLEXI | Omezení dle § 8 odst. 1, písm. j) |
| GCR_2CP | Měření zajišťuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy |

Seznam druhů hodnot (element ProfileData, atribut status)

| Status | Popis |
| --- | --- |
| 46 | Hodnota je platná |
| 66 | Hodnota je pochybná/nepoužitelná |

Seznam druhů hodnot (element Profile, atribut value-type)

| Value_type | Popis |
| --- | --- |
| A11 | Skutečné hodnoty - výroba |
| A12 | Skutečné hodnoty – spotřeba |
| GB1 | Spalování čisté biomasy – kategorie O1 |
| GB2 | Spalování čisté biomasy – kategorie O2 |
| GB3 | Spalování čisté biomasy – kategorie O3 |
| GCR_27 | Skutečné hodnoty vyrobené elektřiny snížené o technologickou vlastní spotřebu elektřiny |
| PV | Průběh rozdílu mezi výkupní cenou a cenou na DV |
| PV11 | Přetok připadající na zdroje s PV |
| ZB11 | Přetok připadající na zdroje se ZB a DV |
| NEG_PRICE | Profil hodin se zápornou cenou na DT po dobu šesti a více hodin |

Seznam druhů hodnot (element Profile, atribut resolution)

| Resolution | Popis |
| --- | --- |
| PT15M | 15 min perioda |
| PT60M | 60 min perioda |

Seznam druhů hodnot (element Location, atribut report-status)

| Report_status | Popis |
| --- | --- |
| 0 | Nezúčtováno |
| 1 | Zúčtováno |
| 2 | Vytištěno |
| 3 | Stornováno |
| 4 | Opravná faktura |
| 5 | Nespecifikováno |

Seznam druhů hodnot (element Data, atribut value-type)

| Value_type | Popis |
| --- | --- |
| P_EZP_1 | Výrobce biometanu žádá o vydání záruky původu energie |
| P_EZP_2 | Množství biometanu, na které výrobce biometanu žádá o vydání záruky původu energie |
| P_GCR_1 | Instalovaná kapacita výrobny biometanu |
| P_GCR_2A | Celkové množství biometanu dodaného přímo do distribuční soustavy nebo přepravní soustavy nebo prostřednictvím vlastního těžebního plynovodu |
| P_GCR_2B | Celkové množství biometanu dodaného do plynárenského zařízení jiné výrobny plynu |
| P_GCR_2C | Celkové množství biometanu dodaného přímo do čerpací stanice nebo výdejní jednotky |
| P_GCR_3A | Množství pokročilého biometanu dodaného přímo do distribuční soustavy nebo přepravní soustavy nebo prostřednictvím vlastního těžebního plynovodu |
| P_GCR_3B | Množství ostatního biometanu dodaného přímo do distribuční soustavy nebo přepravní soustavy nebo prostřednictvím vlastního těžebního plynovodu |
| P_GCR_4A | Množství pokročilého biometanu dodaného do plynárenského zařízení jiné výrobny plynu |
| P_GCR_4B | Množství ostatního biometanu dodaného do plynárenského zařízení jiné výrobny plynu |
| P_GCR_5A | Množství pokročilého biometanu dodaného přímo do čerpací stanice nebo výdejní jednotky |
| P_GCR_5B | Množství ostatního biometanu dodaného přímo do čerpací stanice nebo výdejní jednotky |
| P_GCR_6 | Poměr pokročilého a ostatního biometanu |
| P_GCR_7 | Podíl surovin vymezující pokročilý biometan |
| P_RES_1A | Pokročilý biometan – využití bioplynu |
| P_RES_1B | Ostatní biometan – využití bioplynu |
| P_RES_2A | Pokročilý biometan – využití skládkového plynu |
| P_RES_2B | Ostatní biometan – využití skládkového plynu |
| P_RES_3A | Pokročilý biometan – využití kalového plynu |
| P_RES_3B | Ostatní biometan – využití kalového plynu |

Seznam druhů hodnot (element Data, atribut value-type)

| Value_type | Popis |
| --- | --- |
| GCR_13E | Odběr elektřiny z přenosové soustavy pro ukládání elektřiny a zpětnou dodávku elektřiny ze zařízení pro ukládání elektřiny do přenosové soustavy. |
| GCR_13F | Odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině VVN pro ukládání elektřiny a zpětnou dodávku elektřiny ze zařízení pro ukládání elektřiny do distribuční soustavy. |
| GCR_13G | Odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině VN pro ukládání elektřiny a zpětnou dodávku elektřiny ze zařízení pro ukládání elektřiny do distribuční soustavy. |
| GCR_13H | Odběr elektřiny z distribuční soustavy na hladině NN pro ukládání elektřiny a zpětnou dodávku elektřiny ze zařízení pro ukládání elektřiny do distribuční soustavy. |
| T_EZP_1 | Výrobce tepelné energie žádá o vydání záruky původu energie |
| T_EZP_2 | Množství tepelné energie, na které výrobce tepelné energie žádá o vydání záruky původu energie |
| T_GCR_1 | Druh podporované biomasy |
| T_GCR_2 | Množství vyrobeného tepla |
| T_GCR_3 | Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení |
| T_GCR_4 | Spotřeba paliva na výrobu elektřiny |
| T_GCR_5 | Spotřeba paliva na výrobu tepla |
| T_GCR_6 | Výhřevnost paliva |
| T_GCR_7 | Vyrobená elektřina |
| T_GCR_8 | Dosažená účinnost výroby tepla |
| T_GCR_9 | Minimální účinnost výroby tepla |
| T_GCR_9A | Minimální účinnost výroby energie |
| T_GCR_10 | Množství tepla z obnovitelných zdrojů, na které je nárokovaná podpora |
| T_GCR_11 | Vlastnické vztahy – tepelné zdroje |
| T_GCR_12 | Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení |
| T_GCR_13A | Množství užitečného tepla (§ 24 odst. 2 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb.) |
| T_GCR_13B | Množství užitečného tepla (§ 24odst. 2 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb.) |
| T_GCR_14 | Poměrné množství dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje (§ 25a odst. 3) |
| T_GCR_21 | Množství tepla vyrobeného z neobnovitelného zdroje ve výrobně tepla, na kterou bylo vydáno povolení podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, v účinném znění, které bylo dodáno do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií umístěného na území České republiky |
| T_GCR_22 | Množství tepla vyrobeného z neobnovitelného zdroje, na které se přechodná transformační podpora tepla nevztahuje |
| T_GCR_23 | Množství povolenek na emise skleníkových plynů vyřazených na výrobu tepla podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, v účinném znění |
| T_GCR_24 | Množství povolenek na emise skleníkových plynů bezplatně přidělených na výrobu tepla podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 ze dne 19. prosince 2018, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES |
| T_GCR_25 | Množství povolenek na emise skleníkových plynů vyřazených na výrobu tepla z neobnovitelného zdroje, na které se nevztahuje přechodná transformační podpora tepla |
| T_GCR_26 | Množství povolenek na emise skleníkových plynů nakoupených a zároveň vyřazených na pokrytí emisí skleníkových plynů z výroby tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií, které výrobce tepla z neobnovitelného zdroje uplatňuje pro stanovení bonusu k transformaci výroby tepla podle § 26d zákona |
| T_GCR_14A | Množství dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje - kategorie biomasy a proces využití O1, S1, P1 |
| T_GCR_14B | Množství dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje - kategorie biomasy a proces využití O2, S2, P2 |
| T_GCR_14C | Množství dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje - kategorie biomasy a proces využití O3, S3, P3 |
| T_GCR_12A | Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení - kategorie biomasy a proces využití O1 |
| T_GCR_12B | Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení - kategorie biomasy a proces využití O2 |
| T_GCR_12C | Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení - kategorie biomasy a proces využití O3 |
| T_GCR_15 | Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení pocházející z biologicky rozložitelné části komunálního odpadu |
| T_GCR_16A | Množství dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje |
| T_GCR_16B | Množství dodaného tepla pocházející z jaderného zařízení |

Seznam druhů hodnot (element Attachment, atribut type)

| Type | Popis |
| --- | --- |
| ZPR_POKROK | Zpráva o pokroku při plnění závazku ukončit výrobu tepla z uhlí |
| ZAV_UKONC | Závazek o ukončení výroby tepla z uhlí |

Seznam druhů hodnot (element Location, atribut report-status)

| Report_status | Popis |
| --- | --- |
| 0 | Nezúčtováno |
| 1 | Zúčtováno |
| 2 | Vytištěno |
| 3 | Stornováno |
| 4 | Opravná faktura |
| 5 | Nespecifikováno |
| 6 | Zamítnuto |

Seznam druhů hodnot (element RESREPORT, atribut message-code)

| Message_code | Popis |
| --- | --- |
| PT1 | Měsíční výkaz palivového zařízení |
| PT3 | Opis měsíčního výkazu palivového zařízení |
| PT6 | Výpis měsíčních výkazů palivových zařízení |

Kompletní soubor RESREPORT ve formátu .xsd je uložen zde:

XML\RESREPORT

## RESRESPONSE

##### Účel

Zpráva XML ve formátu RESPONSE slouží k potvrzení datové výměny mezi účastníky trhu a OTE. Při komunikaci s centrem datových služeb CDS je možné tento formát využít v případech, uvedených v následující tabulce.

| Msg_code | Popis | Referenční zpráva | Vstup / Výstup | Zdroj | Cíl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC2 | Potvrzení / chyba v zadání / aktualizace reklamace | PC1 | Výstup | POZE | RÚT |
| PC5 | Potvrzení / chyba v dotazu na data reklamace | PC4 | Výstup | POZE | RÚT |
| PD2 | Potvrzení / chyba v měsíční výkazu o výrobě z OZE | PD1 | Výstup | POZE | Výrobce |
| PD5 | Potvrzení / chyba v dotazu na měsíční výkaz o výrobě z OZE | PD4 | Výstup | POZE | RÚT |
| PDE | Potvrzení/chyba v informaci o vyplacení podpory povinně vykupujícím | PDD | Výstup | POZE | Pov. vyk. |
| PDH | Potvrzení/chyba v dotazu o vyplacení podpory povinně vykupujícím | PDG | Výstup | POZE | Pov. vyk. |
| PDK | Potvrzení/chyba v dotazu na data PDS/PPS | PDJ | Výstup | POZE | RÚT |
| PDN | Potvrzení/chyba v dotazu na souhrnné množství dodávky do sítě | PDM | Výstup | POZE | RÚT |
| PF2 | Potvrzení / chyba v datech výkazu paliv | PF1 | Výstup | POZE | Výrobce |
| PF5 | Potvrzení / chyba v dotazu na data výkazu paliv | PF4 | Výstup | POZE | RÚT |
| PI2 | Potvrzení/chyba v dotazu na výsledek zúčtování | PI1 | Výstup | POZE | RÚT |
| PR6 | Potvrzení/chyba v aktualizaci registrace nároku na podporu | PR5 | Výstup | POZE | Výrobce |
| PRC | Potvrzení/chyba v potvrzení/zamítnutí shody s SoP a PPP | PRB | Výstup | POZE | PDS/PPS |
| PRK | Potvrzení/chyba v dotazu na registrovaný nárok na podporu | PRJ | Výstup | POZE | RÚT |
| PDQ | Potvrzení/chyba v dotazu na data svorkové výroby vnořeného výrobce | PDP | Výstup | POZE | RÚT |
| PO2 | Potvrzení / chyba oznámení individuálního opatření k zajištění přiměřenosti podpory |  | Výstup | POZE | Výrobce |
| PO5 | Potvrzení / chyba v dotazu na oznámení individuálního opatření k zajištění přiměřenosti podpory | PO4 | Výstup | POZE | Výrobce |
| PP2 | Potvrzení/chyba registrace nároku na podporu biometanu | PP1 | Výstup | POZE | Výrobce |
| PPC | Potvrzení/chyba v potvrzení/zamítnutí shody údajů s PDS/PPS | PPA | Výstup | POZE | PDS/PPS |
| PP5 | Potvrzení/chyba v aktualizaci nároku na podporu biometanu | PP4 | Výstup | POZE | Výrobce |
| PPH | Potvrzení/chyba v dotazu na registrovaný nárok na podporu biometanu | PPG | Výstup | POZE | PDS/PPS |
| PR2 | Potvrzení/chyba registrace nároku na podporu | PR1 | Výstup | POZE | Výrobce |
| TD2 | Potvrzení / chyba v měsíčním výkazu o výrobě z tepelného zdroje | TD1 | Výstup | POZE | Výrobce |
| TD5 | Potvrzení / chyba v dotazu na měsíční výkaz o výrobě z tepelného zdroje | TD4 | Výstup | POZE | RÚT |
| PT2 | Potvrzení/chyba v měsíčním výkazu palivového zařízení | PT1 | Výstup | POZE | RÚT |
| PT5 | Potvrzení/chyba v dotazu na měsíční výkaz palivového zařízení | PT4 | Výstup | POZE | RÚT |

##### plnění struktury RESRESPONSE

Níže je uveden popis plnění pro vybrané atributy zprávy.

| Atribut XML | P. | Délka | Pole | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESRESPONSE | X |  |  | Hlavička zprávy |
| id | X | 1-35 | Id zprávy | Jednoznačný identifikátor zprávy |
| message-code | X | 3 | Kód zprávy | Upřesnění obsahu zprávy |
| date-time | X |  | Datum a čas zprávy | Datum a čas vytvoření zprávy |
| dtd-version | X |  | Verze schéma | Verze schéma, plněno konstatnou „1“ |
| dtd-release | X |  | Vydání | Vydání v rámci verze schématu, plněno konstantou „1“ |
| SenderIdentification | X |  |  | Identifikace odesílatele zprávy |
| id | X | 13-16 | Odesílatel | Identifikátor odesílatele (tvůrce obchodního pokynu) |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| ReceiverIdentification | X |  |  | Identifikace příjemce zprávy |  |  | Identifikace odesílatele zprávy |
| id | X | 13-16 | id | Identifikátor odesílatele (tvůrce obchodního pokynu) | 13-16 | Odesílatel | Identifikátor odesílatele (tvůrce obchodního pokynu) |
| coding-scheme | X |  | coding-scheme | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| Reference | X |  |  | Identifikace předešlé zprávy |
| id | X | 1-35 | Id zprávy | Identifikace předešlé zprávy |
| Reason | X |  |  | Zpráva |
| class | X | 1-20 | Třída zprávy | Třída zprávy |
| type | X | 1 | Typ zprávy | Typ zprávy |
| code | X | 1-3 | Číslo zprávy | Číslo zprávy |
| text |  | 1-300 | Text odpovědi | Text odpovědi |
| var-1 |  | 1-50 | Proměnná zprávy | Proměnná zprávy 1 |
| var-2 |  | 1-50 | Proměnná zprávy | Proměnná zprávy 2 |
| var-3 |  | 1-50 | Proměnná zprávy | Proměnná zprávy 3 |
| var-4 |  | 1-50 | Proměnná zprávy | Proměnná zprávy 4 |
| block-id |  | 1-5 | Id bloku | Id výrobního bloku |
| block-source |  | 1-20 | Id zdroje | Id výrobního zdroje |
| result-code |  | 6 | Číslo zprávy | Číslo chybové zprávy a zdrojový systém |

Kompletní soubor RESRESPONSE ve formátu .xsd je uložen zde:

XML\RESRESPONSE

## RESSETTLDOC

##### Účel

Zpráva XML ve formátu RESSETTLDOC slouží pro zasílání dat ze zúčtování pro výrobny s formou podpory zelený bonus.

| Msg_code | Popis | Referenční zpráva | Vstup / Výstup | Zdroj | Cíl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PI3 | Výsledek zúčtování na zprávu PI1 | PI1 | Výstup | POZE | RÚT |

##### plnění struktury RESRESPONSE

Níže je uveden popis plnění pro vybrané atributy zprávy.

| Atribut XML | P. | Délka | Pole | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESSETTLDOC | X |  |  | Hlavička zprávy |
| id | X | 1-35 | Id zprávy | Jednoznačný identifikátor zprávy |
| message-code | X | 3 | Kód zprávy | Upřesnění obsahu zprávy |
| date-time | X |  | Datum a čas zprávy | Datum a čas vytvoření zprávy |
| dtd-version | X |  | Verze schéma | Verze schéma, plněno konstatnou „1“ |
| dtd-release | X |  | Vydání | Vydání v rámci verze schématu, plněno konstantou „1“ |
| SenderIdentification | X |  |  | Identifikace odesílatele zprávy |
| id | X | 13-16 | Odesílatel | Identifikátor odesílatele (tvůrce obchodního pokynu) |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| ReceiverIdentification | X |  |  | Identifikace příjemce zprávy |  |  | Identifikace odesílatele zprávy |
| id | X | 13-16 | id | Identifikátor odesílatele (tvůrce obchodního pokynu) | 13-16 | Odesílatel | Identifikátor odesílatele (tvůrce obchodního pokynu) |
| coding-scheme | X |  | coding-scheme | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| Reference | X |  |  | Identifikace předešlé zprávy |
| id | X | 1-35 | Id zprávy | Identifikace předešlé zprávy |
| Document | X |  |  | Zpráva |
| doc-type | X | 2 | Typ dokladu | Typ dokladu, plněno: FA - Doklad o výplatě podpory OP - Opravný doklad o výplatě podpory ST - Storno dokladu o výplatě podpory |
| doc-no |  | 12 | Číslo tiskového dokladu | Číslo tisového dokladu |
| doc-no-ref |  | 12 | Číslo původního tiskového dokladu | Číslo původního tiskového dokladu |
| doc-no-rev |  | 12 | Číslo storno dokladu | Číslo dokladu, který je tímto dokladem stornován |
| DocHeader | X |  |  | Hlavička zúčtovacího dokadu |
| Party |  |  |  | Partner |
| party-role |  | 6 | Role partnera | Plátce "PAYER" a "PAYEE" jako příjemce podpory |
| PartyID | X |  |  | Identifikace partnera |
| ident-num | X | 60 | IČO | Identifikační číslo |
| BankAccount |  |  |  | Bankovní spojení |
| bank-id | X | 4 | Kód banky | Kód banky |
| account-num | X | 18 | Číslo účtu | Číslo a předčíslí bank.účtu |
| bank-country |  | 3 | Stát banky | Stát banky |
| bank-name |  | 60 | Jméno banky | Název banky |
| iban |  | 34 | IBAN | IBAN (Internatinal Bank Account Number) |
| NameAddress | X |  |  | Jméno a adresa |
| name | X | 256 | Jméno | Jméno |
| country |  | 3 | Stát | Stát |
| city |  | 40 | Město | Město |
| city-subentity |  | 40 | Část města | Část města |
| street |  | 60 | Ulice | Ulice |
| house-num |  | 10 | Číslo domu | Popisné číslo domu |
| house-num2 |  | 10 | Číslo domu 2 | Orientační číslo domu |
| postal-code |  | 10 | PSČ | Poštovní směrovací číslo |
| po-box |  | 10 | PO box | PO box |
| Contact | X |  |  | Kontaktní osoba |
| name |  | 40 | Jméno / Název | Jméno |
| email |  | 241 | Emailové adresa | Kontaktní emailová adresa |
| phone |  | 30 | Telefonní kontakt | Telefoní číslo |
| Dates |  |  |  | Datumy dokladu |
| doc-issue-date |  | 8 | Datum vystavení | Datum vystavení dokladu |
| period-start |  | 8 | Začátek období zúčtování | Začátek období zúčtování, pro kvartální zúčtování se jedná o celý kvartál |
| period-end |  | 8 | Konec období zúčtování | Konec období žúčtování, pro kvartální období se jedná o celý kvartál |
| PaymentSum | X |  |  | Celková částka podpory |
| value |  | 15 | Částka | Částka |
| currency |  | 5 | Měna - CZK | Měna |
| value-unpaid-ref |  | 15 | Nevyplacená částka původního dokladu | Nevyplacená částka z původního dokladu, pouze u opravných dokladů |
| DueDates | X |  |  | Splatnosti dokladu |
| due-date |  | 8 | Datum splatnosti | Datum splatnosti dokladu, max.dvě splatnosti |
| value |  | 15 | Částka | Částka |
| currency |  | 5 | Měna - CZK | Měna |
| direction |  | 6 | Určení příjemce částky | PROMO-k výplatě, REFUND- k vrácení dle celkové částky dokladu |
| DocNotes |  |  |  | Poznámky |
| text |  | 950 | Poznámky | Textová poznámka k dokladu |
| DocDetail |  |  |  | Detail dokladu |
| Item |  |  |  | Položka dokladu |
| item-id | X | 4 | ID položky | Interní identifikátor pro položku, dle druhy podpory viz.popis položek |
| quantity |  | 33 | Množství | Množství pro vyplácenou podporu |
| quantity-ref |  | 33 | Původní množství | Původní množství – pro opravnou fakturu |
| unit |  | 3 | Jednotka | Jednotky jsou MWh, nebo GJ pro podporu TEPLA |
| unit-price |  | 15 | Jednotková cena | Jednotková cena |
| unit-price-ref |  | 15 | Původní jednotková cena | Původní jednotková cena (pro opravný doklad) |
| value |  | 15 | Částka | Ćástka |
| value-ref |  | 15 | Původní částka | Původní částka – pro opravnou fakturu |
| currency |  | 5 | Měna | Konstanta CZK |
| period-start |  | 8 | Začátek období | Začátek období položky |
| period-end |  | 8 | Konec období | Konec období položky |
| Location |  |  |  | Lokalita |
| opm-id |  | 18 | EAN | Id OPM – EAN |
| source-id |  | 20 | ID zdroje | ID zdroje |
| generation-plant-id |  | 20 | ID výrobny | ID výrobny |
| anlage |  | 10 | Odběrné místo | Číslo odběrného místa |
| tarif-type |  | 10 | Typ sazby | Interní identifikátor sazby |
| voltage-level |  | 3 | Napěťová úroveň | Napěťová úroveň |
| power |  | 13 | Instalovaný výkon | Instalovaný výkon |
| operaration-start-date |  | 8 | Uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu |
| source-name |  | 100 | Název zdroje | Název zdroje |
| source-type |  | 10 | Typ zdroje | Typ zdroje |
| connection-type |  | 1 | Typ připojení | Typ připojení |

Seznam druhů položek (element Item, atribut item-id)

| Item_id | Popis |
| --- | --- |
| AF1 | Zelený bonus za elektřinu - spalování bioplynu AF1 |
| AF2 | Zelený bonus za elektřinu - spalování bioplynu AF2 |
| BDP1 | Zelený bonus za elektřinu - spalování biomasy DP1 |
| BDP2 | Zelený bonus za elektřinu - spalování biomasy DP2 |
| BDP3 | Zelený bonus za elektřinu - spalování biomasy DP3 |
| BDS1 | Zelený bonus za elektřinu - spalování biomasy DS1 |
| BDS2 | Zelený bonus za elektřinu - spalování biomasy DS2 |
| BDS3 | Zelený bonus za elektřinu - spalování biomasy DS3 |
| BI | Zelený bonus za elektřinu - Dodávka biometanu |
| BIO1 | Zelený bonus za elektřinu - spalování čisté biomasy O1 |
| BIO2 | Zelený bonus za elektřinu - spalování čisté biomasy O2 |
| BIO3 | Zelený bonus za elektřinu - spalování čisté biomasy O3 |
| BIOK | Zelený bonus za elektřinu - spalování biokapalin |
| BIOP | Zelený bonus za elektřinu - Spalování bioplynu AF |
| BIP1 | Zelený bonus za elektřinu - spalování biomasy P1 |
| BIP2 | Zelený bonus za elektřinu - spalování biomasy P2 |
| BIP3 | Zelený bonus za elektřinu - spalování biomasy P3 |
| BIS1 | Zelený bonus za elektřinu - spalování biomasy S1 |
| BIS2 | Zelený bonus za elektřinu - spalování biomasy S2 |
| BIS3 | Zelený bonus za elektřinu - spalování biomasy S3 |
| DEC1 | Bonus na decentrální výrobu - nízké napětí |
| DEC2 | Bonus na decentrální výrobu - vysoké napětí |
| DEC3 | Bonus na decentrální výrobu - velmi vysoké napětí |
| DECV | Bonus na decentrální výrobu |
| DP | Zelený bonus za elektřinu - důlní plyn |
| DP15 | Zelený bonus za elektřinu – důlní plyn ve SVZ |
| DZ | Zelený bonus za elektřinu - druhotný zdroj - ostatní |
| DZBM | Zelený bonus za elektřinu - komunální odpad |
| DZDG | Zelený bonus za elektřinu - druhotný zdroj - degazační plyn |
| DZDP | Zelený bonus za elektřinu - druhotný zdroj - důlní plyn |
| DZKO | Zelený bonus za elektřinu - druhotný zdroj - komunální odpad |
| FVE | Zelený bonus za elektřinu - sluneční energie |
| GEO | Zelený bonus za elektřinu - geotermální energie |
| INV | Poníženo o nevratnou investiční podporu |
| INVK | Poníženo o nevratnou investiční podporu |
| KO | Zelený bonus za elektřinu - komunální odpad |
| KV1 | Zelený bonus za elektřinu - KVET mimo OZE, degaz. a důl. plynu |
| KV2 | Zelený bonus za elektřinu - KVET - OZE, degaz. nebo důl.plyn |
| KV3 | Zelený bonus za elektřinu - KVET, spal. OZE nebo kombinace s NZE |
| KVE1 | Zelený bonus za elektřinu - dopl.sazba 1 - biomasa O |
| KVE2 | Zelený bonus za elektřinu - dopl.sazba 1 - pevná biomasa O |
| KVE3 | Zelený bonus za elektřinu - dopl.sazba 1 - bioplyn AF |
| KVE4 | Zelený bonus za elektřinu - dopl.sazba 1 - degaz. a důl.plyn |
| KVE5 | Zelený bonus za elektřinu - dopl.sazba KVET - spalování komun. odpadu |
| KVE6 | Zelený bonus za elektřinu - dopl.sazba KVET - spalování zemního plynu |
| KVP1 | Zelený bonus za elektřinu - dopl.sazba 2 - biomasa P1 a NZE |
| KVP2 | Zelený bonus za elektřinu - dopl.sazba 2 - biomasa P2 a NZE |
| KVS1 | Zelený bonus za elektřinu - dopl.sazba 2 - biomasa S1 a NZE |
| KVS2 | Zelený bonus za elektřinu - dopl.sazba 2 - biomasa S2 a NZE |
| MVE | Zelený bonus za elektřinu - vodní energie |
| MVEN | Zelený bonus za elektřinu - vodní enerige - NT |
| MVEV | Zelený bonus za elektřinu - vodní energie - VT |
| ODV | Odvod ze slunečního záření |
| SKP | Zelený bonus za elektřinu - skládkový a kalový plyn |
| TE | Zelený bonus za teplo |
| VTE | Zelený bonus za elektřinu - větrná energie |
| ZKVH | Ponížení o překročené provozní hodiny KVET |
| ZKVD | Ponížení o překročené provozní hodiny KVET pro DS |

Kompletní soubor RESSETTLDOC ve formátu .xsd je uložen zde:

XML\RESSETTLDOC

## RESSOURCE

##### Účel

Zpráva XML ve formátu RESSOURCE slouží k výměně dat o registrovaných nárocích na podporu a nepodporovaných zdrojích. Při komunikaci s POZE OTE je možné tento formát využít v případech, uvedených v následující tabulce.

| Msg_code | Popis | Referenční zpráva | Vstup / Výstup | Zdroj | Cíl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR1 | Registrace nároku na podporu | - | Vstup | Výrobce | POZE |
| PR3 | Opis registrace nároku na podporu | PR1 | Výstup | POZE | Výrobce |
| PR4 | Opis registrace nároku na podporu | PR1 | Výstup | POZE | Pov. vyk. |
| PR5 | Aktualizace registrace nároku na podporu | - | Vstup | Výrobce | POZE |
| PR7 | Opis aktualizace registrace nároku na podporu | PR5 | Výstup | POZE | Výrobce |
| PR8 | Opis aktualizace registrace nároku na podporu | PR5 | Výstup | POZE | Pov. vyk. |
| PR9 | Opis aktualizace registrace nároku na podporu | PR5 | Výstup | POZE | PDS/PPS |
| PRA | Žádost o schválení nároku na podporu | - | Výstup | POZE | PDS/PPS |
| PRB | Potvrzení/zamítnutí shody s SoP a PPP | - | Vstup | PDS/PPS | POZE |  |  |  |  |  |
| PRD | Opis potvrzení/zamítnutí shody s SoP a PPP | PRB | Výstup | POZE | Pov. vyk. |  |  |  |  |  |
| PRE | Opis potvrzení/zamítnutí shody s SoP a PPP | PRB | Výstup | POZE | Výrobce |  |  |  |  |  |
| PRF | Schválení/zamítnutí nároku na podporu | - | Výstup | POZE | PDS/PPS |  |  |  |  |  |
| PRG | Schválení/zamítnutí nároku na podporu | - | Výstup | POZE | Pov. vyk. |  |  |  |  |  |
| PRH | Schválení/zamítnutí nároku na podporu | - | Výstup | POZE | Výrobce |  |  |  |  |  |
| PRL | Výpis registrovaných nároků na podporu | PRJ | Výstup | POZE | Výrobce |  |  |  |  |  |
| PRM | Výpis registrovaných nároků na podporu | PRJ | Výstup | POZE | Pov. vyk. |  |  |  |  |  |
| PRN | Výpis registrovaných nároků na podporu | PRJ | Výstup | POZE | PDS/PPS |  |  |  |  |  |
| PO3 | Opis oznámení individuálního opatření k zajištění přiměřenosti podpory |  | Výstup | POZE | Výrobce |  |  |  |  |  |
| PO6 | Výpis oznámení individuálních opatření k zajištění přiměřenosti podpory | PO4 | Výstup | POZE | Výrobce |  |  |  |  |  |

##### plnění struktury RESSOURCE

Níže je uveden popis plnění pro vybrané atributy zprávy.

| Atribut XML | P. | Délka | Pole |  | Popis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESSOURCE | X |  |  |  | Hlavička zprávy |  |
| id | X | 1-35 | Id zprávy |  | Jednoznačný identifikátor zprávy |  |
| message-code | X | 3 | Kód zprávy |  | Upřesnění obsahu zprávy |  |
| date-time | X |  | Datum a čas zprávy |  | Datum a čas zprávy |  |
| dtd-version | X |  | Verze schéma |  | Verze schéma, plněno konstatnou „1“ |  |
| dtd-release | X |  | Vydání |  | Vydání v rámci verze schématu, plněno konstantou „1“ |  |
| language |  | 2 | Jazyk |  | Jazyk zprávy |  |
| answer-required | X | příznak | Indikace požadavku |  | Indikace požadavku na odpověď |  |
| SenderIdentification | X |  |  |  | Identifikace odesílatele zprávy |  |
| id | X | 13-16 | Odesílatel |  | Identifikátor odesílatele (tvůrce obchodního pokynu) |  |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování |  | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |  |
| ReceiverIdentification | X |  |  |  | Identifikace příjemce zprávy |  |
| id | X | 13-16 | Příjemce |  | EIC příjemce zprávy |  |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování |  | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |  |
| Reference |  |  |  |  | Reference na předešlou zprávu |  |
| id | X | 1 - 35 | Id referenční zprávy |  | Identifikace předešlé zprávy |  |
| Source | X |  |  |  | Zdroj |  |
| application-form-id |  | 1-10 | Id žádosti |  | Id žádosti o podporu |  |
| category |  | výčet | Kategorie |  | Kategorie žádosti |  |
| status |  | výčet | Status |  | Status žádosti |  |
| source-id |  | 1-20 | Id zdroje |  | Id výrobního zdroje |  |
| generation-plant-id |  | 1-20 | Id výrobny |  | Id výrobny (provozovny) |  |
| opm-id |  | 16-18 | Id OPM |  | Id OPM |  |
| source-name |  | 1-100 | Název zdroje |  | Název zdroje |  |
| plant-ean |  | 16-18 | EAN výrobny |  | EAN výrobny přidělený ERU |  |
| ProducerIdent | X |  |  |  | Identifikace výrobce |  |
| producer-ean | X | 13-16 | EAN výrobce |  | EAN RÚT výrobce |  |
| producer-eic |  | 13-16 | EIC výrobce |  | EIC RÚT výrobce |  |
| id-number |  | 1-60 | Id |  | Identifikační číslo |  |
| vat-registered-company |  | příznak | Plátce DPH |  | Příznak plátce DPH |  |
| legal-enty |  | 2 | Právní forma organizace |  | OP: Právní forma organizace |  |
| name-org |  | 1-256 | Název RÚT |  | Název RÚT v CS OTE |  |
| name-first |  | 1-40 | Jméno OP |  | Jméno obchodního partnera (osoba) |  |
| name-last |  | 1-40 | Příjmení OP |  | Příjmení obchodního partnera (osoba) |  |
| licence-id |  | 1-10 | Číslo licence |  | Číslo licence na výrobu |  |
| declaration-difficulty |  |  | Čestné prohlášení podle § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb. (podnikatel v obtížích) |  | Čestné prohlášení podle § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb. (podnikatel v obtížích) |  |
| declaration-difficulty-date |  |  | Datum, ke kterému došlo ke změně stavu dle § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb. (podnikatel v obtížích) |  | Datum, ke kterému došlo ke změně stavu dle § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb. (podnikatel v obtížích) |  |
| declaration-debt |  |  | Čestné prohlášení podle § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb. (neuhrazený dluh) |  | Čestné prohlášení podle § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb. (neuhrazený dluh) |  |
| declaration-debt-date |  |  | Datum, ke kterému došlo ke změně stavu dle § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb. (neuhrazený dluh) |  | Datum, ke kterému došlo ke změně stavu dle § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb. (neuhrazený dluh) |  |
| ContactPerson |  |  |  |  | Kontaktní osoba výrobce |  |
| first-name |  | 1-40 | Jméno |  | Jméno |  |
| last-name |  | 1-40 | Příjmení |  | Příjmení |  |
| Contact |  |  |  |  | Kontaktní údaje |  |
| type |  | 1 | Typ kontaktního údaje |  | Typ kontaktního údaje |  |
| contact |  | 241 | Kontaktní údaj |  | Kontaktní údaj |  |
| Location | X |  |  |  | Umístění výrobního zdroje |  |
| region |  | 2 | Kraj |  | Kraj |  |
| district |  | 3 | Kód okresu |  | Kód okresu |  |
| city |  | 1-40 | Místo |  | Místo |  |  |  |  |  |  |  |
| city-part |  | 1-40 | Místní část |  | Místní část |  |  |  |  |  |  |  |
| post-code |  | 1-10 | PSČ |  | PSČ |  |  |  |  |  |  |  |
| street |  | 1-60 | Ulice |  | Ulice |  |  |  |  |  |  |  |
| house-num-1 |  | 1-10 | Číslo domu |  | Číslo domu |  |  |  |  |  |  |  |
| house-num-2 |  | 1-10 | Doplněk k číslu |  | Doplněk k domovnímu číslu |  |  |  |  |  |  |  |
| cadastral-code |  | 1-6 | Kód území |  | Kód katastrálního území |  |  |  |  |  |  |  |
| parcel-number |  | 1-6 | Parcela |  | Číslo parcely |  |  |  |  |  |  |  |
| location-description |  | 1-100 | Označení místa |  | Označení technického místa |  |  |  |  |  |  |  |
| gps-latitude |  | 1-50 | GPS souřadnice |  | GPS souřadnice zeměpisné šířky ve formátu DD MM SS.sss |  |  |  |  |  |  |  |
| gps-longitude |  | 1-50 | GPS souřadnice |  | GPS souřadnice zeměpisné délky ve formátu DD MM SS.sss |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | X |  |  |  | Technické a evidenční údaje výrobního zdroje |  |  |  |  |  |  |  |
| source-type |  | 1-10 | Typ zdroje |  | Typ výrobního zdroje |  |
| power |  | 1 - 15 | Instalovaný výkon |  | Instalovaný výkon zdroje |  |
| voltage-level |  | 2 | Napěťová úroveň |  | Napěťová úroveň |  |
| chp-efficiency |  | 1-3 | Účinnost KVET |  | Účinnost KVET |  |
| investment-costs |  | 1 - 31 | Investiční náklady |  | Investiční náklady |  |
| investment-promotion |  | 1 – 31 | Investiční podpora |  | Investiční podpora |  |  |  |  |  |  |  |
| dso |  | 13-16 | Distributor |  | Distrubutor (EAN PDS/PPS) |  |  |  |  |  |  |  |
| connection-type |  | výčet | Způsob připojení |  | Způsob připojení |  |  |  |  |  |  |  |
| pod-report |  | příznak | Výkaz |  | Výkaz za OPM |  |  |  |  |  |  |  |
| exist-plant |  | příznak | Stávající výrobna |  | Stávající výrobna |  |  |  |  |  |  |  |
| chp-active |  | příznak | Kombinovaná výroba |  | Kombinovaná vysokoúčinná výroba elektřiny a tepla |  |  |  |  |  |  |  |
| pds-note |  | 1-4000 | Vyjádření PDS |  | Vyjádření PDS |  |  |  |  |  |  |  |
| chp-mod |  | příznak | Výrobna |  | Modernizovaná výrobna KVET |  |  |  |  |  |  |  |
| grid-id |  | 1-10 | Id sítě |  | Id sítě |  |  |  |  |  |  |  |
| investment-grant |  | 1-31 | Invest. podpora |  | Investiční podpora celkem |  |  |  |  |  |  |  |
| chp-tech |  | výčet | Technologie KVET |  | Technologie KVET |  |  |  |  |  |  |  |
| irr |  | 1-10 | Vnitřní výnosové procento projektu (%) |  | Vnitřní výnosové procento projektu (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| declaration-tech |  | příznak | Prohlašuji, že registrované energetické zařízení nebylo předmětem modernizace nebo rekonstrukce s dopadem na datum uvedení do provozu. |  | Prohlašuji, že registrované energetické zařízení nebylo předmětem modernizace nebo rekonstrukce s dopadem na datum uvedení do provozu. |  |  |  |  |  |  |  |
| overcomp-prevention |  | řetězec | Volba individuálního opatření k zajištění přiměřenosti podpory |  | Volba individuálního opatření k zajištění přiměřenosti podpory |  |  |  |  |  |  |  |
| ote-note |  | 1-255 | Vyjádření OTE |  | Vyjádření OTE |  |  |  |  |  |  |  |
| biogas-connection-distance |  | 1 | Vzdálenost od nejbližšího místa možného připojení k plynárenskému zařízení |  | Vzdálenost od nejbližšího místa možného připojení k plynárenskému zařízení |  |  |  |  |  |  |  |
| biomass-type |  | 3 |  |  | Druh využívané biomasy |  |  |  |  |  |  |  |
| declaration-age |  | příznak | Prohlašuji, že výrobní technologické celky nejsou v den uvedení do provozu starší 5 let, nebo v případě modernizace nejsou výrobní technologické celky, které jsou v rámci modernizace nahrazovány, ke dni registrace podpory modernizace starší 5 let. |  | Prohlašuji, že výrobní technologické celky nejsou v den uvedení do provozu starší 5 let, nebo v případě modernizace nejsou výrobní technologické celky, které jsou v rámci modernizace nahrazovány, ke dni registrace podpory modernizace starší 5 let. |  |  |  |  |  |  |  |
| no-reference-heat-source |  | příznak | Tento zdroj elektřiny není zároveň výrobnou tepla |  | Tento zdroj elektřiny není zároveň výrobnou tepla |  |  |  |  |  |  |  |
| no-reference-gas-source |  | příznak | Tento zdroj elektřiny není zároveň výrobnou biometanu |  | Tento zdroj elektřiny není zároveň výrobnou biometanu |  |  |  |  |  |  |  |
| declaration-sustainability |  |  | Prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti |  | Prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| declaration-emission-savings |  |  | Prohlášení o splnění úspor emisí skleníkových plynů |  | Prohlášení o splnění úspor emisí skleníkových plynů |  |  |  |  |  |  |  |
| biofuel-usage |  |  | Využití paliv z biomasy nebo biokapalin |  | Využití paliv z biomasy nebo biokapalin |  |  |  |  |  |  |  |
| sustainability-plant-category |  |  | Kategorie výrobny pro kontrolu plnění kritérií udržitelnosti |  | Kategorie výrobny pro kontrolu plnění kritérií udržitelnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| auction-source-id |  |  | Identifikace výrobny elektřiny z rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce |  | Identifikace výrobny elektřiny z rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce |  |  |  |  |  |  |  |
| overcomp-prevention-rf |  |  | Způsob výpočtu snížení výše podpory |  | Způsob výpočtu snížení výše podpory |  |  |  |  |  |  |  |
| Schedule | X |  |  |  | Nárok na podporu – termíny |  |  |  |  |  |  |  |
| parallel-connection-date |  |  | Datum připojení |  | Datum prvního paralelního připojení |  |  |  |  |  |  |  |
| licence-effect-day |  |  | Datum účinnosti licence |  | Datum právní účinnosti licence |  |  |  |  |  |  |  |
| operation-start-date |  |  | Datum uvedení do provozu |  | Datum uvedení do provozu |  |  |  |  |  |  |  |
| promotion-start-date |  |  | Datum podpory od |  | Datum podpory od |  |  |  |  |  |  |  |
| promotion-end-date |  |  | Datum podpory do |  | Datum podpory do |  |  |  |  |  |  |  |
| origin-certificate-date |  |  | Datum vydání osvědčení |  | Datum vydání osvědčení |  |  |  |  |  |  |  |
| promotion-required-date-from |  |  | Požadované datum podpory od |  | Požadované datum podpory od |  |  |  |  |  |  |  |
| promotion-required-date-to |  |  | Požadované datum podpory do |  | Požadované datum podpory do |  |  |  |  |  |  |  |
| meter-installation-date |  |  | Datum osazení zařízení |  | Datum osazení měřícího zařízení v předávacím místě |  |  |  |  |  |  |  |
| operation-end-date |  |  | Datum ukončení |  | Datum ukončení provozu |  |  |  |  |  |  |  |
| permission-date |  |  | Datum vydání autorizace |  | Datum vydání autorizace výrobny |  |  |  |  |  |  |  |
| authoriz-date |  |  | Datum vydání stavebního povolení |  | Datum vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |  |  |
| modernization-date |  |  | Datum rekonstrukce/modernizace |  | Datum rekonstrukce/modernizace |  |  |  |  |  |  |  |
| BankDetails |  |  |  |  | Bankovní údaje k výrobnímu zdroji |  |  |  |  |  |  |  |
| prefix |  | 1-6 | Předčíslí |  | Předčíslí čísla účtu |  |  |  |  |  |  |  |
| account-number |  | 1-10 | Číslo účtu |  | Číslo účtu |  |  |  |  |  |  |  |
| bank-id |  | 1-4 | Kód banky |  | Kód banky |  |  |  |  |  |  |  |
| iban |  | 1-34 | IBAN |  | IBAN (Internatinal Bank Account Number) |  |  |  |  |  |  |  |
| PromotionData |  |  |  |  | Data nároku na podporu |  |  |  |  |  |  |  |
| promotion-start-date |  |  | Datum podpory od |  | Datum podpory od |  |  |  |  |  |  |  |
| promotion-end-date |  |  | Datum podpory do |  | Datum podpory do |  |  |  |  |  |  |  |
| promotion-type |  | výčet | Forma podpory |  | Forma podpory |  |  |  |  |  |  |  |
| decentralized-generation-bonus |  | příznak | Bonus |  | Bonus za decentrální výrobu |  |  |  |  |  |  |  |
| res-tarif |  | výčet | Tarif OZE |  | Tarif OZE |  |  |  |  |  |  |  |
| chp-tarif |  | výčet | Tarif KVET |  | Tarif KVET |  |  |  |  |  |  |  |
| feed-in-rmp |  | 13-16 | EAN RÚT |  | EAN RÚT |  |  |  |  |  |  |  |
| comp-buyer-purchase |  | příznak | Výkup |  | Výkup dle §11, odstavce 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| pfs-calc |  | výčet | Způsob výpočtu úspory |  | Způsob výpočtu úspory primárních paliv UPE |  |  |  |  |  |  |  |
| residual-promotion |  | příznak |  |  | Udržovací podpora elektřiny |  |  |  |  |  |  |  |
| modernization |  | příznak |  |  | Podpora elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny |  |  |  |  |  |  |  |
| chp-promotion-type |  |  | Forma podpory KVET |  | Forma podpory KVET |  |  |  |  |  |  |  |
| Sources |  |  |  |  | Id podřazeného zdroje |  |  |  |  |  |  |  |
| source-id |  | 1-20 | Id podřazeného zdroje |  | Id podřazeného zdroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Investment |  |  |  |  | Investiční podpora |  |  |  |  |  |  |  |
| investment-promotion-amount | X | 1-31 | Váše podpory |  | Výše investiční podpory |  |  |  |  |  |  |  |
| grant-name | X | 100 | Název programu |  | Název dotačního programu/akce |  |  |  |  |  |  |  |
| grantor | X | 100 | Poskytovatel |  | Poskytovatel dotace |  |  |  |  |  |  |  |
| grant-purpose-specification | X | 100 | Účel dotace |  | Specifikace účelu poskytnutí dotace |  |  |  |  |  |  |  |
| contract-id | X | 50 | Číslo smlouvy |  | Číslo rozhodnutí/smlouvy o udělení dotace |  |  |  |  |  |  |  |
| contract-effect-date | X |  | Datum účinnosti |  | Datum nabytí právní moci/účinnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| selection-process |  | příznak | Přidělena na základě výběrového řízení |  | Přidělena na základě výběrového řízení |  |  |  |  |  |  |  |
| go-included |  | příznak | Zohledněna cena záruk původu |  | Zohledněna cena záruk původu |  |  |  |  |  |  |  |
| Costs |  |  |  |  | Investiční náklady |  |  |  |  |  |  |  |
| investment-specification | X |  | Účel |  | Specifikace účelu investice |  |  |  |  |  |  |  |
| technology-costs | X |  | Náklady technologie |  | Výše investičních nákladů do technologie |  |  |  |  |  |  |  |
| construction-costs | X |  | Náklady stavební část |  | Výše investičních nákladů do stavební části |  |  |  |  |  |  |  |
| other-costs | X |  | Náklady investiční část |  | Výše ostatních investičních nákladů |  |  |  |  |  |  |  |
| investment-date | X |  | Datum akce |  | Datum investiční akce |  |  |  |  |  |  |  |
| CHPApplication |  |  | Žádost KVET |  | Žádost KVET |  |  |  |  |  |  |  |
| chp-status |  |  | Status žádosti kvet |  | Status žádosti kvet |  |  |  |  |  |  |  |
| chp-note |  |  | Vyjádření k žádosti KVET |  | Vyjádření k žádosti KVET |  |  |  |  |  |  |  |
| chp-tarif |  |  | Tarif KVET |  | Tarif KVET |  |  |  |  |  |  |  |
| pfs-calc |  |  | Způsob výpočtu úspory |  | Způsob výpočtu úspory primárních paliv UPE |  |  |  |  |  |  |  |
| Attachment |  |  | Vlastní příloha |  | Obsah souboru, při použití automatické komunikace musí být obsah kódován vždy Base64. |  |  |  |  |  |  |  |
| file-name | X | 1-100 | Jméno souboru |  | Jméno přiloženého souboru |  |  |  |  |  |  |  |
| content-type | X | 1-100 | Typ souboru |  | Typ obsahu přílohy (doc, txt, jpg apod.) |  |  |  |  |  |  |  |
| type | X |  | Typ přílohy |  | Typ přílohy |  |  |  |  |  |  |  |
| ReferenceHeatSource |  |  | Referenční výrobna tepla |  | Referenční výrobna tepla |  |  |  |  |  |  |  |
| source-id | X | 1-20 | ID výrobny tepla |  | ID výrobny tepla) |  |  |  |  |  |  |  |
| ReferenceGasSource |  |  | Referenční výrobna biometanu |  | Referenční výrobna biometanu |  |  |  |  |  |  |  |
| source-id | X | 1-20 | ID výrobny biometanu |  | ID výrobny biometanu |  |  |  |  |  |  |  |

Kompletní soubor RESSOURCE ve formátu .xsd je uložen zde:

XML\RESSOURCE

## RESSOURCEGAS

##### Účel

Zpráva XML ve formátu RESSOURCEGAS slouží k výměně dat o registrovaných výrobnách biometanu. Při komunikaci s POZE OTE je možné tento formát využít v případech, uvedených v následující tabulce.

| Msg_code | Popis | Referenční zpráva | Vstup / Výstup | Zdroj | Cíl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP1 | Registrace nároku na podporu biometanu | - | Vstup | Výrobce | POZE |
| PP3 | Opis registrace nároku na podporu biometanu (pro výrobce) | PP1 | Výstup | POZE | Výrobce |
| PP4 | Aktualizace registrace nároku na podporu biometanu | - | Vstup | Výrobce | POZE |
| PP6 | Opis aktualizace registrace nároku na podporu biometanu (pro výrobce) | PP4 | Výstup | POZE | Výrobce |
| PP7 | Opis aktualizace registrace nároku na podporu biometanu (pro PDS/PPS) | PP5 | Výstup | POZE | PDS/PPS |
| PPA | Žádost o schválení nároku na podporu biometanu | - | Výstup | POZE | PDS/PPS |
| PPB | Potvrzení/zamítnutí shody údajů s PDS/PPS | - | Vstup | PDS/PPS | POZE |  |  |  |  |  |
| PPD | Opis potvrzení/zamítnutí shody údajů s PDS/PPS (pro výrobce) | PPB | Výstup | POZE | Výrobce |  |  |  |  |  |
| PPE | Schválení/zamítnutí nároku na podporu biometanu (pro výrobce) | - | Výstup | POZE | Výrobce |  |  |  |  |  |
| PPF | Schválení/zamítnutí nároku na podporu biometanu (pro PDS/PPS) | - | Výstup | POZE | PDS/PPS |  |  |  |  |  |
| PPI | Výpis registrovaných nároků na podporu biometanu (pro výrobce) | PPG | Výstup | POZE | Výrobce |  |  |  |  |  |
| PPJ | Výpis registrovaných nároků na podporu biometanu (pro PDS/PPS) | PPG | Výstup | POZE | PDS/PPS |  |  |  |  |  |

##### plnění struktury RESSOURCEGAS

Níže je uveden popis plnění pro vybrané atributy zprávy.

| Atribut XML | P. | Délka | Pole | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESSOURCEGAS | X |  |  | Hlavička zprávy |
| id | X | 1-35 | Id zprávy | Jednoznačný identifikátor zprávy |
| message-code | X | 3 | Kód zprávy | Upřesnění obsahu zprávy |
| date-time | X |  | Datum a čas zprávy | Datum a čas zprávy |
| dtd-version | X |  | Verze schéma | Verze schéma, plněno konstatnou „1“ |
| dtd-release | X |  | Vydání | Vydání v rámci verze schématu, plněno konstantou „1“ |
| language |  | 2 | Jazyk | Jazyk zprávy |
| answer-required | X | příznak | Indikace požadavku | Indikace požadavku na odpověď |
| SenderIdentification | X |  |  | Identifikace odesílatele zprávy |
| id | X | 13-16 | Odesílatel | Identifikátor odesílatele (tvůrce obchodního pokynu) |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| ReceiverIdentification | X |  |  | Identifikace příjemce zprávy |
| id | X | 13-16 | Příjemce | EIC příjemce zprávy |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| Reference |  |  |  | Reference na předešlou zprávu |
| id | X | 1 - 35 | Id referenční zprávy | Identifikace předešlé zprávy |
| Source | X |  |  | Zdroj |
| application-form-id |  | 1-10 | Id žádosti | Id registrace |
| status |  | výčet | Status | Stav vyřízení nároku na podporu |
| source-id |  | 1-20 | ID výrobny | Kód označení výrobny biometanu podle databáze licencí ERÚ |
| opm-id |  | 16-18 | EIC OPM | EIC OPM |
| source-name |  | 1-100 | Název výrobny | Pojmenování výrobny |
| ProducerIdent | X |  |  | Identifikace výrobce |
| producer-ean | X | 13-16 | EAN výrobce | EAN RÚT výrobce |
| producer-eic |  | 13-16 | EIC výrobce | EIC RÚT výrobce |
| id-number |  | 1-60 | Id | Identifikační číslo |
| vat-registered-company |  | příznak | Plátce DPH | Příznak plátce DPH |
| legal-enty |  | 2 | Právní forma organizace | OP: Právní forma organizace |
| name-org |  | 1-256 | Název RÚT | Název RÚT v CS OTE |
| name-first |  | 1-40 | Jméno OP | Jméno obchodního partnera (osoba) |
| name-last |  | 1-40 | Příjmení OP | Příjmení obchodního partnera (osoba) |
| licence-id |  | 1-10 | Číslo licence | Číslo licence na výrobu |
| declaration-difficulty |  |  | Čestné prohlášení podle § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb. (podnikatel v obtížích) | Čestné prohlášení podle § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb. (podnikatel v obtížích) |
| declaration-difficulty-date |  |  | Datum, ke kterému došlo ke změně stavu dle § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb. (podnikatel v obtížích) | Datum, ke kterému došlo ke změně stavu dle § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb. (podnikatel v obtížích) |
| declaration-debt |  |  | Čestné prohlášení podle § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb. (neuhrazený dluh) | Čestné prohlášení podle § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb. (neuhrazený dluh) |
| declaration-debt-date |  |  | Datum, ke kterému došlo ke změně stavu dle § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb. (neuhrazený dluh) | Datum, ke kterému došlo ke změně stavu dle § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb. (neuhrazený dluh) |
| Location | X |  |  | Umístění výrobny |
| region |  | 2 | Kraj | Kraj |
| district |  | 3 | Kód okresu | Kód okresu |
| city |  | 1-40 | Místo | Místo |  |  |  |  |
| city-part |  | 1-40 | Místní část | Místní část |  |  |  |  |
| post-code |  | 1-10 | PSČ | PSČ |  |  |  |  |
| street |  | 1-60 | Ulice | Ulice |  |  |  |  |
| house-num-1 |  | 1-10 | Číslo domu | Číslo domu |  |  |  |  |
| house-num-2 |  | 1-10 | Doplněk k číslu | Doplněk k domovnímu číslu |  |  |  |  |
| cadastral-code |  | 1-6 | Kód území | Kód katastrálního území |  |  |  |  |
| parcel-number |  | 1-6 | Parcela | Číslo parcely |  |  |  |  |
| location-description |  | 1-100 | Označení místa | Označení technického místa |  |  |  |  |
| gps-latitude |  | 1-50 | GPS souřadnice | GPS souřadnice zeměpisné šířky ve formátu DD MM SS.sss |  |  |  |  |
| gps-longitude |  | 1-50 | GPS souřadnice | GPS souřadnice zeměpisné délky ve formátu DD MM SS.sss |  |  |  |  |
| Data | X |  |  | Technické a evidenční údaje výrobny |  |  |  |  |
| source-type |  | 1-10 | Druh podporovaného bioplynu | Druh podporovaného bioplynu využívaného pro výrobu biometanu |
| plant-type |  | 1 | Typ výrobny | Typ výrobny biometanu |
| power |  | 1 - 15 | Instalovaná kapacita výrobny (Nm3/rok) | Instalovaná kapacita výrobny podle licence ERÚ |
| pressure-level |  | 4 | Tlaková úroveň | Tlaková úroveň přepravní nebo distribuční soustavy, těžebního plynovodu jiného výrobce plynu nebo těžebního plynovodu připojujícího výrobnu biometanu přímo k čerpací stanici nebo výdejní jednotce, k nímž je připojena výrobna biometanu. |
| investment-costs |  | 1 - 31 | Investiční náklady | Investiční náklady |
| investment-grant |  | 1 – 31 | Investiční podpora | Investiční podpora celkem |  |  |  |  |
| irr |  | 1-10 | Vnitřní výnosové procento projektu (%) | Vnitřní výnosové procento projektu (%) |  |  |  |  |
| dso |  | 13-16 | PPS/PDS, jiný výrobce plynu nebo provozovatel čerpací stanice nebo výdejní jednotky | Označení provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, jiného výrobce plynu nebo provozovatele čerpací stanice nebo výdejní jednotky, ke které je výrobna připojena (EAN). |  |  |  |  |
| connection-type |  | výčet | Způsob připojení | Způsob připojení výrobny k přepravní nebo distribuční soustavě |  |  |  |  |
| pds-note |  | 1-4000 | Vyjádření PPS/PDS | Vyjádření PPS/PDS |  |  |  |  |
| declaration-age |  | příznak | Prohlašuji, že výrobní technologické celky, v případě výrobny biometanu, která nevznikla úpravou výrobny elektřiny využívající bioplyn, nejsou v den uvedení do provozu starší 5 let.“. | Prohlašuji, že výrobní technologické celky, v případě výrobny biometanu, která nevznikla úpravou výrobny elektřiny využívající bioplyn, nejsou v den uvedení do provozu starší 5 let.“. |  |  |  |  |
| no-reference-ele-source |  | příznak | Tato výrobna biometanu není zároveň zdrojem elektřiny | Tato výrobna biometanu není zároveň zdrojem elektřiny |  |  |  |  |
| no-reference-heat-source |  | příznak | Tato výrobna biometanu není zároveň výrobnou tepla | Tato výrobna biometanu není zároveň výrobnou tepla |  |  |  |  |
| declaration-sustainability |  |  | Prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti | Prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti |  |  |  |  |
| declaration-emission-savings |  |  | Prohlášení o splnění úspor emisí skleníkových plynů | Prohlášení o splnění úspor emisí skleníkových plynů |  |  |  |  |
| biofuel-usage |  |  | Využití paliv z biomasy nebo biokapalin | Využití paliv z biomasy nebo biokapalin |  |  |  |  |
| parent-producer-eic |  |  | EIC jiného výrobce plynu | EIC jiného výrobce plynu |  |  |  |  |
| Schedule | X |  |  | Nárok na podporu – termíny |  |  |  |  |
| connect-date |  |  | Termín připojení výrobny | Termín připojení výrobny biometanu k přepravní nebo distribuční soustavě nebo k jiné výrobně plynu podle smlouvy o připojení, nebo k čerpací stanici nebo výdejní jednotce. |  |  |  |  |
| licence-effect-day |  |  | Datum účinnosti licence | Datum právní účinnosti licence |  |  |  |  |
| operation-start-date |  |  | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu |  |  |  |  |
| promotion-start-date |  |  | Datum podpory od | Datum podpory od |  |  |  |  |
| promotion-end-date |  |  | Datum podpory do | Datum podpory do |  |  |  |  |
| promotion-required-date-from |  |  | Požadované datum podpory od | Požadované datum podpory od |  |  |  |  |
| promotion-required-date-to |  |  | Požadované datum podpory do | Požadované datum podpory do |  |  |  |  |
| meter-installation-date |  |  | Datum instalace měřidla | Datum instalace měřicího zařízení v předávacím místě výrobny biometanu |  |  |  |  |
| operation-end-date |  |  | Datum ukončení | Datum ukončení provozu |  |  |  |  |
| permission-date |  |  | Datum vydání stavebního povolení | Datum vydání stavebního povolení |  |  |  |  |
| reg-completion-date |  |  | Datum dokončení registrace | Datum dokončení registrace |  |  |  |  |
| BankDetails |  |  |  | Bankovní údaje k výrobnímu zdroji |  |  |  |  |
| prefix |  | 1-6 | Předčíslí | Předčíslí čísla účtu |  |  |  |  |
| account-number |  | 1-10 | Číslo účtu | Číslo účtu |  |  |  |  |
| bank-id |  | 1-4 | Kód banky | Kód banky |  |  |  |  |
| iban |  | 1-34 | IBAN | IBAN (Internatinal Bank Account Number) |  |  |  |  |
| PromotionData |  |  |  | Data nároku na podporu |  |  |  |  |
| promotion-start-date |  |  | Datum podpory od | Datum podpory od |  |  |  |  |
| promotion-end-date |  |  | Datum podpory do | Datum podpory do |  |  |  |  |
| promotion-type |  | výčet | Forma podpory | Forma podpory |  |  |  |  |
| Investment |  |  |  | Investiční podpora |  |  |  |  |
| investment-promotion-amount | X | 1-31 | Výše podpory | Výše investiční podpory |  |  |  |  |
| grant-name | X | 100 | Název programu | Název dotačního programu/akce |  |  |  |  |
| grantor | X | 100 | Poskytovatel | Poskytovatel dotace |  |  |  |  |
| grant-purpose-specification | X | 100 | Účel dotace | Specifikace účelu poskytnutí dotace |  |  |  |  |
| contract-id | X | 50 | Číslo smlouvy | Číslo rozhodnutí/smlouvy o udělení dotace |  |  |  |  |
| contract-effect-date | X |  | Datum účinnosti | Datum nabytí právní moci/účinnosti |  |  |  |  |
| selection-process |  | příznak | Přidělena na základě výběrového řízení | Přidělena na základě výběrového řízení |  |  |  |  |
| go-included |  | příznak | Zohledněna cena záruk původu | Zohledněna cena záruk původu |  |  |  |  |
| Costs |  |  |  | Investiční náklady |  |  |  |  |
| investment-specification | X |  | Účel | Specifikace účelu investice |  |  |  |  |
| production-technology-costs | X |  | Náklady na technologii výroby bioplynu | Výše investičních nákladů do technologie výroby bioplynu (v Kč bez DPH) |  |  |  |  |
| conversion-technology-costs | X |  | Náklady na technologii úpravy bioplynu na biometan | Výše investičních nákladů do technologie úpravy bioplynu na biometan (v Kč bez DPH) |  |  |  |  |
| construction-costs | X |  | Náklady na stavební část | Výše investičních nákladů do stavební části (v Kč bez DPH) |  |  |  |  |
| other-costs | X |  | Ostatní náklady | Výše ostatních investičních nákladů (v Kč bez DPH) |  |  |  |  |
| investment-date | X |  | Datum akce | Datum investiční akce |  |  |  |  |
| Attachment |  |  | Vlastní příloha | Obsah souboru, při použití automatické komunikace musí být obsah kódován vždy Base64. |  |  |  |  |
| file-name | X | 1-100 | Jméno souboru | Jméno přiloženého souboru |  |  |  |  |
| content-type | X | 1-100 | Typ souboru | Typ obsahu přílohy (doc, txt, jpg apod.) |  |  |  |  |
| type | X |  | Typ přílohy | Typ přílohy |  |  |  |  |
| ReferenceEleSource |  |  | Referenční zdroj elektřiny | Referenční zdroj elektřiny |  |  |  |  |
| source-id | X | 1-20 | ID zdroje elektřiny | ID zdroje elektřiny |  |  |  |  |
| ReferenceHeatSource |  |  | Referenční výrobna tepla | Referenční výrobna tepla |  |  |  |  |
| source-id | X | 1-20 | ID výrobny tepla | ID výrobny tepla |  |  |  |  |

Kompletní soubor RESSOURCEGAS ve formátu .xsd je uložen zde:

XML\RESSOURCEGAS

## RESGAS

##### Účel

Zpráva XML ve formátu RESGAS slouží pro zasílání měsíčního výkazu o výrobě biometanu.

| Msg_code | Popis | Referenční zpráva | Vstup / Výstup | Zdroj | Cíl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PG1 | Měsíční výkaz o výrobě biometanu | - | Vstup | Výrobce | POZE |
| PG3 | Opis měsíčního výkazu o výrobě biometanu | PG1 | Výstup | POZE | RÚT |
| PG6 | Výpis měsíčních výkazů o výrobě biometanu | PG4 | Výstup | POZE | RÚT |

##### plnění struktury RESGAS

Níže je uveden popis plnění pro vybrané atributy zprávy.

| Atribut XML | P. | Délka | Pole | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESDATA | X |  |  | Hlavička zprávy |
| id | X | 1-35 | Id zprávy | Jednoznačný identifikátor zprávy |
| message-code | X | 3 | Kód zprávy | Upřesnění obsahu zprávy |
| date-time | X |  | Datum a čas zprávy | Datum a čas vytvoření zprávy |
| dtd-version | X |  | Verze schéma | Verze schéma, plněno konstatnou „1“ |
| dtd-release | X |  | Vydání | Vydání v rámci verze schématu, plněno konstantou „1“ |
| answer-required | X | příznak | Indikace požadavku | Indikace požadavku na odpověď, 1 = ANO, 0 = NE |
| interval |  |  | Interval | Interval platnosti dat |
| time-offset |  |  | Časový posun | Časový posun, defaultně +1 |
| language |  | 2 | Jazyk | Jazyk zprávy |
| SenderIdentification | X |  |  | Identifikace odesílatele zprávy |
| id | X | 13-16 | Odesílatel | Identifikátor odesílatele (tvůrce obchodního pokynu) |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| ReceiverIdentification | X |  |  | Identifikace příjemce zprávy |
| id | X | 13-16 | Příjemce | EIC příjemce zprávy |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| Reference |  |  |  | Reference na předešlou zprávu |
| id | X | 1-35 | Id referenční zprávy | Identifikace předešlé zprávy |
| Location | X |  |  | Měsíční výkaz - lokalita |
| source-id | X | 1-20 | Id zdroje | Id výrobního zdroje |
| date-from | X |  | Datum od | Datum od |
| date-to | X |  | Datum do | Datum do |
| version |  | 3 | Verze | Číslo verze dat |
| report-date-time |  |  | Datum a čas | Datum a čas výkazu (doplňuje OTE) |
| report-status |  | výčet | Status výkazu | Status výkazu |
| Data |  |  |  | Měsíční výkaz - data |
| value-type | X | výčet | Typ hodnoty | Typ hodnoty |
| value | X | 18 | Hodnota | Hodnota |
| unit | X | výčet | Jednotka | Jednotka |

##### formát resheat

Seznam druhů hodnot (element Data, atribut value-type)

Kompletní soubor RESGAS ve formátu .xsd je uložen zde:

| Kód | Název |
| --- | --- |
| P_GCR_1 | Instalovaná kapacita výrobny biometanu |
| P_GCR_2A | Celkové množství biometanu dodaného přímo do distribuční soustavy nebo přepravní soustavy nebo prostřednictvím vlastního těžebního plynovodu |
| P_GCR_2B | Celkové množství biometanu dodaného do plynárenského zařízení jiné výrobny plynu |
| P_GCR_2C | Celkové množství biometanu dodaného přímo do čerpací stanice nebo výdejní jednotky |
| P_GCR_3A | Množství pokročilého biometanu dodaného přímo do distribuční soustavy nebo přepravní soustavy nebo prostřednictvím vlastního těžebního plynovodu |
| P_GCR_3B | Množství ostatního biometanu dodaného přímo do distribuční soustavy nebo přepravní soustavy nebo prostřednictvím vlastního těžebního plynovodu |
| P_GCR_4A | Množství pokročilého biometanu dodaného do plynárenského zařízení jiné výrobny plynu |
| P_GCR_4B | Množství ostatního biometanu dodaného do plynárenského zařízení jiné výrobny plynu |
| P_GCR_5A | Množství pokročilého biometanu dodaného přímo do čerpací stanice nebo výdejní jednotky |
| P_GCR_5B | Množství ostatního biometanu dodaného přímo do čerpací stanice nebo výdejní jednotky |
| P_GCR_6 | Množství vstřikovaných vyšších uhlovodíků do biometanu |
| P_GCR_7 | Podíl surovin vymezující pokročilý biometan |
| P_RES_1A | Pokročilý biometan – využití bioplynu |
| P_RES_1B | Ostatní biometan – využití bioplynu |
| P_RES_2A | Pokročilý biometan – využití skládkového plynu |
| P_RES_2B | Ostatní biometan – využití skládkového plynu |
| P_RES_3A | Pokročilý biometan – využití kalového plynu |
| P_RES_3B | Ostatní biometan – využití kalového plynu |

XML\RESGAS

## RESLICENSE

##### Účel

Slouží k zaslání opisu licence ERU na výrobu elektřiny pro zdroj, u něhož je registrována podpora výkupní cenou. Opis je zasílán na příslušného povinně vykupujícího.

| Msg_code | Popis | Referenční zpráva | Vstup / Výstup | Zdroj | Cíl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PN3 | Opis licence na výrobu elektřiny | - | Výstup | POZE | RÚT |

##### plnění struktury RESLICENSE

Níže je uveden popis plnění pro vybrané atributy zprávy.

| Atribut XML | P. | Délka | Pole | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESDATA | X |  |  | Hlavička zprávy |
| id | X | 1-35 | Id zprávy | Jednoznačný identifikátor zprávy |
| message-code | X | 3 | Kód zprávy | Upřesnění obsahu zprávy |
| date-time | X |  | Datum a čas zprávy | Datum a čas vytvoření zprávy |
| dtd-version | X |  | Verze schéma | Verze schéma, plněno konstatnou „1“ |
| dtd-release | X |  | Vydání | Vydání v rámci verze schématu, plněno konstantou „1“ |
| answer-required | X | příznak | Indikace požadavku | Indikace požadavku na odpověď, 1 = ANO, 0 = NE |
| interval |  |  | Interval | Interval platnosti dat |
| time-offset |  |  | Časový posun | Časový posun, defaultně +1 |
| language |  | 2 | Jazyk | Jazyk zprávy |
| answer-required | X |  | Indikace požadavku na odpověď | Indikace požadavku na odpověď |
| SenderIdentification | X |  |  | Identifikace odesílatele zprávy |
| id | X | 13-16 | Odesílatel | Identifikátor odesílatele (tvůrce obchodního pokynu) |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| role |  |  | Role účastníka | Role účastníka |
| ReceiverIdentification | X |  |  | Identifikace příjemce zprávy |
| id | X | 13-16 | Příjemce | EIC příjemce zprávy |
| coding-scheme | X |  | Schéma kódování | Plněno konstantou, 14 pro EAN nebo 15 pro EIC |
| role |  |  | Role účastníka | Role účastníka |
| Reference |  |  |  | Reference na předešlou zprávu |
| id | X | 1-35 | Id referenční zprávy | Identifikace předešlé zprávy |
| license |  |  |  | Licence |
| supplier-license-num | X |  | Číslo licence na výrobu elektřiny | Číslo licence na výrobu elektřiny |
| supplier-license-date-from | X |  | Datum vzniku oprávnění | Datum vzniku oprávnění |
| supplier-license-date-to | X |  | Datum konce oprávnění | Datum konce oprávnění |
| supplier-company-name |  |  | Název subjektu | Název subjektu |
| supplier-first-name |  |  | Jméno | Jméno |
| supplier-surn-name |  |  | Příjmení | Příjmení |
| supplier-bef-title |  |  | Titul | Titul |
| supplier-tax-num | X |  | IČ výrobce | IČ výrobce |
| supplier-area |  |  | Kraj | Kraj |
| supplier-district |  |  | Okres | Okres |
| supplier-city |  |  | Obec | Obec |
| supplier-street |  |  | Ulice | Ulice |
| supplier-home-num |  |  | Číslo popisné/evidenční | Číslo popisné/evidenční |
| supplier-orient-num |  |  | Číslo orientační | Číslo orientační |
| supplier-post-code |  |  | PSČ | PSČ |
| supplier-version | X |  | Verze licence | Verze licence |
| supplier-timestamp | X |  | Časová značka změny na výrobci | Časová značka změny na výrobci |
| supplier-legal-effect-date | X |  | Datum nabytí právní moci | Datum nabytí právní moci |
| supplier-start-date-from | X |  | Datum zahájení licencované činnosti | Datum zahájení licencované činnosti |
| supplier-city-part |  |  | Obec-část | Obec-část |
| Plant |  |  |  | Provozovna |
| plant-id | X |  | Identifikátor výrobny (provozovny) | Identifikátor výrobny (provozovny) |
| plant-version | X |  | Verze provozovny | Verze provozovny |
| plant-timestamp | X |  | Časová značka změny na provozovně | Časová značka změny na provozovně |
| plant-ean | X |  | EAN výrobny | EAN výrobny |
| plant-begin-date |  |  | Termín zahájení (vztažené k provozovně) | Termín zahájení (vztažené k provozovně) |
| plant-change-date |  |  | Termín změny (vztažené k provozovně) | Termín změny (vztažené k provozovně) |
| plant-end-date |  |  | Termín ukončení(vztažené k provozovně) | Termín ukončení(vztažené k provozovně) |
| plant-area |  |  | Kraj | Kraj |
| plant-district |  |  | Okres | Okres |
| plant-city |  |  | Obec | Obec |
| plant-city-part |  |  | Obec-část | Obec-část |
| plant-street |  |  | Ulice | Ulice |
| plant-home-num |  |  | Číslo popisné/evidenční | Číslo popisné/evidenční |
| plant-orient-num |  |  | Číslo orientační | Číslo orientační |
| plant-post-code |  |  | PSČ | PSČ |
| cadastral |  |  |  | Katastr |
| source-code |  |  | Kód katastru | Kód katastru |
| source-parcel |  |  | Číslo parcely | Číslo parcely |
| prod-source |  |  |  | Výrobní zdroj |
| prod-source-id |  |  | Identifikátor výrobního zdroje | Identifikátor výrobního zdroje |
| prod-source-install-capacity | X |  | Instalovaný výkon výrobního zdroje | Instalovaný výkon výrobního zdroje |
| prod-source-type | X |  | Druh výrobního zdroje | Druh výrobního zdroje |
| prod-source-fuel-type | X |  | Tup paliva výrobního zdroje | Tup paliva výrobního zdroje |
| prod-source-timestamp | X |  | Časová značka změny na výrobním zdroji | Časová značka změny na výrobním zdroji |

Kompletní soubor RESLICENSEve formátu .xsd je uložen zde:

XML\RESLICENSE

## Globální XSD šablony

##### Účel

Globální XSD šablony obsahují datové typy, které by se při definici v jednotlivých formátech zrpráv opakovaly. Vyčleněním se redukuje délka definice a usňadňuje údržba. V jednotlivých formátech se na tyto datové typy odkazuje. Tyto typy jsou společné pro komodity plyn a elektřina.

- OTE_GLOBALS - obsahuje datové typy společné pro všechny, resp. většinu formátů

- XMLDSIG-CORE-SCHEMA - obsahuje definici elektornického podpisu

Kompletní soubory ve formátu .xsd jsou uloženy zde:

XML\GLOBALS

XML\DSIG